## denny
Denný protokol za |  | 2024-11-21
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 218.486 |  | F | 0.022882 |  | 65.1505 |  | 97.5225 | 5.1 | 81936.6029 | 60442.3732
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 316.8173 | 0 |  | 0.033165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 725.3085 |  |  | 725.3085 | [6 empty] | 725.3085
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 270.7538 |  | F | 0 |  | 65.0179 |  | 97.3741 | 5.1 | 82873.9766 | 61064.263
01:00 |  | 169.716 |  | F | 0 |  | 65.6493 |  | 97.3949 | 5.1 | 82031.2266 | 60343.5545
01:30 |  | 185.0355 |  | F | 0.07458 |  | 65.8366 |  | 97.3989 | 5.1 | 81625.7031 | 60014.5396
02:00 |  | 185.8962 |  | F | 0.119 |  | 65.8644 |  | 97.4116 | 5.1 | 81276.3516 | 59760.5586
02:30 |  | 206.9693 |  | F | 0.03573 |  | 65.4155 |  | 97.4273 | 5.1 | 82088.1875 | 60447.2657
03:00 |  | 215.8106 |  | F | 0.13897 |  | 64.5368 |  | 97.4424 | 5.1 | 82119.5703 | 60637.0925
03:30 |  | 222.6662 |  | F | 0.02252 |  | 64.6481 |  | 97.4452 | 5.1 | 82608.6328 | 60979.913
04:00 |  | 228.4363 |  | F | 0 |  | 65.3397 |  | 97.4712 | 5.1 | 82623.7891 | 60882.689
04:30 |  | 224.1898 |  | F | 0.0348 |  | 65.3841 |  | 97.4758 | 5.1 | 82775.75 | 60989.5701
05:00 |  | 206.3089 |  | F | 0.03661 |  | 64.7295 |  | 97.4711 | 5.1 | 82618.4688 | 60988.6864
05:30 |  | 190.8023 |  | F | 0.12249 |  | 64.5886 |  | 97.48 | 5.1 | 82567.75 | 60982.2055
06:00 |  | 217.715 |  | F | 0.13554 |  | 65.1991 |  | 97.4976 | 5.1 | 82359.0469 | 60729.2708
06:30 |  | 220.9952 |  | F | 0 |  | 65.4149 |  | 97.5144 | 5.1 | 82600.7656 | 60879.1626
07:00 |  | 219.0108 |  | F | 0.08894 |  | 65.2537 |  | 97.52 | 5.1 | 82564.0469 | 60884.5984
07:30 |  | 197.1892 |  | F | 0.05494 |  | 65.0256 |  | 97.5167 | 5.1 | 82489.3516 | 60868.484
08:00 |  | 175.0323 |  | F | 0.07907 |  | 64.783 |  | 97.5474 | 5.1 | 82362.3516 | 60837.5365
08:30 |  | 181.2635 |  | F | 0.00824 |  | 64.9627 |  | 97.5703 | 5.1 | 82190.6016 | 60692.6521
09:00 |  | 225.0209 |  | F | 0 |  | 65.3686 |  | 97.5986 | 5.1 | 82190.0391 | 60637.0605
09:30 |  | 201.6211 |  | F | 0.01757 |  | 65.3755 |  | 97.619 | 5.1 | 82444.3359 | 60836.1625
10:00 |  | 171.2483 |  | F | 0.01997 |  | 64.8959 |  | 97.6387 | 5.1 | 81956.8203 | 60574.4644
10:30 |  | 171.188 |  | F | 0 |  | 64.89 |  | 97.6668 | 5.1 | 81977.6875 | 60608.3891
11:00 |  | 199.1004 |  | F | 0.00961 |  | 65.5135 |  | 97.6845 | 5.1 | 81770.9531 | 60355.1324
11:30 |  | 205.1934 |  | F | 0 |  | 65.7725 |  | 97.6785 | 5.1 | 81799.5781 | 60326.4454
12:00 |  | 213.4682 |  | F | 0 |  | 65.959 |  | 97.6868 | 5.1 | 81516.4453 | 60089.6745
12:30 |  | 216.9152 |  | F | 0 |  | 65.8991 |  | 97.7019 | 5.1 | 81697.0547 | 60242.7231
13:00 |  | 214.7659 |  | F | 0.00102 |  | 65.3156 |  | 97.7218 | 5.1 | 81757.8203 | 60403.7592
13:30 |  | 221.8937 |  | F | 0 |  | 65.4222 |  | 97.7092 | 5.1 | 81660.8984 | 60305.4094
14:00 |  | 226.9658 |  | F | 0 |  | 66.1708 |  | 97.7166 | 5.1 | 81343.4922 | 59942.9995
14:30 |  | 225.0358 |  | F | 0.01887 |  | 66.2362 |  | 97.7235 | 5.1 | 81214.8281 | 59840.8968
15:00 |  | 223.8971 |  | F | 0 |  | 65.9553 |  | 97.7125 | 5.1 | 80993.1406 | 59720.2366
15:30 |  | 228.5489 |  | F | 0.03238 |  | 65.6482 |  | 97.691 | 5.1 | 82319.2656 | 60739.7581
16:00 |  | 226.6312 |  | F | 0 |  | 64.6953 |  | 97.6741 | 5.1 | 82383.5156 | 60948.0583
16:30 |  | 226.3636 |  | F | 0 |  | 64.5677 |  | 97.6457 | 5.1 | 82496.7188 | 61037.1004
17:00 |  | 222.2595 |  | F | 0 |  | 65.2206 |  | 97.6227 | 5.1 | 82543.7109 | 60939.6844
17:30 |  | 222.8657 |  | F | 0 |  | 65.3328 |  | 97.5932 | 5.1 | 82894.8516 | 61160.1803
18:00 |  | 233.4819 |  | F | 0 |  | 64.8243 |  | 97.579 | 5.1 | 83081.3984 | 61381.0555
18:30 |  | 231.5924 |  | F | 0 |  | 64.4764 |  | 97.555 | 5.1 | 83057.5156 | 61411.5264
19:00 |  | 228.764 |  | F | 0 |  | 64.5635 |  | 97.5085 | 5.1 | 82925.0547 | 61268.6005
19:30 |  | 233.9051 |  | F | 0 |  | 64.8516 |  | 97.4673 | 5.1 | 83082.9609 | 61307.0111
20:00 |  | 237.0838 |  | F | 0 |  | 65.2558 |  | 97.435 | 5.1 | 82663.9453 | 60904.7899
20:30 |  | 237.2766 |  | F | 0 |  | 65.0815 |  | 97.4033 | 5.1 | 82519.0625 | 60809.5372
21:00 |  | 237.3703 |  | F | 0 |  | 64.2642 |  | 97.4084 | 5.1 | 82813 | 61177.1726
21:30 |  | 241.1502 |  | F | 0.0084 |  | 64.3732 |  | 97.3744 | 5.1 | 82624.2578 | 60996.7516
22:00 |  | 245.7882 |  | F | 0 |  | 65.222 |  | 97.3373 | 5.1 | 82160.6016 | 60479.2506
22:30 |  | 247.3288 |  | F | 0 |  | 65.4025 |  | 97.3144 | 5.1 | 81473.3984 | 59927.3041
23:00 |  | 252.9351 |  | F | 0.03244 |  | 64.8717 |  | 97.2583 | 5.1 | 77773.7422 | 57262.8362
23:30 |  | 247.7879 |  | F | 0 |  | 64.3428 |  | 97.2305 | 5.1 | 77107.5781 | 56845.1202
24:00 |  | 252.088 |  | F | 0.00665 |  | 63.8044 |  | 97.166 | 5.1 | 76937.6953 | 56772.7827
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie