## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-16
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 240.7178 |  | F | 0 |  | 72.0596 |  | 99.9853 | 5.1 | 86460.8286 | 64081.5102
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 370.2827 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 768.9781 |  |  | 768.9781 | [6 empty] | 768.9781
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 264.0239 |  | F | 0 |  | 72.1615 |  | 99.614 | 5.1 | 85970.7578 | 63462.6547
01:00 |  | 265.1866 |  | F | 0 |  | 72.2514 |  | 99.6308 | 5.1 | 85728.5859 | 63278.0335
01:30 |  | 265.4079 |  | F | 0 |  | 72.4696 |  | 99.6383 | 5.1 | 85621.2188 | 63163.6397
02:00 |  | 280.051 |  | F | 0 |  | 72.0456 |  | 99.6422 | 5.1 | 85720.375 | 63316.9762
02:30 |  | 264.0104 |  | F | 0 |  | 71.3636 |  | 99.6617 | 5.1 | 84728 | 62720.1566
03:00 |  | 165.1167 |  | F | 0 |  | 71.3231 |  | 99.681 | 5.1 | 83045.7344 | 61493.9697
03:30 |  | 210.9077 |  | F | 0 |  | 71.7282 |  | 99.6846 | 5.1 | 82938.9609 | 61344.9329
04:00 |  | 228.5346 |  | F | 0 |  | 71.7191 |  | 99.6911 | 5.1 | 83950.0391 | 62098.5042
04:30 |  | 233.2149 |  | F | 0 |  | 71.8226 |  | 99.7098 | 5.1 | 83627.0703 | 61852.6017
05:00 |  | 232.9422 |  | F | 0 |  | 72.2158 |  | 99.7307 | 5.1 | 83834.6094 | 61948.5084
05:30 |  | 227.9284 |  | F | 0 |  | 71.3778 |  | 99.7563 | 5.1 | 84113.7969 | 62321.9833
06:00 |  | 222.1444 |  | F | 0 |  | 70.6308 |  | 99.7851 | 5.1 | 84382.9219 | 62675.3089
06:30 |  | 224.4844 |  | F | 0 |  | 70.4441 |  | 99.8124 | 5.1 | 84466.8359 | 62788.9166
07:00 |  | 225.0348 |  | F | 0 |  | 70.616 |  | 99.8281 | 5.1 | 85377.3906 | 63444.0091
07:30 |  | 222.5214 |  | F | 0 |  | 70.8464 |  | 99.8658 | 5.1 | 86198.1484 | 64035.1904
08:00 |  | 229.6286 |  | F | 0 |  | 71.1122 |  | 99.8829 | 5.1 | 86931.5234 | 64541.2032
08:30 |  | 235.1764 |  | F | 0 |  | 70.6523 |  | 99.905 | 5.1 | 87293.8594 | 64911.2671
09:00 |  | 238.6018 |  | F | 0 |  | 70.8063 |  | 99.9337 | 5.1 | 87602.9141 | 65130.6199
09:30 |  | 225.0143 |  | F | 0 |  | 71.4544 |  | 99.9518 | 5.1 | 89725.6406 | 66595.3922
10:00 |  | 237.0915 |  | F | 0 |  | 72.0683 |  | 99.9783 | 5.1 | 90786.3203 | 67280.6508
10:30 |  | 231.4306 |  | F | 0 |  | 72.385 |  | 100.029 | 5.1 | 90485.9688 | 67030.6236
11:00 |  | 232.6762 |  | F | 0 |  | 72.3874 |  | 100.044 | 5.1 | 90317.7578 | 66915.5346
11:30 |  | 233.8353 |  | F | 0 |  | 72.5494 |  | 100.0574 | 5.1 | 90130.3594 | 66754.3599
12:00 |  | 235.679 |  | F | 0 |  | 72.9738 |  | 100.0674 | 5.1 | 89906.5703 | 66513.6373
12:30 |  | 238.2315 |  | F | 0 |  | 73.4737 |  | 100.0749 | 5.1 | 89550.9922 | 66159.9545
13:00 |  | 240.1263 |  | F | 0 |  | 73.4879 |  | 100.0723 | 5.1 | 88995.9062 | 65745.4654
13:30 |  | 242.3948 |  | F | 0 |  | 72.783 |  | 100.0711 | 5.1 | 88567.1172 | 65561.2521
14:00 |  | 248.6521 |  | F | 0 |  | 72.5449 |  | 100.0678 | 5.1 | 86974.6172 | 64424.5955
14:30 |  | 249.4856 |  | F | 0 |  | 72.8323 |  | 100.0622 | 5.1 | 86175.9688 | 63776.4733
15:00 |  | 251.3276 |  | F | 0 |  | 72.855 |  | 100.0713 | 5.1 | 86356.5391 | 63911.7179
15:30 |  | 254.5765 |  | F | 0 |  | 72.8633 |  | 100.0901 | 5.1 | 86246.4531 | 63840.6527
16:00 |  | 256.9282 |  | F | 0 |  | 73.1836 |  | 100.0878 | 5.1 | 86667.4844 | 64091.526
16:30 |  | 255.6864 |  | F | 0 |  | 72.951 |  | 100.1124 | 5.1 | 86276.9219 | 63861.2692
17:00 |  | 259.1292 |  | F | 0 |  | 72.5734 |  | 100.1218 | 5.1 | 86476.8125 | 64085.1762
17:30 |  | 258.8115 |  | F | 0 |  | 72.6659 |  | 100.1355 | 5.1 | 86267.7891 | 63921.919
18:00 |  | 260.0717 |  | F | 0 |  | 73.2295 |  | 100.1581 | 5.1 | 86066.9922 | 63683.7349
18:30 |  | 257.7201 |  | F | 0 |  | 72.9903 |  | 100.1634 | 5.1 | 85606.7656 | 63390.3463
19:00 |  | 254.9472 |  | F | 0 |  | 71.8278 |  | 100.1764 | 5.1 | 86144.5078 | 64011.7873
19:30 |  | 259.7231 |  | F | 0 |  | 71.2721 |  | 100.1895 | 5.1 | 85579.6953 | 63703.0292
20:00 |  | 256.3749 |  | F | 0 |  | 71.3286 |  | 100.1935 | 5.1 | 86673.0703 | 64508.9014
20:30 |  | 260.1572 |  | F | 0 |  | 71.3886 |  | 100.2033 | 5.1 | 85864.7734 | 63902.3884
21:00 |  | 259.2086 |  | F | 0 |  | 71.7371 |  | 100.209 | 5.1 | 85956.2344 | 63909.4513
21:30 |  | 259.676 |  | F | 0 |  | 72.1667 |  | 100.2194 | 5.1 | 86938.5547 | 64566.1075
22:00 |  | 224.9157 |  | F | 0 |  | 71.9748 |  | 100.222 | 5.1 | 87296.9297 | 64869.9736
22:30 |  | 219.7503 |  | F | 0 |  | 71.9198 |  | 100.2483 | 5.1 | 87008.5234 | 64682.9712
23:00 |  | 213.4667 |  | F | 0 |  | 72.2208 |  | 100.2639 | 5.1 | 86762.2578 | 64453.6905
23:30 |  | 218.9031 |  | F | 0 |  | 72.5306 |  | 100.2545 | 5.1 | 85252.4766 | 63269.4105
24:00 |  | 223.5468 |  | F | 0 |  | 72.6536 |  | 100.2467 | 5.1 | 83527.0312 | 61962.0196
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie