## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-19
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 134.7192 |  | F | 0.40259 |  | 69.299 |  | 98.6367 | 5 | 60466.0472 | 44610.873
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 144.02 | 0 |  | 0.0089157 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 535.3305 |  |  | 535.3305 | [6 empty] | 535.3305
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 122.7511 |  | F | 0.41446 |  | 68.8318 |  | 98.5362 | 5 | 59472.2852 | 43895.8029
01:00 |  | 94.0041 |  | F | 0.41909 |  | 69.2259 |  | 98.5548 | 5 | 59659.0117 | 43991.2003
01:30 |  | 122.5929 |  | F | 0.39146 |  | 68.6024 |  | 98.5297 | 5 | 59599.1992 | 44016.0979
02:00 |  | 147.8696 |  | F | 0.39142 |  | 67.6421 |  | 98.5294 | 5 | 58994.7109 | 43692.2651
02:30 |  | 160.8583 |  | F | 0.38835 |  | 67.2989 |  | 98.5202 | 5 | 58623.9141 | 43457.3859
03:00 |  | 169.8611 |  | F | 0.39105 |  | 67.4944 |  | 98.5294 | 5 | 58591.9453 | 43412.8167
03:30 |  | 169.4561 |  | F | 0.39903 |  | 67.8235 |  | 98.4656 | 5 | 58577.2969 | 43331.9864
04:00 |  | 185.36 |  | F | 0.39976 |  | 67.7343 |  | 98.4512 | 5 | 58819.7695 | 43516.3682
04:30 |  | 206.1894 |  | F | 0.40959 |  | 67.5477 |  | 98.4524 | 5 | 58868.2539 | 43576.6204
05:00 |  | 199.486 |  | F | 0.42615 |  | 67.5069 |  | 98.4428 | 5 | 58555.5469 | 43346.091
05:30 |  | 156.2882 |  | F | 0.40564 |  | 67.4948 |  | 98.4436 | 5 | 57491.3555 | 42560.2052
06:00 |  | 154.2706 |  | F | 0.41409 |  | 67.2674 |  | 98.4454 | 5 | 57342.4609 | 42479.1084
06:30 |  | 163.7117 |  | F | 0.42505 |  | 67.4164 |  | 98.439 | 5 | 57759.1562 | 42766.3043
07:00 |  | 184.1618 |  | F | 0.40895 |  | 67.919 |  | 98.4501 | 5 | 57585.1328 | 42579.4096
07:30 |  | 161.0264 |  | F | 0.42018 |  | 68.2832 |  | 98.4832 | 5 | 57502.3867 | 42487.1718
08:00 |  | 99.416 |  | F | 0.44829 |  | 68.3168 |  | 98.5142 | 5 | 57375.5273 | 42402.59
08:30 |  | 122.5727 |  | F | 0.41303 |  | 67.949 |  | 98.5413 | 5 | 57255.5742 | 42371.2257
09:00 |  | 90.0387 |  | F | 0.45036 |  | 68.2936 |  | 98.5508 | 5 | 57299.8359 | 42365.2547
09:30 |  | 95.6325 |  | F | 0.40606 |  | 68.9563 |  | 98.5658 | 5 | 57049.3633 | 42104.764
10:00 |  | 105.193 |  | F | 0.39365 |  | 69.2348 |  | 98.5882 | 5 | 57031.5742 | 42066.9877
10:30 |  | 121.5325 |  | F | 0.38936 |  | 69.1855 |  | 98.6143 | 5 | 56282.8047 | 41531.6196
11:00 |  | 134.3777 |  | F | 0.38579 |  | 69.1955 |  | 98.6309 | 5 | 55871.5625 | 41233.9083
11:30 |  | 151.9708 |  | F | 0.39094 |  | 69.3143 |  | 98.6409 | 5 | 59526.5742 | 43920.5773
12:00 |  | 168.7025 |  | F | 0.39212 |  | 69.4811 |  | 98.6435 | 5 | 62190.418 | 45864.8984
12:30 |  | 175.9758 |  | F | 0.38687 |  | 69.477 |  | 98.6496 | 5 | 62227.0352 | 45895.3174
13:00 |  | 160.9242 |  | F | 0.39026 |  | 69.586 |  | 98.6589 | 5 | 62289.668 | 45931.2025
13:30 |  | 105.812 |  | F | 0.39075 |  | 69.9801 |  | 98.6733 | 5 | 62112.5703 | 45754.7186
14:00 |  | 100.2824 |  | F | 0.38946 |  | 70.151 |  | 98.6864 | 5 | 62271.1523 | 45854.7746
14:30 |  | 123.0784 |  | F | 0.38695 |  | 70.0211 |  | 98.703 | 5 | 62254.4219 | 45867.5012
15:00 |  | 135.2422 |  | F | 0.39536 |  | 70.0596 |  | 98.7036 | 5 | 62198.5352 | 45821.4581
15:30 |  | 135.5403 |  | F | 0.39197 |  | 70.4699 |  | 98.7081 | 5 | 62351.5742 | 45881.4787
16:00 |  | 106.3341 |  | F | 0.38984 |  | 70.9674 |  | 98.7085 | 5 | 62948.3984 | 46253.8472
16:30 |  | 27.8039 |  | F | 0.39214 |  | 71.5742 |  | 98.7012 | 5 | 62247.9258 | 45655.2761
17:00 |  | 90.0837 |  | F | 0.38836 |  | 71.0793 |  | 98.6917 | 5 | 62927.7461 | 46215.7887
17:30 |  | 116.649 |  | F | 0.41199 |  | 70.8912 |  | 98.694 | 5 | 62990.9688 | 46288.5769
18:00 |  | 134.8729 |  | F | 0.42518 |  | 71.0426 |  | 98.7042 | 5 | 62783.0352 | 46120.2585
18:30 |  | 162.4086 |  | F | 0.41766 |  | 71.0539 |  | 98.7155 | 5 | 63017.0898 | 46296.0067
19:00 |  | 119.339 |  | F | 0.43746 |  | 70.8872 |  | 98.7326 | 5 | 63242.8672 | 46492.3957
19:30 |  | 115.2952 |  | F | 0.41111 |  | 70.8362 |  | 98.7564 | 5 | 63489.0977 | 46691.5842
20:00 |  | 113.8834 |  | F | 0.41268 |  | 70.883 |  | 98.7865 | 5 | 63334.7812 | 46585.9853
20:30 |  | 108.2206 |  | F | 0.39712 |  | 70.6135 |  | 98.812 | 5 | 63341.1875 | 46639.2673
21:00 |  | 106.7976 |  | F | 0.39812 |  | 70.1336 |  | 98.8381 | 5 | 63212.3203 | 46621.7447
21:30 |  | 144.0422 |  | F | 0.38627 |  | 69.8467 |  | 98.8463 | 5 | 63175.5938 | 46637.5088
22:00 |  | 181.6903 |  | F | 0.3929 |  | 69.9675 |  | 98.8534 | 5 | 63231.1562 | 46665.4319
22:30 |  | 192.0342 |  | F | 0.38954 |  | 69.8912 |  | 98.8455 | 5 | 63130.5625 | 46597.8171
23:00 |  | 122.9662 |  | F | 0.39484 |  | 69.62 |  | 98.8421 | 5 | 62868.6367 | 46439.6043
23:30 |  | 102.5314 |  | F | 0.38743 |  | 69.5452 |  | 98.8429 | 5 | 61800.2344 | 45660.7549
24:00 |  | 97.3902 |  | F | 0.38624 |  | 69.7586 |  | 98.8427 | 5 | 61598.0469 | 45482.943
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie