## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-11
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [7 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 215.7647 |  |  | F | 0.43193 |  | 67.2698 |  | 98.3496 | 5 | 80419.8941 |  | 57584.9156
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [7 empty] | 3 / 6,3
Množstvo ZL [kg] |  | 289.2588 |  | 0 |  | 0.011509 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 691.019 |  |  |  | 691.019 | [7 empty] | 691.019
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 291.0945 |  |  | F | 0.40626 |  | 66.2302 |  | 98.4427 | 5 | 80565.4844 |  | 59863.4161
01:00 |  | 229.1114 |  |  | F | 0.40887 |  | 66.1711 |  | 98.4333 | 5 | 80350.5391 |  | 59708.3812
01:30 |  | 209.4471 |  |  | F | 0.48223 |  | 66.7008 |  | 98.4212 | 5 | 80189.5859 |  | 59488.615
02:00 |  | 217.8606 |  |  | F | 0.4712 |  | 67.0246 |  | 98.4181 | 5 | 80162.4297 |  | 59409.9995
02:30 |  | 240.6394 |  |  | F | 0.4896 |  | 66.7806 |  | 98.4105 | 5 | 81051.1406 |  | 60107.0554
03:00 |  | 277.042 |  |  | F | 0.41755 |  | 65.9142 |  | 98.4082 | 5 | 81287.125 |  | 60434.6911
03:30 |  | 251.5849 |  |  | F | 0.41229 |  | 65.4232 |  | 98.392 | 5 | 81272.3125 |  | 60501.3998
04:00 |  | 256.3335 |  |  | F | 0.40538 |  | 65.5934 |  | 98.3691 | 5 | 81118.0312 |  | 60342.129
04:30 |  | 207.9114 |  |  | F | 0.49752 |  | 65.9012 |  | 98.3557 | 5 | 80911.4141 |  | 60125.5686
05:00 |  | 194.0284 |  |  | F | 0.47733 |  | 65.8522 |  | 98.3449 | 5 | 80777.2422 |  | 60027.9823
05:30 |  | 199.0122 |  |  | F | 0.53842 |  | 65.392 |  | 98.3367 | 5 | 80273.4219 |  | 59729.6726
06:00 |  | 196.9123 |  |  | F | 0.51388 |  | 65.3968 |  | 98.3234 | 5 | 80520.4609 |  | 59904.5361
06:30 |  | 197.9273 |  |  | F | 0.46193 |  | 65.7036 |  | 98.3252 | 5 | 80579.125 |  | 59894.9841
07:00 |  | 220.4149 |  |  | F | 0.45518 |  | 65.9429 |  | 98.3369 | 5 | 80716.3438 |  | 59961.7965
07:30 |  | 189.275 |  |  | F | 0.46124 |  | 65.7095 |  | 98.3268 | 5 | 80539.3516 |  | 59865.3573
08:00 |  | 257.7107 |  |  | F | 0.53688 |  | 65.3195 |  | 98.3262 | 5 | 80640.7656 |  | 60009.464
08:30 |  | 253.6608 |  |  | F | 0.42512 |  | 65.6402 |  | 98.3124 | 5 | 80407.3047 |  | 59770.7057
09:00 |  | 188.2272 |  |  | F | 0.39798 |  | 66.4719 |  | 98.319 | 5 | 80385.9688 |  | 59612.4836
09:30 |  |  | F |  | F | 0.39606 | E | 66.9313 |  | 98.3268 | 5 |  | F | 28614.1811 | E
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38704 | E | 67.0697 |  | 98.3294 | 5 |  | F | 28614.1811 | E
10:30 |  |  | F |  | F | 0.38957 | E | 67.102 |  | 98.3278 | 5 |  | F | 28614.1811 | E
11:00 |  | 181.1784 |  |  | F | 0.38757 |  | 67.4465 |  | 98.3282 | 5 | 79912.0078 |  | 59096.9912
11:30 |  | 202.0058 |  |  | F | 0.38648 |  | 68.1465 |  | 98.33 | 5 | 79855.8906 |  | 58935.4211
12:00 |  | 214.8985 |  |  | F | 0.38692 |  | 68.764 |  | 98.3338 | 5 | 79757.8438 |  | 58759.0664
12:30 |  | 224.0688 |  |  | F | 0.39534 |  | 69.1169 |  | 98.3337 | 5 | 79622.4375 |  | 58598.734
13:00 |  | 219.4636 |  |  | F | 0.39171 |  | 69.3091 |  | 98.3482 | 5 | 79992.8125 |  | 58846.9852
13:30 |  | 230.4219 |  |  | F | 0.38937 |  | 69.3629 |  | 98.3569 | 5 | 79995.3594 |  | 58844.8202
14:00 |  | 237.0221 |  |  | F | 0.3882 |  | 69.3951 |  | 98.3531 | 5 | 80076.4062 |  | 58896.6353
14:30 |  | 201.8882 |  |  | F | 0.39066 |  | 69.52 |  | 98.3459 | 5 | 80020.9453 |  | 58830.0455
15:00 |  | 177.0867 |  |  | F | 0.48031 |  | 69.6405 |  | 98.3292 | 5 | 80179.8828 |  | 58916.1639
15:30 |  | 174.8626 |  |  | F | 0.42771 |  | 69.6514 |  | 98.3275 | 5 | 80115.8516 |  | 58866.2262
16:00 |  | 177.0037 |  |  | F | 0.43539 |  | 69.5594 |  | 98.3192 | 5 | 80253.7109 |  | 58978.3659
16:30 |  | 175.0855 |  |  | F | 0.5507 |  | 69.3699 |  | 98.3272 | 5 | 80523.1094 |  | 59213.9272
17:00 |  | 175.6788 |  |  | F | 0.46501 |  | 69.1043 |  | 98.3252 | 5 | 80545.0547 |  | 59274.8037
17:30 |  | 202.1486 |  |  | F | 0.3833 |  | 68.7865 |  | 98.3427 | 5 | 80380.9219 |  | 59219.529
18:00 |  | 201.9313 |  |  | F | 0.5301 |  | 68.4414 |  | 98.349 | 5 | 80547.7734 |  | 59406.1994
18:30 |  | 212.8772 |  |  | F | 0.4548 |  | 68.0294 |  | 98.3446 | 5 | 80374.9297 |  | 59347.6623
19:00 |  | 256.4353 |  |  | F | 0.46127 |  | 67.5292 |  | 98.3443 | 5 | 80719.0469 |  | 59689.0737
19:30 |  | 265.197 |  |  | F | 0.43735 |  | 67.0526 |  | 98.3425 | 5 | 80532 |  | 59633.1067
20:00 |  | 216.6791 |  |  | F | 0.40757 |  | 67.2083 |  | 98.3593 | 5 | 80344.8516 |  | 59477.4565
20:30 |  | 172.993 |  |  | F | 0.39145 |  | 67.4429 |  | 98.3632 | 5 | 80494.0781 |  | 59549.2646
21:00 |  | 172.4039 |  |  | F | 0.386 |  | 67.2818 |  | 98.3597 | 5 | 80343.7734 |  | 59464.085
21:30 |  | 179.1097 |  |  | F | 0.39026 |  | 66.9426 |  | 98.3478 | 5 | 80326.1016 |  | 59503.0745
22:00 |  | 213.2368 |  |  | F | 0.39535 |  | 66.5604 |  | 98.3459 | 5 | 80315.8438 |  | 59561.2898
22:30 |  | 232.6686 |  |  | F | 0.3906 |  | 66.5653 |  | 98.3535 | 5 | 80581.1406 |  | 59761.7898
23:00 |  | 252.1811 |  |  | F | 0.39285 |  | 66.9153 |  | 98.3481 | 5 | 80497.4062 |  | 59634.9527
23:30 |  | 261.753 |  |  | F | 0.3957 |  | 66.8247 |  | 98.3277 | 5 | 80503.6953 |  | 59643.1211
24:00 |  | 200.9381 |  |  | F | 0.40919 |  | 66.7104 |  | 98.3091 | 5 | 80334.3125 |  | 59526.3778
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 |  | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie