## denny
Denný protokol za |  | 2023-06-24
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 141.8699 |  | F | 0.38816 | 81.5943 | 99.1623 | 5 | 55091.0754 | 39447.3362
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 134.4833 | 0 |  | 0.3674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 473.368 |  |  | 473.368 |  |  |  |  | 473.368
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 170.3407 |  | F | 0.38592 | 81.1085 | 99.1579 | 5 | 54832.4531 | 39315.1621
01:00 |  | 170.0419 |  | F | 0.3839 | 81.2448 | 99.144 | 5 | 54891.5938 | 39336.9011
01:30 |  | 171.9663 |  | F | 0.38472 | 81.4079 | 99.0924 | 5 | 54880.8281 | 39290.6434
02:00 |  | 182.5173 |  | F | 0.38524 | 80.7587 | 99.0796 | 5 | 54602.7617 | 39158.2192
02:30 |  | 156.5612 |  | F | 0.38994 | 80.8924 | 99.0734 | 5 | 54406.125 | 39000.0371
03:00 |  | 150.5748 |  | F | 0.39196 | 81.1386 | 99.0742 | 5 | 54386.9883 | 38959.5456
03:30 |  | 161.26 |  | F | 0.39147 | 80.718 | 99.0568 | 5 | 54276.6523 | 38919.8907
04:00 |  | 153.024 |  | F | 0.38827 | 80.8954 | 99.0403 | 5 | 54128.3438 | 38787.6134
04:30 |  | 165.8971 |  | F | 0.38846 | 80.7827 | 99.0209 | 5 | 54219.1484 | 38857.4295
05:00 |  | 192.7777 |  | F | 0.38768 | 80.5665 | 99.0101 | 5 | 54660.4219 | 39193.3455
05:30 |  | 171.929 |  | F | 0.38954 | 81.1335 | 99.0134 | 5 | 55162.5117 | 39491.3873
06:00 |  | 165.7277 |  | F | 0.38872 | 80.9157 | 99.037 | 5 | 55092.168 | 39474.7181
06:30 |  | 155.7686 |  | F | 0.39725 | 81.1791 | 99.0415 | 5 | 55193.5859 | 39519.7633
07:00 |  | 155.7444 |  | F | 0.38817 | 81.1959 | 99.0613 | 5 | 54902.7266 | 39317.5016
07:30 |  | 152.8211 |  | F | 0.3911 | 80.9208 | 99.0684 | 5 | 54603.043 | 39136.0877
08:00 |  | 148.38 |  | F | 0.38769 | 81.5067 | 99.0823 | 5 | 54649.3203 | 39110.0244
08:30 |  | 140.3738 |  | F | 0.38591 | 81.4465 | 99.115 | 5 | 54794.8672 | 39233.7933
09:00 |  | 142.3488 |  | F | 0.38761 | 81.6867 | 99.1344 | 5 | 54692.8477 | 39141.8785
09:30 |  | 144.6687 |  | F | 0.38423 | 82.1877 | 99.1512 | 5 | 54667.4648 | 39075.163
10:00 |  | 139.4019 |  | F | 0.38328 | 81.9729 | 99.182 | 5 | 54827.7422 | 39225.6225
10:30 |  | 136.8971 |  | F | 0.38533 | 81.6481 | 99.2015 | 5 | 56487.9766 | 40458.3647
11:00 |  | 134.7492 |  | F | 0.38648 | 81.3163 | 99.209 | 5 | 56561.1406 | 40551.7682
11:30 |  | 134.7171 |  | F | 0.38589 | 81.3425 | 99.2115 | 5 | 56488.8828 | 40497.9763
12:00 |  | 133.0034 |  | F | 0.38546 | 81.6001 | 99.2186 | 5 | 56512.6875 | 40488.5126
12:30 |  | 132.7299 |  | F | 0.38472 | 82.0147 | 99.2202 | 5 | 56381.8125 | 40348.2526
13:00 |  | 132.908 |  | F | 0.38853 | 82.4863 | 99.22 | 5 | 56546.2344 | 40412.187
13:30 |  | 130.6659 |  | F | 0.39398 | 82.7399 | 99.2209 | 5 | 56627.3594 | 40441.6848
14:00 |  | 134.7441 |  | F | 0.39195 | 82.023 | 99.217 | 5 | 56665.8984 | 40549.2756
14:30 |  | 137.8424 |  | F | 0.39006 | 81.896 | 99.2123 | 5 | 56761.6172 | 40630.4056
15:00 |  | 139.5289 |  | F | 0.38419 | 82.2989 | 99.2151 | 5 | 56723.9883 | 40558.5947
15:30 |  | 141.1496 |  | F | 0.39485 | 82.7035 | 99.2199 | 5 | 56696.1602 | 40494.5374
16:00 |  | 142.3745 |  | F | 0.40181 | 82.3047 | 99.2267 | 5 | 56578.6914 | 40458.7692
16:30 |  | 147.6685 |  | F | 0.38987 | 82.5165 | 99.2285 | 5 | 56636.3281 | 40476.5921
17:00 |  | 147.1201 |  | F | 0.39004 | 82.6937 | 99.2271 | 5 | 56498.4492 | 40357.3712
17:30 |  | 148.9856 |  | F | 0.39614 | 82.3426 | 99.2263 | 5 | 56528.1562 | 40418.1693
18:00 |  | 151.539 |  | F | 0.38733 | 82.668 | 99.2363 | 5 | 56437.9414 | 40320.7943
18:30 |  | 152.2606 |  | F | 0.38581 | 82.5122 | 99.231 | 5 | 56569.3281 | 40430.2376
19:00 |  | 154.2723 |  | F | 0.38647 | 82.2976 | 99.2267 | 5 | 56313.9414 | 40270.236
19:30 |  | 139.2593 |  | F | 0.38468 | 82.507 | 99.2296 | 5 | 55635.9219 | 39763.1438
20:00 |  | 115.7056 |  | F | 0.38448 | 81.9941 | 99.2232 | 5 | 55402.9766 | 39651.2493
20:30 |  | 117.0648 |  | F | 0.38492 | 81.9861 | 99.2205 | 5 | 54238.9844 | 38818.0428
21:00 |  | 117.5475 |  | F | 0.38388 | 81.6111 | 99.2185 | 5 | 51775.4688 | 37093.3277
21:30 |  | 120.4763 |  | F | 0.3845 | 81.1732 | 99.2184 | 5 | 51430.7852 | 36891.8918
22:00 |  | 111.6636 |  | F | 0.38645 | 81.4586 | 99.2241 | 5 | 51467 | 36890.2955
22:30 |  | 102.2524 |  | F | 0.38667 | 81.0076 | 99.2232 | 5 | 52192.8633 | 37457.871
23:00 |  | 88.678 |  | F | 0.39011 | 80.5386 | 99.2184 | 5 | 52649.1836 | 37833.6178
23:30 |  | 82.7816 |  | F | 0.38708 | 80.5603 | 99.2061 | 5 | 53567.5859 | 38486.4655
24:00 |  | 89.0446 |  | F | 0.38909 | 80.6249 | 99.2051 | 5 | 54122.6602 | 38877.7751
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie