## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-09
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.9012 | 455.6219 | 0.11586 | 40.3267 | 97.2872 | 0.79999 | 172594.2835 | 143278.8591
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 236.8932 | 1566.9072 | 0.39798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1719.3463 | 1719.3463 | 1719.3463 |  |  |  |  | 1719.3463
Výroba |  | x | x | 18340
Emisný faktor |  | x | x | 2.17e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 55.7652 | 414.7381 | 0.11827 | 42.3566 | 97.6847 | 0.79999 | 173938.7031 | 144051.4062
01:00 |  | 54.1656 | 447.1144 | 0.11693 | 42.2782 | 97.6755 | 0.79999 | 174088.2969 | 144197.5938
01:30 |  | 54.9853 | 455.6615 | 0.10882 | 42.2095 | 97.6875 | 0.79999 | 173717.2969 | 143939.2031
02:00 |  | 57.5853 | 460.6483 | 0.11391 | 42.2086 | 97.6997 | 0.79999 | 173146.7969 | 143484.9062
02:30 |  | 56.3346 | 450.8707 | 0.11918 | 42.2067 | 97.6841 | 0.79999 | 173570.2031 | 143813.7969
03:00 |  | 56.4764 | 436.4889 | 0.10837 | 42.0779 | 97.6574 | 0.79999 | 173821.0938 | 144041.2031
03:30 |  | 60.0423 | 417.5428 | 0.11321 | 42.2703 | 97.6345 | 0.79999 | 173220.7031 | 143422.7031
04:00 |  | 58.7287 | 424.432 | 0.1147 | 42.3509 | 97.6419 | 0.79999 | 173040.5 | 143247.5
04:30 |  | 55.8859 | 436.9145 | 0.11351 | 42.3246 | 97.6244 | 0.79999 | 173875.5938 | 143925
05:00 |  | 62.3069 | 422.2861 | 0.11485 | 42.4553 | 97.622 | 0.79999 | 173191.0938 | 143295.4062
05:30 |  | 64.9329 | 426.1658 | 0.11727 | 42.4791 | 97.6187 | 0.79999 | 173765.5938 | 143755.0938
06:00 |  | 59.6456 | 445.0664 | 0.11678 | 42.4514 | 97.6244 | 0.79999 | 172775.5 | 142956.7031
06:30 |  | 57.706 | 421.5613 | 0.09711 | 41.5567 | 97.6072 | 0.79999 | 173740.2031 | 144137.7969
07:00 |  | 66.2865 | 448.5074 | 0.08939 | 41.2713 | 97.5812 | 0.79999 | 173008.5 | 143623.4062
07:30 |  | 76.3437 | 497.0699 | 0.08343 | 40.8968 | 97.5828 | 0.79999 | 172510.9062 | 143383.2969
08:00 |  | 86.6063 | 485.7025 | 0.0758 | 40.5016 | 97.5748 | 0.79999 | 172276.5 | 143357.7031
08:30 |  | 74.6548 | 458.0613 | 0.07548 | 40.1153 | 97.5654 | 0.79999 | 173056.0938 | 144170
09:00 |  | 72.9861 | 508.7193 | 0.07849 | 40.3204 | 97.5587 | 0.79999 | 172938.4062 | 143967.9062
09:30 |  | 68.0165 | 529.347 | 0.08015 | 40.6638 | 97.545 | 0.79999 | 173842.5938 | 144541.7969
10:00 |  | 68.4916 | 530.1598 | 0.08616 | 40.8726 | 97.536 | 0.79999 | 173417.7031 | 144079.2969
10:30 |  | 83.1719 | 506.0307 | 0.09023 | 41.1761 | 97.534 | 0.79999 | 174061.4062 | 144471.7031
11:00 |  | 80.1248 | 481.373 | 0.10282 | 41.278 | 97.5031 | 0.79999 | 173094.0938 | 143576.4062
11:30 |  | 78.2751 | 476.8058 | 0.11248 | 41.3279 | 97.4721 | 0.79999 | 172704.2031 | 143184.7969
12:00 |  | 74.9153 | 502.0119 | 0.10318 | 40.2116 | 97.4218 | 0.79999 | 172618.0938 | 143548.5938
12:30 |  | 77.3085 | 487.4604 | 0.10544 | 39.4637 | 97.3514 | 0.79999 | 172388.4062 | 143597.4062
13:00 |  | 73.6454 | 474.1729 | 0.09257 | 40.2595 | 97.3212 | 0.79999 | 172819.9062 | 143547
13:30 |  | 72.3209 | 490.2686 | 0.09877 | 40.9533 | 97.3003 | 0.79999 | 172124.2969 | 142622.5938
14:00 |  | 73.2282 | 454.5523 | 0.10693 | 40.255 | 97.2394 | 0.79999 | 171908.0938 | 142670.0938
14:30 |  | 70.5458 | 473.2656 | 0.0992 | 39.3654 | 97.1886 | 0.79999 | 172139.4062 | 143194.5
15:00 |  | 68.1316 | 476.1266 | 0.10244 | 37.456 | 97.1621 | 0.79999 | 171699 | 143666.5938
15:30 |  | 71.3871 | 427.6697 | 0.11145 | 37.8816 | 97.1356 | 0.79999 | 171710.2969 | 143443.4062
16:00 |  | 70.083 | 391.832 | 0.11614 | 37.9082 | 97.1024 | 0.79999 | 171606.9062 | 143294.2969
16:30 |  | 71.2961 | 412.3916 | 0.11554 | 39.0796 | 97.0686 | 0.79999 | 172237.5 | 143231.5
17:00 |  | 72.2694 | 403.2631 | 0.12242 | 39.4066 | 97.0211 | 0.79999 | 171498.2969 | 142396.7031
17:30 |  | 71.4136 | 437.8111 | 0.12462 | 39.2517 | 96.997 | 0.79999 | 172132.2969 | 142959.4062
18:00 |  | 70.7664 | 446.7939 | 0.13873 | 39.6279 | 96.969 | 0.79999 | 172307.4062 | 142891
18:30 |  | 70.2963 | 440.4887 | 0.13555 | 39.7081 | 96.9595 | 0.79999 | 172051.7969 | 142628.2031
19:00 |  | 72.0821 | 433.5646 | 0.13062 | 39.7875 | 96.9221 | 0.79999 | 172053 | 142538.2969
19:30 |  | 71.3405 | 455.0086 | 0.12837 | 38.4933 | 96.8584 | 0.79999 | 171711 | 142750.7031
20:00 |  | 70.9663 | 463.3484 | 0.13819 | 38.0406 | 96.8216 | 0.79999 | 171606.4062 | 142818.7031
20:30 |  | 69.7683 | 445.9674 | 0.14563 | 38.1874 | 96.8196 | 0.79999 | 171421.7031 | 142593.9062
21:00 |  | 71.9116 | 435.1437 | 0.14871 | 38.3207 | 96.8035 | 0.79999 | 171364 | 142461.4062
21:30 |  | 72.4503 | 438.0266 | 0.14591 | 38.4739 | 96.773 | 0.79999 | 171342.5938 | 142329.0938
22:00 |  | 71.6589 | 453.6732 | 0.14393 | 38.5344 | 96.7446 | 0.79999 | 172312.4062 | 143064.4062
22:30 |  | 74.273 | 450.5072 | 0.1498 | 38.8207 | 96.735 | 0.79999 | 171925.2969 | 142598.5
23:00 |  | 73.9301 | 445.4994 | 0.16434 | 39.2119 | 96.7208 | 0.79999 | 171911.4062 | 142387.2969
23:30 |  | 70.5717 | 476.4088 | 0.16862 | 39.4144 | 96.7192 | 0.79999 | 170973.4062 | 141515.5
24:00 |  | 71.178 | 473.3252 | 0.17666 | 39.9199 | 96.7126 | 0.79999 | 171860.7031 | 142011.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie