## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-27
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 169.7963 |  | F | 0.46662 | 68.8176 | 99.156 | 5 | 61533.8777 | 45706.9667
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 185.7356 | 0 |  | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 548.4836 |  |  | 548.4836 |  |  |  |  | 548.4836
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 128.6184 |  | F | 0.48537 | 68.1521 | 99.1885 | 5 | 58597.3125 | 43622.9755
01:00 |  | 133.6398 |  | F | 0.53364 | 68.1394 | 99.1744 | 5 | 58595.9023 | 43617.3359
01:30 |  | 136.9033 |  | F | 0.57068 | 67.5809 | 99.1723 | 5 | 58707.7969 | 43771.3425
02:00 |  | 141.9573 |  | F | 0.59002 | 67.0662 | 99.1777 | 5 | 59018.3164 | 44071.8322
02:30 |  | 146.1948 |  | F | 0.59814 | 66.8653 | 99.1723 | 5 | 60400.9727 | 45128.5343
03:00 |  | 141.7531 |  | F | 0.6322 | 66.8366 | 99.1618 | 5 | 60525.5078 | 45220.588
03:30 |  | 145.1105 |  | F | 0.6416 | 66.9797 | 99.1516 | 5 | 60387.5352 | 45093.8824
04:00 |  | 152.6449 |  | F | 0.72131 | 67.1141 | 99.1399 | 5 | 60293.832 | 45000.8533
04:30 |  | 139.4863 |  | F | 0.72895 | 67.0018 | 99.1224 | 5 | 63513.2969 | 47410.9908
05:00 |  | 136.0065 |  | F | 0.63743 | 66.792 | 99.119 | 5 | 64224.4141 | 47969.7477
05:30 |  | 131.248 |  | F | 0.54115 | 66.7363 | 99.1232 | 5 | 64204.0234 | 47964.4506
06:00 |  | 136.6215 |  | F | 0.50755 | 67.0184 | 99.1359 | 5 | 64397.0352 | 48074.8636
06:30 |  | 138.7839 |  | F | 0.48837 | 67.3882 | 99.1417 | 5 | 64419.582 | 48042.2966
07:00 |  | 143.7703 |  | F | 0.53378 | 67.3371 | 99.1459 | 5 | 64340.1211 | 47992.3049
07:30 |  | 143.9683 |  | F | 0.48401 | 67.4823 | 99.1548 | 5 | 64381.2227 | 48006.7516
08:00 |  | 149.1926 |  | F | 0.59466 | 67.9561 | 99.1523 | 5 | 64232.5234 | 47828.1769
08:30 |  | 149.451 |  | F | 0.71061 | 68.3804 | 99.169 | 5 | 64134.0625 | 47703.5363
09:00 |  | 151.4431 |  | F | 0.64932 | 68.4689 | 99.1767 | 5 | 64097.7383 | 47667.8719
09:30 |  | 152.254 |  | F | 0.51152 | 68.6883 | 99.1838 | 5 | 64636.8555 | 48041.3866
10:00 |  | 161.6518 |  | F | 0.38384 | 69.2158 | 99.1847 | 5 | 64967.4609 | 48213.1746
10:30 |  | 165.2568 |  | F | 0.38386 | 69.5036 | 99.1817 | 5 | 64375.5742 | 47732.3411
11:00 |  | 177.2923 |  | F | 0.38431 | 69.3484 | 99.1831 | 5 | 62186.0195 | 46130.3895
11:30 |  | 191.5976 |  | F | 0.39016 | 69.4771 | 99.1875 | 5 | 61556.7773 | 45648.5046
12:00 |  | 217.0393 |  | F | 0.38338 | 69.7622 | 99.1989 | 5 | 59556.8789 | 44133.7845
12:30 |  | 236.7065 |  | F | 0.3828 | 69.7441 | 99.2021 | 5 | 59043.3477 | 43756.9635
13:00 |  | 244.4632 |  | F | 0.38473 | 69.5054 | 99.2036 | 5 | 58929.1719 | 43703.4427
13:30 |  | 233.1084 |  | F | 0.38601 | 69.5468 | 99.2057 | 5 | 59018.2305 | 43765.1364
14:00 |  | 234.5757 |  | F | 0.38816 | 69.896 | 99.214 | 5 | 59078.9219 | 43769.2013
14:30 |  | 227.0732 |  | F | 0.38437 | 70.1016 | 99.2184 | 5 | 62088.4414 | 45973.284
15:00 |  | 226.1023 |  | F | 0.38675 | 70.1844 | 99.2132 | 5 | 62846.8047 | 46521.1625
15:30 |  | 228.202 |  | F | 0.39242 | 70.1893 | 99.1894 | 5 | 62144.418 | 45989.577
16:00 |  | 231.8847 |  | F | 0.39849 | 70.4595 | 99.1642 | 5 | 61265.6914 | 45292.0957
16:30 |  | 221.0593 |  | F | 0.38662 | 70.5963 | 99.1569 | 5 | 60828.2773 | 44947.5496
17:00 |  | 219.5934 |  | F | 0.39895 | 70.3606 | 99.1444 | 5 | 59980.1445 | 44345.6614
17:30 |  | 212.1985 |  | F | 0.38862 | 69.9515 | 99.1176 | 5 | 59948.1758 | 44362.8622
18:00 |  | 210.3431 |  | F | 0.38532 | 69.8575 | 99.1012 | 5 | 59951.6445 | 44370.238
18:30 |  | 196.5669 |  | F | 0.38888 | 70.1127 | 99.0854 | 5 | 60778.6875 | 44941.7231
19:00 |  | 206.887 |  | F | 0.39417 | 70.0647 | 99.0885 | 5 | 60899.4805 | 45038.7634
19:30 |  | 187.4772 |  | F | 0.3941 | 69.7802 | 99.0889 | 5 | 60832.2227 | 45026.5183
20:00 |  | 146.9062 |  | F | 0.38458 | 69.5983 | 99.1023 | 5 | 60849.9648 | 45069.6225
20:30 |  | 115.8651 |  | F | 0.38347 | 69.8046 | 99.1086 | 5 | 60976.9805 | 45139.4359
21:00 |  | 137.1428 |  | F | 0.38385 | 69.8141 | 99.1228 | 5 | 61123.8828 | 45253.4197
21:30 |  | 149.3929 |  | F | 0.3877 | 69.4206 | 99.151 | 5 | 61114.7656 | 45311.5178
22:00 |  | 118.2435 |  | F | 0.38439 | 69.0923 | 99.1622 | 5 | 61039.9375 | 45304.539
22:30 |  | 108.3883 |  | F | 0.38801 | 69.2009 | 99.1542 | 5 | 61235.8984 | 45431.9012
23:00 |  | 117.19 |  | F | 0.38943 | 69.2455 | 99.1405 | 5 | 61178.6914 | 45377.2922
23:30 |  | 152.6519 |  | F | 0.38399 | 68.8746 | 99.1302 | 5 | 61398.4375 | 45584.9056
24:00 |  | 176.3143 |  | F | 0.38609 | 68.5496 | 99.1244 | 5 | 61323.1484 | 45569.6716
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie