## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-15
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 225.8546 |  |  | F | 0.51375 | 77.3967 | 99.3637 | 5 | 58002.7993 | 42116.6406
N platných SPH |  | 45 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 213.946 |  | 0 |  | 0.51922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 505.3997 |  |  |  | 505.3997 |  |  |  |  | 505.3997
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 221.5695 |  |  | F | 0.50175 | 77.6087 | 99.3248 | 5 | 56955.4102 | 41314.2244
01:00 |  | 219.2679 |  |  | F | 0.51874 | 77.828 | 99.3281 | 5 | 56906.1914 | 41254.1101
01:30 |  | 217.9327 |  |  | F | 0.54301 | 78.0735 | 99.3243 | 5 | 56791.5938 | 41140.677
02:00 |  | 219.4688 |  |  | F | 0.64993 | 78.3118 | 99.3278 | 5 | 56797.9883 | 41118.8614
02:30 |  | 216.6343 |  |  | F | 0.56829 | 78.3104 | 99.3252 | 5 | 56813.7773 | 41129.3781
03:00 |  | 216.2686 |  |  | F | 0.59048 | 78.1584 | 99.3168 | 5 | 56691.4023 | 41055.0489
03:30 |  | 213.0773 |  |  | F | 0.63171 | 77.7908 | 99.3075 | 5 | 56734.1367 | 41125.1954
04:00 |  | 210.5518 |  |  | F | 0.53789 | 77.6169 | 99.3013 | 5 | 56808.4414 | 41196.8933
04:30 |  | 213.4217 |  |  | F | 0.47721 | 77.902 | 99.2996 | 5 | 59067.3828 | 42799.5405
05:00 |  | 210.7935 |  |  | F | 0.4606 | 78.3546 | 99.3014 | 5 | 59054.4492 | 42735.8316
05:30 |  | 211.3724 |  |  | F | 0.55199 | 78.1589 | 99.305 | 5 | 59050.6758 | 42758.4715
06:00 |  | 210.0468 |  |  | F | 0.46344 | 77.8242 | 99.3057 | 5 | 59073.7852 | 42816.2883
06:30 |  | 204.8632 |  |  | F | 0.57669 | 77.5767 | 99.3179 | 5 | 59103.8672 | 42873.5939
07:00 |  | 199.7252 |  |  | F | 0.42052 | 77.3023 | 99.322 | 5 | 59077.832 | 42890.0295
07:30 |  | 196.4946 |  |  | F | 0.48611 | 76.9479 | 99.3465 | 5 | 59532.3359 | 43274.4147
08:00 |  | 199.3732 |  |  | F | 0.43132 | 76.667 | 99.3681 | 5 | 59571.8945 | 43347.3627
08:30 |  | 200.6032 |  |  | F | 0.50835 | 76.3063 | 99.3846 | 5 | 59347.1055 | 43235.5485
09:00 |  | 200.4716 |  |  | F | 0.57401 | 76.0939 | 99.3805 | 5 | 59358.3789 | 43268.2974
09:30 |  | 204.8031 |  |  | F | 0.50375 | 76.0185 | 99.3765 | 5 | 59307.9258 | 43239.0911
10:00 |  | 204.814 |  |  | F | 0.55976 | 75.8992 | 99.3835 | 5 | 59184.3789 | 43166.8385
10:30 |  | 219.8887 |  |  | F | 0.68738 | 75.899 | 99.382 | 5 | 59053.5781 | 43070.7807
11:00 |  | 233.2663 |  |  | F | 0.48447 | 75.9063 | 99.383 | 5 | 59008.0039 | 43037.1115
11:30 |  |  | F |  | F | 0.44677 | 75.9952 | 99.3881 | 5 | 59044.0547 | 43054.6188
12:00 |  |  | F |  | F | 0.41762 | 76.1701 | 99.3808 | 5 | 58626.625 | 42725.6994
12:30 |  |  | F |  | F | 0.4317 | 76.2342 | 99.3696 | 5 | 56446.9805 | 41125.0302
13:00 |  | 279.2872 |  |  | F | 0.42592 | 76.3993 | 99.3617 | 5 | 56954.8516 | 41472.1546
13:30 |  | 270.474 |  |  | F | 0.38689 | 76.71 | 99.3547 | 5 | 56765.4609 | 41294.6572
14:00 |  | 284.4578 |  |  | F | 0.39076 | 77.0467 | 99.3499 | 5 | 56790.6992 | 41271.2728
14:30 |  | 288.1393 |  |  | F | 0.39124 | 77.3748 | 99.353 | 5 | 56710.3516 | 41175.6132
15:00 |  | 280.8725 |  |  | F | 0.39448 | 77.6937 | 99.3422 | 5 | 56468.6953 | 40958.4005
15:30 |  | 266.4411 |  |  | F | 0.3924 | 77.8029 | 99.3406 | 5 | 56563.293 | 41013.6152
16:00 |  | 258.7573 |  |  | F | 0.44797 | 77.9974 | 99.3459 | 5 | 56408.9883 | 40881.2531
16:30 |  | 243.1672 |  |  | F | 0.47777 | 77.7647 | 99.3552 | 5 | 56429.9297 | 40927.3773
17:00 |  | 232.7595 |  |  | F | 0.50091 | 77.6044 | 99.3605 | 5 | 56320.9219 | 40869.1479
17:30 |  | 224.5894 |  |  | F | 0.48457 | 77.5166 | 99.3683 | 5 | 56390.1406 | 40932.8505
18:00 |  | 221.9107 |  |  | F | 0.61227 | 77.5779 | 99.3794 | 5 | 56356.4336 | 40905.7855
18:30 |  | 221.898 |  |  | F | 0.48005 | 77.8295 | 99.3993 | 5 | 56319.9922 | 40858.2453
19:00 |  | 221.9441 |  |  | F | 0.75622 | 78.0562 | 99.4082 | 5 | 56267.2852 | 40797.278
19:30 |  | 217.744 |  |  | F | 0.51771 | 78.5542 | 99.4072 | 5 | 59454.1719 | 43046.5151
20:00 |  | 214.9729 |  |  | F | 0.59818 | 78.6802 | 99.4074 | 5 | 59728.5977 | 43229.8105
20:30 |  | 217.3646 |  |  | F | 0.56759 | 78.5404 | 99.4157 | 5 | 59702.3711 | 43231.6168
21:00 |  | 213.3321 |  |  | F | 0.47448 | 78.4635 | 99.4226 | 5 | 59763.2812 | 43288.1726
21:30 |  | 212.504 |  |  | F | 0.51126 | 78.0424 | 99.427 | 5 | 59760.1406 | 43339.711
22:00 |  | 223.186 |  |  | F | 0.60781 | 77.6171 | 99.4295 | 5 | 59708.1328 | 43355.5967
22:30 |  | 229.3925 |  |  | F | 0.58346 | 77.3359 | 99.4304 | 5 | 59663.1484 | 43358.0923
23:00 |  | 226.8173 |  |  | F | 0.42951 | 77.2055 | 99.4159 | 5 | 58896.332 | 42810.5105
23:30 |  | 234.3722 |  |  | F | 0.48378 | 77.1695 | 99.4169 | 5 | 58112.5156 | 42245.5361
24:00 |  | 234.367 |  |  | F | 0.72105 | 77.1029 | 99.4156 | 5 | 57190.4375 | 41582.5971
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie