## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-12
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 225.1096 |  | F | 0.44889 |  | 66.4774 |  | 98.2727 | 5 | 80342.7894 | 59551.6269
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 321.6669 | 0 |  | 0.011902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 714.6195 |  |  | 714.6195 | [6 empty] | 714.6195
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 197.4545 |  | F | 0.47802 |  | 66.3926 |  | 98.3006 | 5 | 80380.125 | 59610.9148
01:00 |  | 199.2421 |  | F | 0.45301 |  | 66.1639 |  | 98.2844 | 5 | 80302.9531 | 59584.0428
01:30 |  | 202.2121 |  | F | 0.44925 |  | 66.4827 |  | 98.2652 | 5 | 80215.2344 | 59451.4599
02:00 |  | 207.5215 |  | F | 0.3947 |  | 66.8357 |  | 98.2549 | 5 | 80118.8594 | 59312.14
02:30 |  | 174.6666 |  | F | 0.42843 |  | 66.889 |  | 98.259 | 5 | 79869.8203 | 59120.9606
03:00 |  | 203.495 |  | F | 0.42782 |  | 66.5351 |  | 98.2447 | 5 | 79958.0547 | 59239.3323
03:30 |  | 216.6807 |  | F | 0.45165 |  | 66.1125 |  | 98.2356 | 5 | 80001.4219 | 59339.798
04:00 |  | 223.8933 |  | F | 0.44504 |  | 65.9307 |  | 98.2313 | 5 | 80154.6875 | 59482.7591
04:30 |  | 176.3757 |  | F | 0.4508 |  | 66.1694 |  | 98.2234 | 5 | 80386.4141 | 59607.9521
05:00 |  | 177.614 |  | F | 0.43171 |  | 65.9698 |  | 98.22 | 5 | 80454.6016 | 59691.5596
05:30 |  | 177.9871 |  | F | 0.49516 |  | 65.3784 |  | 98.22 | 5 | 80508.0156 | 59835.5572
06:00 |  | 181.0436 |  | F | 0.44517 |  | 65.1744 |  | 98.2199 | 5 | 80652.0625 | 59978.7139
06:30 |  | 193.8613 |  | F | 0.44753 |  | 65.3964 |  | 98.2225 | 5 | 80286.9453 | 59669.5738
07:00 |  | 217.6014 |  | F | 0.56056 |  | 65.6137 |  | 98.2318 | 5 | 80409.4844 | 59728.0062
07:30 |  | 188.0423 |  | F | 0.59082 |  | 65.4958 |  | 98.2331 | 5 | 80427.6562 | 59763.0607
08:00 |  | 189.4412 |  | F | 0.49841 |  | 65.3344 |  | 98.2419 | 5 | 80570.5078 | 59903.1347
08:30 |  | 197.8789 |  | F | 0.4993 |  | 65.5087 |  | 98.2536 | 5 | 80469.9766 | 59804.6864
09:00 |  | 199.8034 |  | F | 0.40039 |  | 66.1793 |  | 98.2718 | 5 | 80436.9844 | 59673.1229
09:30 |  | 201.083 |  | F | 0.41668 |  | 66.328 |  | 98.2826 | 5 | 80212.0547 | 59486.6926
10:00 |  | 204.7486 |  | F | 0.43465 |  | 66.0715 |  | 98.307 | 5 | 80317.8281 | 59624.9908
10:30 |  | 205.6238 |  | F | 0.42391 |  | 66.0601 |  | 98.3132 | 5 | 80138.1484 | 59497.3435
11:00 |  | 199.821 |  | F | 0.43488 |  | 66.5394 |  | 98.3073 | 5 | 79832.7109 | 59183.4066
11:30 |  | 197.8324 |  | F | 0.4318 |  | 66.9082 |  | 98.3148 | 5 | 79960 | 59218.0066
12:00 |  | 205.7468 |  | F | 0.40969 |  | 66.8428 |  | 98.3182 | 5 | 79887.5391 | 59177.7966
12:30 |  | 209.0577 |  | F | 0.43317 |  | 66.5988 |  | 98.3248 | 5 | 80018.4844 | 59321.3593
13:00 |  | 273.0649 |  | F | 0.45119 |  | 66.4578 |  | 98.3309 | 5 | 79954.7188 | 59302.3115
13:30 |  | 312.4248 |  | F | 0.54085 |  | 66.6917 |  | 98.329 | 5 | 79869.25 | 59197.0615
14:00 |  | 287.8115 |  | F | 0.41339 |  | 67.0927 |  | 98.3282 | 5 | 79791.8906 | 59069.5494
14:30 |  | 290.6401 |  | F | 0.39065 |  | 67.3662 |  | 98.3355 | 5 | 80003.6641 | 59183.1211
15:00 |  | 301.5606 |  | F | 0.39311 |  | 67.3887 |  | 98.3401 | 5 | 80150.2266 | 59290.3617
15:30 |  | 313.006 |  | F | 0.39903 |  | 67.3604 |  | 98.3451 | 5 | 80254.8125 | 59375.6986
16:00 |  | 245.7373 |  | F | 0.39123 |  | 67.4832 |  | 98.3505 | 5 | 80083.9922 | 59231.2349
16:30 |  | 281.453 |  | F | 0.40484 |  | 67.3663 |  | 98.3332 | 5 | 80103.7031 | 59255.7257
17:00 |  | 294.7706 |  | F | 0.39879 |  | 67.0887 |  | 98.3203 | 5 | 80156.0312 | 59335.0212
17:30 |  | 277.9684 |  | F | 0.40087 |  | 66.7571 |  | 98.3223 | 5 | 80904.5469 | 59948.759
18:00 |  | 213.4439 |  | F | 0.39068 |  | 66.7659 |  | 98.3241 | 5 | 80778.3828 | 59854.7843
18:30 |  | 195.7375 |  | F | 0.42963 |  | 67.1206 |  | 98.3174 | 5 | 80720.0234 | 59745.1537
19:00 |  | 209.5453 |  | F | 0.42021 |  | 67.1026 |  | 98.3061 | 5 | 80722.6641 | 59743.3932
19:30 |  | 220.943 |  | F | 0.49968 |  | 66.7117 |  | 98.2918 | 5 | 80731.9141 | 59810.2564
20:00 |  | 226.6556 |  | F | 0.39876 |  | 66.3437 |  | 98.2779 | 5 | 80745.2734 | 59876.5535
20:30 |  | 231.9494 |  | F | 0.41058 |  | 66.5791 |  | 98.2554 | 5 | 80667.3047 | 59763.5953
21:00 |  | 235.9835 |  | F | 0.41984 |  | 66.7993 |  | 98.2284 | 5 | 80532.625 | 59608.7531
21:30 |  | 245.6563 |  | F | 0.44218 |  | 66.6493 |  | 98.2182 | 5 | 80815.2266 | 59838.1509
22:00 |  | 252.847 |  | F | 0.48478 |  | 66.3674 |  | 98.212 | 5 | 80708.8516 | 59805.197
22:30 |  | 262.1375 |  | F | 0.42738 |  | 66.2163 |  | 98.2044 | 5 | 80759.9219 | 59865.0378
23:00 |  | 264.7378 |  | F | 0.45106 |  | 66.6105 |  | 98.1938 | 5 | 80873.9688 | 59873.6239
23:30 |  | 227.6383 |  | F | 0.63095 |  | 66.8337 |  | 98.1747 | 5 | 80575.1953 | 59601.6216
24:00 |  | 190.8192 |  | F | 0.62431 |  | 66.8534 |  | 98.1675 | 5 | 80579.1328 | 59596.7549
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie