## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-31
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 271.9888 |  | F | 0.010342 |  | 78.0865 |  | 99.3743 | 5.1 | 77786.0335 | 56321.2855
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 366.9151 | 0 |  | 0.015421 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 675.8554 |  |  | 675.8554 | [6 empty] | 675.8554
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 287.4603 |  | F | 0 |  | 76.6425 |  | 99.377 | 5.1 | 79035.5234 | 57458.6574
01:00 |  | 280.6439 |  | F | 0 |  | 77.0221 |  | 99.376 | 5.1 | 79367.0938 | 57636.6063
01:30 |  | 274.8041 |  | F | 0 |  | 76.9971 |  | 99.3661 | 5.1 | 79337.3516 | 57613.3549
02:00 |  | 269.8157 |  | F | 0 |  | 76.6017 |  | 99.3612 | 5.1 | 79221.2031 | 57591.2554
02:30 |  | 270.7192 |  | F | 0 |  | 76.6335 |  | 99.3457 | 5.1 | 79237.0312 | 57588.5284
03:00 |  | 262.8299 |  | F | 0 |  | 77.0006 |  | 99.3398 | 5.1 | 79556.0312 | 57756.3149
03:30 |  | 250.7159 |  | F | 0 |  | 76.5207 |  | 99.3303 | 5.1 | 80025.1484 | 58171.0396
04:00 |  | 251.5985 |  | F | 0 |  | 75.9426 |  | 99.322 | 5.1 | 80017.3984 | 58256.853
04:30 |  | 244.1587 |  | F | 0 |  | 75.9495 |  | 99.3145 | 5.1 | 80002.1328 | 58240.1902
05:00 |  | 243.7305 |  | F | 0 |  | 76.2845 |  | 99.3073 | 5.1 | 79898.6953 | 58104.928
05:30 |  | 274.1995 |  | F | 0 |  | 76.2973 |  | 99.308 | 5.1 | 80137.0156 | 58276.5198
06:00 |  | 281.7893 |  | F | 0 |  | 76.2835 |  | 99.3103 | 5.1 | 80147.125 | 58287.536
06:30 |  | 256.695 |  | F | 0 |  | 76.3243 |  | 99.3143 | 5.1 | 80095.3438 | 58245.4471
07:00 |  | 255.2835 |  | F | 0.01412 |  | 76.503 |  | 99.318 | 5.1 | 79965.4688 | 58123.4056
07:30 |  | 259.2623 |  | F | 0.07452 |  | 76.9648 |  | 99.3217 | 5.1 | 78901.9375 | 57276.8967
08:00 |  | 265.8286 |  | F | 0 |  | 76.9262 |  | 99.324 | 5.1 | 77552.7969 | 56304.9909
08:30 |  | 274.4441 |  | F | 0 |  | 76.9161 |  | 99.3218 | 5.1 | 77421.1094 | 56209.7688
09:00 |  | 282.6248 |  | F | 0.0149 |  | 77.1827 |  | 99.3213 | 5.1 | 77517.1797 | 56236.4375
09:30 |  | 286.8651 |  | F | 0 |  | 77.4363 |  | 99.3215 | 5.1 | 77351.2344 | 56075.5324
10:00 |  | 284.027 |  | F | 0 |  | 77.7543 |  | 99.3278 | 5.1 | 77202.5938 | 55920.6156
10:30 |  | 286.2365 |  | F | 0.04974 |  | 78.0304 |  | 99.3397 | 5.1 | 77044.6562 | 55769.02
11:00 |  | 291.2773 |  | F | 0.29432 |  | 78.7203 |  | 99.3496 | 5.1 | 76814.2422 | 55498.7682
11:30 |  | 288.7274 |  | F | 0.01208 |  | 79.0867 |  | 99.3566 | 5.1 | 76600.3203 | 55290.5103
12:00 |  | 298.8119 |  | F | 0.0186 |  | 79.1201 |  | 99.3665 | 5.1 | 74134.1953 | 53510.7147
12:30 |  | 299.3856 |  | F | 0 |  | 79.205 |  | 99.363 | 5.1 | 74706.6641 | 53909.0372
13:00 |  | 296.56 |  | F | 0 |  | 79.3731 |  | 99.3669 | 5.1 | 75046.25 | 54130.3895
13:30 |  | 296.0437 |  | F | 0 |  | 79.4325 |  | 99.3688 | 5.1 | 74855.0938 | 53984.4693
14:00 |  | 297.0663 |  | F | 0.01466 |  | 79.7373 |  | 99.3767 | 5.1 | 74718.6016 | 53843.7545
14:30 |  | 295.9377 |  | F | 0 |  | 79.9931 |  | 99.3851 | 5.1 | 74040.6562 | 53321.0646
15:00 |  | 306.2096 |  | F | 0 |  | 79.5883 |  | 99.3939 | 5.1 | 73564.2109 | 53043.431
15:30 |  | 295.3511 |  | F | 0 |  | 79.4594 |  | 99.3903 | 5.1 | 73458.1641 | 52984.3942
16:00 |  | 297.6084 |  | F | 0 |  | 79.9464 |  | 99.3841 | 5.1 | 73393.8281 | 52861.7141
16:30 |  | 292.5654 |  | F | 0 |  | 79.9368 |  | 99.3836 | 5.1 | 73952.0312 | 53264.9456
17:00 |  | 293.3093 |  | F | 0 |  | 79.3475 |  | 99.386 | 5.1 | 75633.8984 | 54568.7036
17:30 |  | 279.4716 |  | F | 0 |  | 79.0791 |  | 99.3895 | 5.1 | 76676.8594 | 55365.2627
18:00 |  | 283.5568 |  | F | 0 |  | 79.2652 |  | 99.3959 | 5.1 | 76707.8047 | 55361.9397
18:30 |  | 314.0607 |  | F | 0.00348 |  | 79.7922 |  | 99.3969 | 5.1 | 76938.9844 | 55446.4705
19:00 |  | 274.4273 |  | F | 0 |  | 79.7419 |  | 99.4207 | 5.1 | 77003.1875 | 55513.9139
19:30 |  | 238.9764 |  | F | 0 |  | 79.0893 |  | 99.4602 | 5.1 | 80495.625 | 58162.3199
20:00 |  | 229.5996 |  | F | 0 |  | 78.7028 |  | 99.4625 | 5.1 | 80222.5938 | 58030.0566
20:30 |  | 231.4733 |  | F | 0 |  | 78.7397 |  | 99.4603 | 5.1 | 78705 | 56925.041
21:00 |  | 232.3492 |  | F | 0 |  | 78.8637 |  | 99.4546 | 5.1 | 78579.6406 | 56811.1093
21:30 |  | 235.5369 |  | F | 0 |  | 78.6008 |  | 99.4539 | 5.1 | 78705.5156 | 56944.2591
22:00 |  | 238.669 |  | F | 0 |  | 78.2971 |  | 99.4592 | 5.1 | 79683.1641 | 57704.5154
22:30 |  | 220.045 |  | F | 0 |  | 78.1233 |  | 99.4625 | 5.1 | 79965.9062 | 57939.8365
23:00 |  | 252.8404 |  | F | 0 |  | 78.2314 |  | 99.4486 | 5.1 | 80179.1797 | 58068.3207
23:30 |  | 261.6463 |  | F | 0 |  | 78.2123 |  | 99.4353 | 5.1 | 79949.8984 | 57897.7087
24:00 |  | 270.2228 |  | F | 0 |  | 78.2526 |  | 99.4248 | 5.1 | 79964.0234 | 57895.1545
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie