## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-05
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.1759 | 567.0118 |  | F | 50.8855 | 97.8863 | 0.79999 | 150699.7103 | 121773.2215
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 213.848 | 1657.2866 | 1.0788 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1461.2787 | 1461.2787 | 1461.2787 | [5 empty] | 1461.2787
Výroba |  | x | x | 18465
Emisný faktor |  | x | x | 5.8422e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 71.9479 | 545.867 |  | F | 52.5587 | 97.5113 | 0.79999 | 150410.9062 | 120450.6016
01:00 |  | 74.1814 | 566.1981 |  | F | 52.7356 | 97.5309 | 0.79999 | 150409.5 | 120408.1016
01:30 |  | 74.6259 | 546.1238 |  | F | 52.795 | 97.5425 | 0.79999 | 150110.9062 | 120161.2969
02:00 |  | 74.9073 | 536.5406 |  | F | 52.1415 | 97.5383 | 0.79999 | 151063.2969 | 121161.7031
02:30 |  | 76.0921 | 567.9108 |  | F | 52.483 | 97.5394 | 0.79999 | 150124.7969 | 120284
03:00 |  | 74.7561 | 519.7627 |  | F | 52.4121 | 97.5558 | 0.79999 | 150699.7969 | 120791.1016
03:30 |  | 71.2894 | 540.5215 |  | F | 51.2459 | 97.5652 | 0.79999 | 150123.2031 | 120772.7969
04:00 |  | 71.852 | 561.9834 |  | F | 51.1683 | 97.5759 | 0.79999 | 150528.2031 | 121142.2031
04:30 |  | 74.8005 | 547.3498 |  | F | 52.1073 | 97.5902 | 0.79999 | 150299.2969 | 120626.2031
05:00 |  | 75.8086 | 548.1768 |  | F | 52.4193 | 97.6073 | 0.79999 | 150457.4062 | 120657.8984
05:30 |  | 72.6884 | 569.7301 |  | F | 52.266 | 97.6039 | 0.79999 | 150487.0938 | 120734.2031
06:00 |  | 68.7747 | 543.0084 |  | F | 50.9692 | 97.6304 | 0.79999 | 149683.4062 | 120602.2031
06:30 |  | 75.6528 | 521.4383 |  | F | 49.0819 | 97.6464 | 0.79999 | 150211.9062 | 121756.7031
07:00 |  | 84.0618 | 539.5345 |  | F | 48.2192 | 97.6642 | 0.79999 | 150232.2031 | 122123.2031
07:30 |  | 94.5719 | 515.3787 |  | F | 48.2626 | 97.6951 | 0.79999 | 150430.7031 | 122306.7031
08:00 |  | 91.1157 | 538.8369 |  | F | 48.7612 | 97.7256 | 0.79999 | 149527.9062 | 121422
08:30 |  | 88.9718 | 547.859 |  | F | 48.5381 | 97.7594 | 0.79999 | 150121.2969 | 122030.7031
09:00 |  | 79.9197 | 607.0518 |  | F | 49.2283 | 97.7609 | 0.79999 | 150758.5 | 122289.2031
09:30 |  | 75.2354 | 607.1649 |  | F | 50.1227 | 97.7535 | 0.79999 | 150916.7031 | 122069.2031
10:00 |  | 73.4791 | 597.11 |  | F | 50.6674 | 97.752 | 0.79999 | 151070.7969 | 121986.1016
10:30 |  | 67.2773 | 621.4567 |  | F | 50.9113 | 97.787 | 0.79999 | 151165.2031 | 122013.6016
11:00 |  | 65.605 | 640.1213 |  | F | 50.7187 | 97.8159 | 0.79999 | 151034 | 122016.5
11:30 |  | 66.0818 | 615.918 |  | F | 50.929 | 97.8301 | 0.79999 | 151304.2969 | 122173.3984
12:00 |  | 65.4793 | 568.0178 |  | F | 50.8567 | 97.8534 | 0.79999 | 150953.2969 | 121946.1016
12:30 |  | 66.2351 | 621.0721 |  | F | 50.9825 | 97.8543 | 0.79999 | 151343.9062 | 122215.5
13:00 |  | 71.82 | 605.3668 |  | F | 51.0396 | 97.8372 | 0.79999 | 151425.0938 | 122238.2969
13:30 |  | 70.5525 | 581.5373 |  | F | 51.6462 | 97.8526 | 0.79999 | 151548.5 | 122128.6016
14:00 |  | 68.1915 | 598.0621 |  | F | 51.915 | 97.8722 | 0.79999 | 151440.7031 | 121965
14:30 |  | 69.8872 | 571.3131 |  | F | 51.6857 | 97.8872 | 0.79999 | 151307.0938 | 121961.6016
15:00 |  | 66.9571 | 549.1937 |  | F | 51.1156 | 97.9115 | 0.79999 | 151602.7969 | 122445.3984
15:30 |  | 67.9056 | 575.333 |  | F | 50.8171 | 97.9506 | 0.79999 | 151497.5938 | 122522.2031
16:00 |  | 70.4049 | 561.2228 |  | F | 50.4267 | 98.0025 | 0.79999 | 151198.7031 | 122492.7969
16:30 |  | 68.9248 | 566.6332 |  | F | 49.4067 | 98.0359 | 0.79999 | 150134.5 | 122057.2969
17:00 |  | 67.5824 | 597.2228 |  | F | 50.4977 | 98.0522 | 0.79999 | 150502 | 121964.2969
17:30 |  | 66.2948 | 594.7115 |  | F | 50.9212 | 98.0947 | 0.79999 | 150839 | 122129.7969
18:00 |  | 71.4391 | 597.4984 |  | F | 50.3909 | 98.1374 | 0.79999 | 150753.0938 | 122313
18:30 |  | 71.782 | 579.1349 |  | F | 49.0274 | 98.1723 | 0.79999 | 151017.5 | 123089.7969
19:00 |  | 66.2573 | 594.1395 |  | F | 48.7265 | 98.1884 | 0.79999 | 150099.5938 | 122477
19:30 |  | 71.0324 | 544.5184 |  | F | 49.8151 | 98.1874 | 0.79999 | 149873.2031 | 121879.7031
20:00 |  | 74.2928 | 540.3627 |  | F | 50.4605 | 98.2081 | 0.79999 | 150420.2969 | 122105.6016
20:30 |  | 70.5391 | 546.1279 |  | F | 50.9435 | 98.228 | 0.79999 | 150824.5938 | 122276.2969
21:00 |  | 70.6229 | 552.1725 |  | F | 51.3832 | 98.2537 | 0.79999 | 150998.5938 | 122283.2031
21:30 |  | 75.1886 | 557.6635 |  | F | 51.5953 | 98.2851 | 0.79999 | 151033.7969 | 122270.7031
22:00 |  | 73.442 | 539.8682 |  | F | 51.5608 | 98.3144 | 0.79999 | 150629.5 | 121992.6016
22:30 |  | 72.2536 | 525.9437 |  | F | 51.4347 | 98.3345 | 0.79999 | 150636.5 | 122070.8984
23:00 |  | 83.3633 | 550.0067 |  | F | 51.5147 | 98.3433 | 0.79999 | 150852.5 | 122226.6016
23:30 |  | 77.3332 | 564.4512 |  | F | 51.7219 | 98.3492 | 0.79999 | 150410.4062 | 121798
24:00 |  | 70.9635 | 589.9489 |  | F | 51.8786 | 98.3572 | 0.79999 | 151072 | 122284.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie