## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-20
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.46226
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.17843 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 397655
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.77521 | 38.0786 | 98.7666 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  | F | 0.71959 | 37.817 | 98.7429 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  | F | 0.70332 | 37.5404 | 98.6864 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  | F | 0.60903 | 37.305 | 98.6268 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  | F | 0.60854 | 37.0811 | 98.6028 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  | F | 0.70173 | 36.8383 | 98.5574 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  | F | 0.71375 | 36.6082 | 98.5257 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  | F | 0.8008 | 36.3824 | 98.5128 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  | F | 0.80974 | 36.1812 | 98.5051 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  | F | 0.74504 | 35.9777 | 98.4749 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  | F | 0.55581 | 35.7676 | 98.4781 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  | F | 0.40247 | 35.5596 | 98.4829 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38011 | 35.3585 | 98.4826 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  | F | 0.3759 | 35.178 | 98.4749 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  | F | 0.37591 | 35.0277 | 98.4818 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 0 |  | F | 0.37738 | 34.9013 | 98.473 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 0 |  | F | 0.37766 | 34.8054 | 98.4923 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  | F | 0.38024 | 34.7385 | 98.5076 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  | F | 0.40369 | 34.7217 | 98.4959 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  | F | 0.49089 | 34.7238 | 98.5039 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  | F | 0.55465 | 34.6313 | 98.5174 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  | F | 0.40878 | 34.5042 | 98.5438 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  | F | 0.37607 | 34.431 | 98.5543 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  | F | 0.37593 | 34.3983 | 98.5413 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  | F | 0.37654 | 34.4152 | 98.5524 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  | F | 0.39388 | 34.4428 | 98.5808 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  | F | 0.4484 | 34.3972 | 98.6357 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  | F | 0.42711 | 34.3135 | 98.6445 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  | F | 0.37803 | 34.2046 | 98.5939 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  | F | 0.3759 | 34.1356 | 98.5609 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 34.091 | 98.5333 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  | F | 0.37594 | 34.1324 | 98.5114 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  | F | 0.37593 | 34.2019 | 98.4957 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  | F | 0.37595 | 34.261 | 98.4882 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  | F | 0.37595 | 34.2744 | 98.4836 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  | F | 0.37594 | 34.2758 | 98.4746 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  | F | 0.37594 | 34.2803 | 98.4705 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  | F | 0.37592 | 34.2641 | 98.4668 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  | F | 0.3759 | 34.2265 | 98.4805 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  | F | 0.37604 | 34.1378 | 98.4748 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  | F | 0.37587 | 34.0341 | 98.4725 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 33.9315 | 98.4596 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  | F | 0.37587 | 33.8327 | 98.4621 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  | F | 0.37589 | 33.7279 | 98.4429 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  | F | 0.37585 | 33.6279 | 98.4387 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.5331 | 98.432 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  | F | 0.37586 | 33.4355 | 98.4193 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  | F | 0.37584 | 33.3356 | 98.4104 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie