## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-19
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 209.5652 |  | F | 0.39201 | 71.7532 | 98.8158 | 5 | 30632.2255 | 22492.0177
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 113.1448 | 0 |  | 0.21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 269.9042 |  |  | 269.9042 |  |  |  |  | 269.9042
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 190.9219 |  | F | 0.39586 | 75.6001 | 98.7514 | 5 | 31482.8223 | 22835.8891
01:00 |  | 207.6322 |  | F | 0.38627 | 75.8869 | 98.7403 | 5 | 29840.9141 | 21624.7209
01:30 |  | 237.1925 |  | F | 0.39115 | 76.0786 | 98.7139 | 5 | 29591.2871 | 21426.3344
02:00 |  | 229.2913 |  | F | 0.39303 | 76.3705 | 98.6856 | 5 | 29712.041 | 21489.6257
02:30 |  | 243.7904 |  | F | 0.39132 | 76.6965 | 98.6765 | 5 | 29709.9141 | 21466.0875
03:00 |  | 213.9333 |  | F | 0.39125 | 76.783 | 98.6697 | 5 | 29605.0684 | 21383.5655
03:30 |  | 210.0101 |  | F | 0.3928 | 76.1728 | 98.6604 | 5 | 29576.9883 | 21398.6072
04:00 |  | 199.6394 |  | F | 0.38932 | 75.6511 | 98.6586 | 5 | 29286.9648 | 21220.0773
04:30 |  | 218.0963 |  | F | 0.3904 | 75.3395 | 98.6519 | 5 | 28801.0684 | 20885.2437
05:00 |  | 210.7671 |  | F | 0.39784 | 75.1919 | 98.6344 | 5 | 28854.9395 | 20929.4786
05:30 |  | 214.6967 |  | F | 0.39344 | 75.2595 | 98.6221 | 5 | 28921.2031 | 20970.8374
06:00 |  | 194.1121 |  | F | 0.39536 | 75.4734 | 98.6101 | 5 | 28901.0488 | 20940.8186
06:30 |  | 203.8328 |  | F | 0.38814 | 75.7051 | 98.6125 | 5 | 28793.5234 | 20849.5683
07:00 |  | 194.9184 |  | F | 0.39124 | 75.6383 | 98.6348 | 5 | 28760.8848 | 20834.6239
07:30 |  | 202.6402 |  | F | 0.39044 | 75.2949 | 98.6397 | 5 | 28750.4785 | 20848.6668
08:00 |  | 186.8917 |  | F | 0.39273 | 74.8694 | 98.6449 | 5 | 28939.1426 | 21012.2461
08:30 |  | 186.5068 |  | F | 0.39131 | 74.6679 | 98.6636 | 5 | 28933.3242 | 21024.1551
09:00 |  | 200.8053 |  | F | 0.38702 | 74.6342 | 98.7096 | 5 | 28925.4961 | 21030.3055
09:30 |  | 190.9239 |  | F | 0.39223 | 74.5994 | 98.7318 | 5 | 28964.832 | 21065.7685
10:00 |  | 185.6732 |  | F | 0.3993 | 74.7302 | 98.7594 | 5 | 28869.7988 | 20994.616
10:30 |  | 190.5019 |  | F | 0.40256 | 74.8985 | 98.7755 | 5 | 31157.4902 | 22650.9917
11:00 |  | 186.8512 |  | F | 0.38874 | 75.2304 | 98.791 | 5 | 32486.0898 | 23598.0739
11:30 |  | 194.5898 |  | F | 0.39383 | 74.4809 | 98.8096 | 5 | 31831.5391 | 23176.8013
12:00 |  | 207.0478 |  | F | 0.39817 | 73.7158 | 98.8281 | 5 | 31105.3867 | 22702.2899
12:30 |  | 199.8271 |  | F | 0.38898 | 73.1774 | 98.8467 | 5 | 32135.8633 | 23495.2882
13:00 |  | 210.2804 |  | F | 0.3991 | 72.6055 | 98.858 | 5 | 32078.0215 | 23494.4741
13:30 |  | 221.2233 |  | F | 0.39019 | 71.8805 | 98.8624 | 5 | 32137.6406 | 23588.6471
14:00 |  | 244.9961 |  | F | 0.39801 | 71.1222 | 98.8666 | 5 | 32227.5391 | 23707.7354
14:30 |  | 191.8374 |  | F | 0.38607 | 70.367 | 98.869 | 5 | 32188.5625 | 23731.713
15:00 |  | 164.365 |  | F | 0.38629 | 69.6035 | 98.8836 | 5 | 32183.7559 | 23784.522
15:30 |  | 158.0651 |  | F | 0.39602 | 69.0462 | 98.8934 | 5 | 32615.4395 | 24145.196
16:00 |  | 167.3271 |  | F | 0.4005 | 68.7311 | 98.8937 | 5 | 33220.6445 | 24615.9776
16:30 |  | 185.521 |  | F | 0.39597 | 68.4343 | 98.9016 | 5 | 33196.9336 | 24621.7524
17:00 |  | 206.8491 |  | F | 0.38907 | 68.0489 | 98.9255 | 5 | 32595.416 | 24208.7612
17:30 |  | 233.9027 |  | F | 0.38938 | 67.6023 | 98.9282 | 5 | 31312.6211 | 23287.1291
18:00 |  | 251.6531 |  | F | 0.38912 | 67.2617 | 98.9236 | 5 | 31426.5293 | 23394.1528
18:30 |  | 265.2117 |  | F | 0.39507 | 67.0639 | 98.936 | 5 | 31348.1758 | 23352.3018
19:00 |  | 259.8377 |  | F | 0.39529 | 66.778 | 98.9395 | 5 | 31528.6895 | 23507.3668
19:30 |  | 274.801 |  | F | 0.39014 | 66.5127 | 98.94 | 5 | 31414.9688 | 23440.9937
20:00 |  | 279.0061 |  | F | 0.3895 | 66.2356 | 98.9487 | 5 | 30701.9844 | 22929.698
20:30 |  | 252.8357 |  | F | 0.38799 | 66.0415 | 98.9709 | 5 | 30772.3887 | 23000.6007
21:00 |  | 213.324 |  | F | 0.39074 | 66.1603 | 98.9886 | 5 | 31070.7734 | 23219.6339
21:30 |  | 219.9271 |  | F | 0.38797 | 66.2273 | 99.0003 | 5 | 30727.5566 | 22961.3344
22:00 |  | 184.2297 |  | F | 0.38961 | 66.2501 | 99.0089 | 5 | 30662.4316 | 22913.1081
22:30 |  | 200.3872 |  | F | 0.3885 | 66.2568 | 99.0132 | 5 | 30712.3496 | 22950.9679
23:00 |  | 187.8601 |  | F | 0.38826 | 66.427 | 99.0227 | 5 | 30784.873 | 22995.8389
23:30 |  | 206.0951 |  | F | 0.39041 | 66.6103 | 99.0295 | 5 | 30740.4727 | 22951.8536
24:00 |  | 178.5027 |  | F | 0.39045 | 66.7429 | 99.0305 | 5 | 30760.9453 | 22958.41
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie