## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-31
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 184.1237 |  | F | 0 |  | 71.4332 |  | 99.6254 | 5.1 | 80739.5783 | 59734.1688
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 264.0658 | 0 |  | 0.011938 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 716.81 |  |  | 716.81 | [6 empty] | 716.81
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 169.5707 |  | F | 0 |  | 71.3902 |  | 99.5992 | 5.1 | 81677.0156 | 60419.0473
01:00 |  | 168.8704 |  | F | 0 |  | 71.7242 |  | 99.6068 | 5.1 | 81553.7969 | 60274.0771
01:30 |  | 166.7527 |  | F | 0 |  | 71.3817 |  | 99.5998 | 5.1 | 81371.9453 | 60195.1974
02:00 |  | 164.7031 |  | F | 0 |  | 71.1397 |  | 99.6081 | 5.1 | 81254.0469 | 60155.2668
02:30 |  | 164.4065 |  | F | 0 |  | 71.2763 |  | 99.6119 | 5.1 | 81165.0781 | 60067.8378
03:00 |  | 166.4966 |  | F | 0 |  | 71.6334 |  | 99.611 | 5.1 | 80843.9531 | 59767.6671
03:30 |  | 171.2275 |  | F | 0 |  | 72.0648 |  | 99.6126 | 5.1 | 80084.9453 | 59133.5236
04:00 |  | 164.8673 |  | F | 0 |  | 71.8051 |  | 99.617 | 5.1 | 79595.7969 | 58819.1906
04:30 |  | 163.5174 |  | F | 0 |  | 71.4768 |  | 99.6093 | 5.1 | 79589.9453 | 58866.3276
05:00 |  | 176.512 |  | F | 0 |  | 71.6784 |  | 99.6088 | 5.1 | 79700.1016 | 58913.0703
05:30 |  | 245.4921 |  | F | 0 |  | 72.0437 |  | 99.6001 | 5.1 | 79935.6875 | 59019.5085
06:00 |  | 280.035 |  | F | 0 |  | 72.2582 |  | 99.6081 | 5.1 | 80240.9453 | 59212.8923
06:30 |  | 301.1032 |  | F | 0 |  | 71.6218 |  | 99.6257 | 5.1 | 79904.2188 | 59083.6732
07:00 |  | 222.8051 |  | F | 0 |  | 71.209 |  | 99.6294 | 5.1 | 80332.5859 | 59473.7791
07:30 |  | 131.559 |  | F | 0 |  | 71.4005 |  | 99.6322 | 5.1 | 79923.6484 | 59139.8257
08:00 |  | 125.9845 |  | F | 0 |  | 71.5442 |  | 99.6374 | 5.1 | 79895.3359 | 59097.3056
08:30 |  | 135.4934 |  | F | 0 |  | 71.6053 |  | 99.655 | 5.1 | 80203.8828 | 59325.5349
09:00 |  | 139.9364 |  | F | 0 |  | 71.8534 |  | 99.6703 | 5.1 | 80517.5469 | 59523.8516
09:30 |  | 137.1543 |  | F | 0 |  | 72.0301 |  | 99.6875 | 5.1 | 80056.2344 | 59162.6958
10:00 |  | 149.1704 |  | F | 0 |  | 71.7185 |  | 99.6968 | 5.1 | 80200.8594 | 59328.6938
10:30 |  | 176.3334 |  | F | 0 |  | 71.1079 |  | 99.7079 | 5.1 | 80113.1562 | 59375.5512
11:00 |  | 198.408 |  | F | 0 |  | 70.9854 |  | 99.6953 | 5.1 | 80449.7969 | 59638.6905
11:30 |  | 208.0533 |  | F | 0 |  | 71.1453 |  | 99.68 | 5.1 | 80799.9297 | 59861.238
12:00 |  | 218.543 |  | F | 0 |  | 71.4068 |  | 99.6663 | 5.1 | 80750.1172 | 59770.726
12:30 |  | 275.9715 |  | F | 0 |  | 71.7798 |  | 99.6513 | 5.1 | 81247.9375 | 60065.1404
13:00 |  | 222.2434 |  | F | 0 |  | 71.4805 |  | 99.6327 | 5.1 | 80962.7109 | 59895.1001
13:30 |  | 146.4943 |  | F | 0 |  | 71.2955 |  | 99.617 | 5.1 | 80917.1719 | 59884.1133
14:00 |  | 143.8741 |  | F | 0 |  | 71.5003 |  | 99.5909 | 5.1 | 80742.3516 | 59703.5905
14:30 |  | 142.9844 |  | F | 0 |  | 71.8679 |  | 99.5833 | 5.1 | 80593.2578 | 59525.2856
15:00 |  | 153.1533 |  | F | 0 |  | 72.1639 |  | 99.588 | 5.1 | 80696.0234 | 59552.9416
15:30 |  | 164.6727 |  | F | 0 |  | 71.7518 |  | 99.5872 | 5.1 | 80364.6016 | 59378.6985
16:00 |  | 173.5735 |  | F | 0 |  | 71.3407 |  | 99.6028 | 5.1 | 80550.6016 | 59596.5043
16:30 |  | 181.9827 |  | F | 0 |  | 71.4327 |  | 99.6003 | 5.1 | 80917.0469 | 59850.1504
17:00 |  | 188.8413 |  | F | 0 |  | 71.6597 |  | 99.5965 | 5.1 | 81084.6094 | 59932.303
17:30 |  | 191.5756 |  | F | 0 |  | 72.0382 |  | 99.6059 | 5.1 | 80759.4688 | 59632.1364
18:00 |  | 188.1267 |  | F | 0 |  | 71.6585 |  | 99.6123 | 5.1 | 80747.6406 | 59692.924
18:30 |  | 190.4068 |  | F | 0 |  | 71.2923 |  | 99.6149 | 5.1 | 80530.6797 | 59597.3668
19:00 |  | 190.7803 |  | F | 0 |  | 71.3679 |  | 99.6192 | 5.1 | 80738.0156 | 59740.281
19:30 |  | 193.8411 |  | F | 0 |  | 71.5961 |  | 99.6326 | 5.1 | 80754.2891 | 59720.8273
20:00 |  | 235.8544 |  | F | 0 |  | 71.6472 |  | 99.6396 | 5.1 | 81651.75 | 60379.8036
20:30 |  | 241.7801 |  | F | 0 |  | 71.525 |  | 99.6416 | 5.1 | 82270.6797 | 60860.3074
21:00 |  | 247.5738 |  | F | 0 |  | 71.363 |  | 99.6345 | 5.1 | 82460.1562 | 61024.7649
21:30 |  | 218.8979 |  | F | 0 |  | 70.6042 |  | 99.6311 | 5.1 | 82167.0703 | 60940.0123
22:00 |  | 153.1137 |  | F | 0 |  | 70.2498 |  | 99.6201 | 5.1 | 80806.5234 | 59986.192
22:30 |  | 151.0537 |  | F | 0 |  | 70.1765 |  | 99.613 | 5.1 | 80649.2578 | 59877.9968
23:00 |  | 162.933 |  | F | 0 |  | 70.3115 |  | 99.6144 | 5.1 | 81070.7031 | 60168.0772
23:30 |  | 165.483 |  | F | 0 |  | 70.4817 |  | 99.6129 | 5.1 | 81871.8984 | 60731.6793
24:00 |  | 165.7315 |  | F | 0 |  | 70.7057 |  | 99.6005 | 5.1 | 80784.7422 | 59878.7328
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie