## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-25
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 261.3541 |  | F | 0.0073192 |  | 76.8967 |  | 98.9159 | 5.1 | 78031.6341 | 56420.6892
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 353.7623 | 0 |  | 0.015449 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 677.0483 |  |  | 677.0483 | [6 empty] | 677.0483
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 253.307 |  | F | 0 |  | 75.4381 |  | 99.092 | 5.1 | 75725.6016 | 55084.1655
01:00 |  | 257.7185 |  | F | 0 |  | 75.0315 |  | 99.0844 | 5.1 | 74672.1641 | 54377.1332
01:30 |  | 260.3136 |  | F | 0 |  | 75.2636 |  | 99.0689 | 5.1 | 74525.25 | 54225.5132
02:00 |  | 262.5428 |  | F | 0 |  | 75.7966 |  | 99.0564 | 5.1 | 74639.8047 | 54219.0555
02:30 |  | 255.8376 |  | F | 0 |  | 75.4296 |  | 99.0433 | 5.1 | 74715.9062 | 54324.2897
03:00 |  | 260.3985 |  | F | 0 |  | 74.6108 |  | 99.0264 | 5.1 | 74668.0781 | 54408.066
03:30 |  | 262.7276 |  | F | 0 |  | 74.4058 |  | 99.0112 | 5.1 | 74630.2812 | 54404.2766
04:00 |  | 263.9222 |  | F | 0 |  | 74.8043 |  | 98.997 | 5.1 | 74696.2812 | 54382.196
04:30 |  | 281.16 |  | F | 0 |  | 75.1803 |  | 98.9767 | 5.1 | 74811.7188 | 54396.2785
05:00 |  | 234.0083 |  | F | 0 |  | 74.9597 |  | 98.9603 | 5.1 | 76640.1094 | 55751.7833
05:30 |  | 252.218 |  | F | 0 |  | 74.8181 |  | 98.9514 | 5.1 | 77378.4922 | 56306.7893
06:00 |  | 265.3236 |  | F | 0 |  | 74.8795 |  | 98.9436 | 5.1 | 77519.8125 | 56395.2426
06:30 |  | 269.5738 |  | F | 0 |  | 75.2723 |  | 98.9373 | 5.1 | 77425.2344 | 56259.3691
07:00 |  | 274.164 |  | F | 0 |  | 75.2175 |  | 98.9306 | 5.1 | 77183.0547 | 56088.3865
07:30 |  | 278.9311 |  | F | 0 |  | 75.1055 |  | 98.9288 | 5.1 | 77470.8828 | 56314.6166
08:00 |  | 260.1692 |  | F | 0 |  | 75.4826 |  | 98.9239 | 5.1 | 77430.2266 | 56221.4327
08:30 |  | 268.8595 |  | F | 0 |  | 75.9263 |  | 98.9187 | 5.1 | 77651.4219 | 56307.4087
09:00 |  | 275.3519 |  | F | 0 |  | 76.128 |  | 98.9086 | 5.1 | 78055.7891 | 56562.1695
09:30 |  | 277.1057 |  | F | 0 |  | 76.2118 |  | 98.9002 | 5.1 | 77949.5547 | 56466.8162
10:00 |  | 262.8439 |  | F | 0 |  | 76.1533 |  | 98.8862 | 5.1 | 77718.8672 | 56301.1598
10:30 |  | 259.4517 |  | F | 0 |  | 76.6557 |  | 98.8706 | 5.1 | 77622.8906 | 56142.0575
11:00 |  | 262.3458 |  | F | 0 |  | 77.4791 |  | 98.8658 | 5.1 | 77520.5078 | 55933.611
11:30 |  | 257.6124 |  | F | 0 |  | 77.4988 |  | 98.8616 | 5.1 | 77470.3438 | 55891.9041
12:00 |  | 259.1736 |  | F | 0 |  | 77.4089 |  | 98.8511 | 5.1 | 77285.1328 | 55766.6281
12:30 |  | 260.129 |  | F | 0.01074 |  | 77.8327 |  | 98.8429 | 5.1 | 76999.3984 | 55488.7505
13:00 |  | 264.0384 |  | F | 0.05486 |  | 78.3605 |  | 98.8456 | 5.1 | 77104.2266 | 55482.3765
13:30 |  | 265.6626 |  | F | 0 |  | 78.207 |  | 98.8529 | 5.1 | 77062.9453 | 55480.99
14:00 |  | 265.8926 |  | F | 0 |  | 77.8172 |  | 98.8574 | 5.1 | 77007.4688 | 55505.176
14:30 |  | 269.3988 |  | F | 0.05083 |  | 77.9895 |  | 98.8593 | 5.1 | 77205.5781 | 55621.7349
15:00 |  | 271.3616 |  | F | 0.02569 |  | 78.5329 |  | 98.86 | 5.1 | 76829.0781 | 55265.3506
15:30 |  | 263.1543 |  | F | 0 |  | 78.2772 |  | 98.8537 | 5.1 | 76813.5859 | 55290.8947
16:00 |  | 260.6072 |  | F | 0 |  | 78.0883 |  | 98.8513 | 5.1 | 76943.4688 | 55412.8304
16:30 |  | 263.495 |  | F | 0 |  | 78.4822 |  | 98.8583 | 5.1 | 76780.7578 | 55237.6007
17:00 |  | 265.1451 |  | F | 0 |  | 78.9095 |  | 98.8681 | 5.1 | 76873.5547 | 55242.7044
17:30 |  | 261.9053 |  | F | 0 |  | 78.9817 |  | 98.867 | 5.1 | 77392.9766 | 55603.9629
18:00 |  | 261.4047 |  | F | 0 |  | 78.9062 |  | 98.8692 | 5.1 | 78483.4531 | 56400.7631
18:30 |  | 257.8642 |  | F | 0 |  | 78.7785 |  | 98.8751 | 5.1 | 80171.5312 | 57638.2173
19:00 |  | 250.7314 |  | F | 0 |  | 78.9475 |  | 98.8831 | 5.1 | 84053.8906 | 60405.2804
19:30 |  | 249.0485 |  | F | 0 |  | 79.2167 |  | 98.8888 | 5.1 | 84931.1484 | 60992.6225
20:00 |  | 254.2743 |  | F | 0 |  | 78.8152 |  | 98.896 | 5.1 | 82542.1328 | 59348.8734
20:30 |  | 256.5428 |  | F | 0 |  | 78.1303 |  | 98.8964 | 5.1 | 81195.2109 | 58494.5228
21:00 |  | 256.148 |  | F | 0 |  | 77.6616 |  | 98.9107 | 5.1 | 81534.4141 | 58825.872
21:30 |  | 255.6043 |  | F | 0 |  | 77.8638 |  | 98.9139 | 5.1 | 81532.7578 | 58792.7099
22:00 |  | 255.0495 |  | F | 0 |  | 78.2364 |  | 98.9043 | 5.1 | 81608.6172 | 58779.3042
22:30 |  | 251.66 |  | F | 0 |  | 77.6914 |  | 98.8899 | 5.1 | 82154.0078 | 59255.3685
23:00 |  | 254.9618 |  | F | 0 |  | 76.8507 |  | 98.8865 | 5.1 | 81838.5938 | 59167.6385
23:30 |  | 258.1686 |  | F | 0 |  | 76.5625 |  | 98.8744 | 5.1 | 81801.3906 | 59182.2356
24:00 |  | 257.6899 |  | F | 0.2092 |  | 76.7446 |  | 98.8637 | 5.1 | 81250.8438 | 58746.9528
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie