## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-05
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 265.1011 |  | F | 0.0042937 |  | 73.6821 |  | 99.4861 | 5.1 | 84053.1639 | 61696.1643
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 392.5207 | 0 |  | 0.016893 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 740.354 |  |  | 740.354 | [6 empty] | 740.354
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 281.1732 |  | F | 0 |  | 72.7467 |  | 99.4005 | 5.1 | 81766.9609 | 60128.1522
01:00 |  | 259.0743 |  | F | 0 |  | 71.9983 |  | 99.3965 | 5.1 | 82437.7891 | 60750.4814
01:30 |  | 282.2434 |  | F | 0 |  | 71.5721 |  | 99.3877 | 5.1 | 83322.8672 | 61473.2075
02:00 |  | 284.0811 |  | F | 0 |  | 71.7147 |  | 99.3722 | 5.1 | 83374.6484 | 61476.3669
02:30 |  | 284.488 |  | F | 0 |  | 72.0709 |  | 99.3534 | 5.1 | 83296.5469 | 61343.8223
03:00 |  | 284.978 |  | F | 0 |  | 72.0813 |  | 99.3516 | 5.1 | 83330.9609 | 61366.1447
03:30 |  | 287.6962 |  | F | 0 |  | 71.6133 |  | 99.3446 | 5.1 | 83342.1328 | 61453.4154
04:00 |  | 291.5583 |  | F | 0 |  | 71.4494 |  | 99.3556 | 5.1 | 83555.8438 | 61647.116
04:30 |  | 291.7592 |  | F | 0 |  | 71.2485 |  | 99.3627 | 5.1 | 83351.6875 | 61536.7236
05:00 |  | 212.3767 |  | F | 0 |  | 71.2903 |  | 99.3588 | 5.1 | 83174.7188 | 61396.2074
05:30 |  | 238.348 |  | F | 0 |  | 71.1579 |  | 99.347 | 5.1 | 83174.3047 | 61412.2137
06:00 |  | 242.7196 |  | F | 0 |  | 71.207 |  | 99.3455 | 5.1 | 83155.8203 | 61388.8758
06:30 |  | 245.689 |  | F | 0 |  | 71.6752 |  | 99.3566 | 5.1 | 82903.1016 | 61126.0955
07:00 |  | 246.8748 |  | F | 0 |  | 71.6176 |  | 99.3752 | 5.1 | 82993.3203 | 61214.2997
07:30 |  | 241.171 |  | F | 0 |  | 71.029 |  | 99.3982 | 5.1 | 84117.9453 | 62164.2699
08:00 |  | 246.7193 |  | F | 0 |  | 71.3026 |  | 99.4209 | 5.1 | 84486.5391 | 62401.2916
08:30 |  | 254.7907 |  | F | 0 |  | 72.122 |  | 99.4467 | 5.1 | 84126.6797 | 62004.1269
09:00 |  | 258.3193 |  | F | 0 |  | 72.5787 |  | 99.4672 | 5.1 | 84197.6484 | 61987.235
09:30 |  | 265.1201 |  | F | 0 |  | 72.7632 |  | 99.4878 | 5.1 | 83901.1875 | 61748.8233
10:00 |  | 267.2467 |  | F | 0 |  | 72.9543 |  | 99.4988 | 5.1 | 84134.8125 | 61893.462
10:30 |  | 272.3517 |  | F | 0.19502 |  | 73.594 |  | 99.5105 | 5.1 | 84437.9766 | 62009.115
11:00 |  | 271.9515 |  | F | 0 |  | 73.9895 |  | 99.5121 | 5.1 | 84119.3438 | 61705.7842
11:30 |  | 245.9422 |  | F | 0 |  | 74.2973 |  | 99.5229 | 5.1 | 83801.4062 | 61424.735
12:00 |  | 259.1403 |  | F | 0 |  | 74.6533 |  | 99.5388 | 5.1 | 83809.8672 | 61377.8468
12:30 |  | 263.5681 |  | F | 0 |  | 74.7696 |  | 99.5482 | 5.1 | 83959.2969 | 61472.5785
13:00 |  | 283.0826 |  | F | 0.01108 |  | 75.2183 |  | 99.5616 | 5.1 | 84029.7578 | 61453.1481
13:30 |  | 286.5681 |  | F | 0 |  | 75.807 |  | 99.5694 | 5.1 | 84093.1797 | 61400.6295
14:00 |  | 278.901 |  | F | 0 |  | 75.9981 |  | 99.5653 | 5.1 | 84053.3359 | 61335.386
14:30 |  | 250.3438 |  | F | 0 |  | 76.1833 |  | 99.5636 | 5.1 | 84002.1875 | 61264.558
15:00 |  | 273.9537 |  | F | 0 |  | 76.1554 |  | 99.5602 | 5.1 | 84108.5547 | 61344.8973
15:30 |  | 281.1972 |  | F | 0 |  | 76.3477 |  | 99.5529 | 5.1 | 84012.7188 | 61236.7921
16:00 |  | 293.6715 |  | F | 0 |  | 76.2899 |  | 99.561 | 5.1 | 83833.3281 | 61121.138
16:30 |  | 262.1184 |  | F | 0 |  | 76.3401 |  | 99.5651 | 5.1 | 83318.6875 | 60739.676
17:00 |  | 253.95 |  | F | 0 |  | 76.2736 |  | 99.575 | 5.1 | 83450.8594 | 60853.6601
17:30 |  | 248.8279 |  | F | 0 |  | 75.8838 |  | 99.5894 | 5.1 | 83489.0547 | 60958.3674
18:00 |  | 245.5552 |  | F | 0 |  | 75.5568 |  | 99.5907 | 5.1 | 84884.4531 | 62036.1047
18:30 |  | 252.5577 |  | F | 0 |  | 75.6781 |  | 99.5875 | 5.1 | 85180.2969 | 62228.6898
19:00 |  | 262.6042 |  | F | 0 |  | 75.6768 |  | 99.592 | 5.1 | 85096.8281 | 62170.7349
19:30 |  | 321.4516 |  | F | 0 |  | 74.9185 |  | 99.5847 | 5.1 | 85426.8516 | 62543.198
20:00 |  | 325.5076 |  | F | 0 |  | 74.5868 |  | 99.5712 | 5.1 | 85439.5938 | 62603.7328
20:30 |  | 266.3521 |  | F | 0 |  | 74.8915 |  | 99.5618 | 5.1 | 85620.5703 | 62675.5229
21:00 |  | 258.3426 |  | F | 0 |  | 74.7945 |  | 99.5585 | 5.1 | 85176.7266 | 62365.9088
21:30 |  | 259.2889 |  | F | 0 |  | 74.4177 |  | 99.5421 | 5.1 | 85105.3359 | 62370.9233
22:00 |  | 255.3685 |  | F | 0 |  | 74.1489 |  | 99.5387 | 5.1 | 85139.6406 | 62442.2359
22:30 |  | 250.9443 |  | F | 0 |  | 73.7751 |  | 99.5268 | 5.1 | 84887.6719 | 62317.079
23:00 |  | 250.4247 |  | F | 0 |  | 74.0497 |  | 99.5186 | 5.1 | 84562.0547 | 62023.8167
23:30 |  | 243.6561 |  | F | 0 |  | 73.6498 |  | 99.5184 | 5.1 | 85704.875 | 62934.3871
24:00 |  | 240.8062 |  | F | 0 |  | 72.6002 |  | 99.517 | 5.1 | 85661.8984 | 63092.9089
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie