## denny
Denný protokol za |  | 2025-04-10
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.4012 |  | F | 0.10639 |  | 73.3536 |  | 98.7431 | 5.1 | 78214.6221 | 57034.9692
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 343.7775 | 0 |  | 0.14224 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 684.4196 |  |  | 684.4196 | [6 empty] | 684.4196
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 252.774 |  | F | 0 |  | 73.7566 |  | 98.6991 | 5.1 | 80831.8906 | 58849.3078
01:00 |  | 260.2088 |  | F | 0 |  | 73.3305 |  | 98.6561 | 5.1 | 81745.3203 | 59561.5453
01:30 |  | 230.5556 |  | F | 0 |  | 72.842 |  | 98.6273 | 5.1 | 80098.5781 | 58427.0187
02:00 |  | 228.9134 |  | F | 0 |  | 73.0212 |  | 98.6138 | 5.1 | 79683.6406 | 58086.3248
02:30 |  | 235.854 |  | F | 0 |  | 73.593 |  | 98.5997 | 5.1 | 79545.6406 | 57881.8594
03:00 |  | 238.7558 |  | F | 0 |  | 73.6636 |  | 98.5831 | 5.1 | 79519.8594 | 57841.52
03:30 |  | 252.5405 |  | F | 0 |  | 73.6184 |  | 98.5581 | 5.1 | 79446.7266 | 57781.2486
04:00 |  | 254.3512 |  | F | 0 |  | 74.0576 |  | 98.5438 | 5.1 | 79381.9688 | 57652.7331
04:30 |  | 259.3274 |  | F | 0.01271 |  | 74.1267 |  | 98.5461 | 5.1 | 79224.3047 | 57528.1025
05:00 |  | 253.9062 |  | F | 0 |  | 73.7564 |  | 98.5522 | 5.1 | 78519.1719 | 57080.494
05:30 |  | 258.215 |  | F | 0 |  | 73.4332 |  | 98.5517 | 5.1 | 77054.0547 | 56067.335
06:00 |  | 264.7746 |  | F | 0 |  | 73.1734 |  | 98.545 | 5.1 | 75508.1875 | 54980.0154
06:30 |  | 261.5265 |  | F | 0 |  | 73.0738 |  | 98.5532 | 5.1 | 75422.75 | 54938.172
07:00 |  | 269.0455 |  | F | 0 |  | 73.5169 |  | 98.5621 | 5.1 | 76382.8359 | 55571.3981
07:30 |  | 262.4883 |  | F | 0 |  | 73.5941 |  | 98.5899 | 5.1 | 79156.2344 | 57592.5663
08:00 |  | 258.024 |  | F | 0 |  | 73.5219 |  | 98.6104 | 5.1 | 81047.6094 | 58993.2147
08:30 |  | 248.9894 |  | F | 0 |  | 73.4175 |  | 98.6442 | 5.1 | 80748.1016 | 58813.0774
09:00 |  | 249.5515 |  | F | 0 |  | 73.2773 |  | 98.6655 | 5.1 | 80393.1797 | 58590.9613
09:30 |  | 300.3779 |  | F | 0 |  | 73.3486 |  | 98.7106 | 5.1 | 80517.875 | 58696.5551
10:00 |  | 304.492 |  | F | 0 |  | 72.9953 |  | 98.7499 | 5.1 | 77811.5234 | 56804.1833
10:30 |  | 277.3127 |  | F | 0 |  | 72.9874 |  | 98.7776 | 5.1 | 75623.7812 | 55223.8129
11:00 |  | 235.5131 |  | F | 0 |  | 73.1543 |  | 98.8086 | 5.1 | 75616.5391 | 55209.2377
11:30 |  | 238.9388 |  | F | 0 |  | 73.1313 |  | 98.7828 | 5.1 | 75674.6641 | 55240.9212
12:00 |  | 237.4917 |  | F | 0 |  | 73.4707 |  | 98.7764 | 5.1 | 77147.3984 | 56257.1655
12:30 |  | 237.0812 |  | F | 0.00671 |  | 73.673 |  | 98.7921 | 5.1 | 78590.5469 | 57285.2251
13:00 |  | 238.7319 |  | F | 0.49232 |  | 73.8614 |  | 98.8008 | 5.1 | 79896.1406 | 58210.3997
13:30 |  | 241.644 |  | F | 0.15554 |  | 74.1542 |  | 98.8082 | 5.1 | 80056.8047 | 58282.6264
14:00 |  | 239.4937 |  | F | 0 |  | 74.1304 |  | 98.8331 | 5.1 | 79698.2422 | 58040.2068
14:30 |  | 242.8009 |  | F | 0.10214 |  | 73.7016 |  | 98.838 | 5.1 | 78372.8828 | 57148.3966
15:00 |  | 300.0646 |  | F | 0.00832 |  | 73.5362 |  | 98.8328 | 5.1 | 77351.875 | 56427.8164
15:30 |  | 268.3267 |  | F | 0.32033 |  | 73.9292 |  | 98.8415 | 5.1 | 76983.7578 | 56100.6209
16:00 |  | 228.3456 |  | F | 0.34963 |  | 74.0525 |  | 98.8526 | 5.1 | 77115.2109 | 56182.7648
16:30 |  | 255.5238 |  | F | 0.4826 |  | 73.4602 |  | 98.856 | 5.1 | 76210.4922 | 55620.4149
17:00 |  | 312.1142 |  | F | 0.55555 |  | 73.2281 |  | 98.8514 | 5.1 | 74781.7891 | 54611.7729
17:30 |  | 251.7402 |  | F | 0.43693 |  | 73.5434 |  | 98.856 | 5.1 | 74555.5312 | 54399.5322
18:00 |  | 316.2395 |  | F | 0.56392 |  | 73.7518 |  | 98.8684 | 5.1 | 74823 | 54568.768
18:30 |  | 340.371 |  | F | 0.65933 |  | 73.0472 |  | 98.8632 | 5.1 | 75999.9609 | 55536.9887
19:00 |  | 234.4703 |  | F | 0.69207 |  | 72.6784 |  | 98.8677 | 5.1 | 76001.5078 | 55599.8908
19:30 |  | 216.648 |  | F | 0.26868 |  | 72.8848 |  | 98.8663 | 5.1 | 76269.9688 | 55762.2391
20:00 |  | 256.6176 |  | F | 0 |  | 73.2875 |  | 98.8637 | 5.1 | 78014.5703 | 56969.954
20:30 |  | 232.6457 |  | F | 0 |  | 73.5248 |  | 98.8697 | 5.1 | 78802.0078 | 57509.0366
21:00 |  | 207.6926 |  | F | 0 |  | 73.1032 |  | 98.8838 | 5.1 | 79207.375 | 57883.5261
21:30 |  | 231.5931 |  | F | 0 |  | 72.5978 |  | 98.889 | 5.1 | 79467.3672 | 58161.4629
22:00 |  | 233.5058 |  | F | 0 |  | 72.5966 |  | 98.8752 | 5.1 | 79482.6875 | 58164.7839
22:30 |  | 242.4096 |  | F | 0 |  | 72.9702 |  | 98.8584 | 5.1 | 79217 | 57897.9268
23:00 |  | 220.0218 |  | F | 0 |  | 73.1629 |  | 98.8365 | 5.1 | 79162.8828 | 57813.3657
23:30 |  | 189.2992 |  | F | 0 |  | 72.3852 |  | 98.831 | 5.1 | 78919.5781 | 57762.1975
24:00 |  | 195.9509 |  | F | 0 |  | 71.8494 |  | 98.8286 | 5.1 | 79218.8438 | 58069.8366
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie