## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-09
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 208.7481 |  | F | 0.45429 | 78.0605 | 97.676 | 5 | 56304.5457 | 40111.717
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 201.1954 | 0 |  | 0.43682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 481.3406 |  |  | 481.3406 |  |  |  |  | 481.3406
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 226.8033 |  | F | 0.48119 | 79.1783 | 97.8212 | 5 | 56538.6094 | 40211.0765
01:00 |  | 226.0232 |  | F | 0.44817 | 79.2543 | 97.8273 | 5 | 56497.6172 | 40175.7707
01:30 |  | 249.4435 |  | F | 0.42359 | 79.0193 | 97.802 | 5 | 56433.5742 | 40146.6466
02:00 |  | 262.2995 |  | F | 0.48839 | 78.833 | 97.7998 | 5 | 56394.5 | 40139.1522
02:30 |  | 204.598 |  | F | 0.41176 | 78.7525 | 97.7842 | 5 | 55996.4102 | 39858.5733
03:00 |  | 202.7611 |  | F | 0.42127 | 78.8729 | 97.7716 | 5 | 54886.1602 | 39049.9189
03:30 |  | 195.5338 |  | F | 0.42308 | 79.1307 | 97.7786 | 5 | 54592.8516 | 38815.5803
04:00 |  | 166.005 |  | F | 0.44538 | 79.1883 | 97.7383 | 5 | 54501.5508 | 38728.3688
04:30 |  | 155.2232 |  | F | 0.42867 | 78.908 | 97.7459 | 5 | 54546.3438 | 38794.0726
05:00 |  | 167.8553 |  | F | 0.42314 | 78.7784 | 97.7664 | 5 | 54528.7773 | 38804.0062
05:30 |  | 190.2579 |  | F | 0.51491 | 78.5789 | 97.7669 | 5 | 53511.0938 | 38101.5676
06:00 |  | 204.1179 |  | F | 0.45922 | 77.9485 | 97.7566 | 5 | 51000.2656 | 36375.1354
06:30 |  | 219.6978 |  | F | 0.51668 | 77.4662 | 97.732 | 5 | 50249.8789 | 35880.2373
07:00 |  | 216.0319 |  | F | 0.47511 | 77.3034 | 97.7193 | 5 | 51145.3008 | 36531.817
07:30 |  | 180.4532 |  | F | 0.6606 | 77.4041 | 97.7266 | 5 | 56207.9648 | 40139.4005
08:00 |  | 172.8932 |  | F | 0.57357 | 77.5791 | 97.7253 | 5 | 56240.2891 | 40141.9048
08:30 |  | 182.0123 |  | F | 0.529 | 77.6959 | 97.736 | 5 | 56053.4297 | 39999.5946
09:00 |  | 192.257 |  | F | 0.44644 | 77.6292 | 97.7269 | 5 | 56322.2266 | 40195.311
09:30 |  | 190.6701 |  | F | 0.46716 | 77.5232 | 97.7283 | 5 | 56214.7461 | 40131.2996
10:00 |  | 194.3085 |  | F | 0.43471 | 77.3967 | 97.7092 | 5 | 56266.75 | 40175.1009
10:30 |  | 202.392 |  | F | 0.4494 | 77.2008 | 97.6936 | 5 | 55697.7227 | 39784.6862
11:00 |  | 217.4238 |  | F | 0.43458 | 77.0491 | 97.6842 | 5 | 55786.3477 | 39861.4073
11:30 |  | 181.7892 |  | F | 0.53744 | 76.8679 | 97.6666 | 5 | 55781.5234 | 39871.4283
12:00 |  | 191.3169 |  | F | 0.48204 | 76.8036 | 97.6387 | 5 | 55744.2773 | 39840.7196
12:30 |  | 201.7884 |  | F | 0.43427 | 76.7783 | 97.6235 | 5 | 55680.9531 | 39792.1281
13:00 |  | 201.7511 |  | F | 0.41559 | 76.7565 | 97.6087 | 5 | 55732.0742 | 39825.1272
13:30 |  | 192.328 |  | F | 0.45026 | 76.8198 | 97.5999 | 5 | 56458.1758 | 40333.0584
14:00 |  | 199.2247 |  | F | 0.41432 | 77.0137 | 97.5869 | 5 | 57795.6328 | 41260.1616
14:30 |  | 201.6704 |  | F | 0.43344 | 77.2655 | 97.5871 | 5 | 57757.2383 | 41203.2085
15:00 |  | 206.3271 |  | F | 0.42732 | 77.4816 | 97.5872 | 5 | 57776.4883 | 41191.5625
15:30 |  | 205.92 |  | F | 0.41847 | 77.7327 | 97.5823 | 5 | 57576.7188 | 41017.7167
16:00 |  | 210.4765 |  | F | 0.44111 | 77.9793 | 97.5945 | 5 | 57676.4961 | 41065.0581
16:30 |  | 215.2588 |  | F | 0.42665 | 78.3072 | 97.5985 | 5 | 57651.9375 | 41010.9439
17:00 |  | 232.1933 |  | F | 0.43227 | 78.6217 | 97.5933 | 5 | 57553.0352 | 40901.8129
17:30 |  | 237.3604 |  | F | 0.44587 | 78.8192 | 97.6016 | 5 | 57542.3008 | 40874.7051
18:00 |  | 224.6556 |  | F | 0.57353 | 79.008 | 97.6114 | 5 | 57511.9727 | 40835.3798
18:30 |  | 198.6897 |  | F | 0.44776 | 79.1574 | 97.6303 | 5 | 57536.75 | 40843.5757
19:00 |  | 230.5926 |  | F | 0.41492 | 79.1176 | 97.6341 | 5 | 57569.957 | 40873.344
19:30 |  | 253.6549 |  | F | 0.40795 | 79.0159 | 97.6242 | 5 | 58144.332 | 41288.8823
20:00 |  | 268.6357 |  | F | 0.45379 | 78.8898 | 97.6253 | 5 | 58137.4336 | 41299.2361
20:30 |  | 278.1382 |  | F | 0.42893 | 78.6961 | 97.6317 | 5 | 58301.5977 | 41441.361
21:00 |  | 216.6003 |  | F | 0.43629 | 78.3812 | 97.6323 | 5 | 58199.9883 | 41406.4239
21:30 |  | 208.3879 |  | F | 0.41739 | 78.2348 | 97.6278 | 5 | 58046.1719 | 41312.2917
22:00 |  | 206.4029 |  | F | 0.42071 | 78.0522 | 97.6134 | 5 | 58042.9062 | 41325.3626
22:30 |  | 206.0666 |  | F | 0.40344 | 77.8257 | 97.6127 | 5 | 58054.3516 | 41359.8995
23:00 |  | 209.6519 |  | F | 0.43052 | 77.6763 | 97.6019 | 5 | 57847.2305 | 41225.3281
23:30 |  | 208.4102 |  | F | 0.42294 | 77.4913 | 97.6015 | 5 | 57428.3438 | 40948.229
24:00 |  | 213.5543 |  | F | 0.43282 | 77.4188 | 97.5945 | 5 | 57457.8984 | 40974.8438
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie