## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-27
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 254.2536 |  | F | 0.4787
N platných SPH |  | 46 | 0 |  | 46
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 46 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 285.2912 |  |  | 0.53636
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1121.9999 |  |  | 1121.9999
Výroba |  | x | x |  | 279580
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.9184e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 262.2939 |  | F | 0.37595 | 78.1665 | 99.7502 | 5 | 69917.2656 | 50852.8287
01:00 |  | 266.2071 |  | F | 0.37598 | 77.8554 | 99.7592 | 5 | 69187.3828 | 50371.0754
01:30 |  | 266.4488 |  | F | 0.4231 | 77.7586 | 99.786 | 5 | 68390.6562 | 49818.1675
02:00 |  | 266.4064 |  | F | 0.47096 | 78.0902 | 99.79 | 5 | 68501.4688 | 49853.7502
03:30 |  | 262.8255 |  | F | 0.47788 | 78.2975 | 99.8013 | 5 | 68986.5234 | 50182.8362
04:00 |  | 260.4221 |  | F | 0.40993 | 78.5757 | 99.8156 | 5 | 68521.875 | 49812.5707
04:30 |  | 263.6728 |  | F | 0.44652 | 78.4147 | 99.8314 | 5 | 67302.8281 | 48956.5433
05:00 |  | 199.0335 |  | F | 0.43342 | 77.9998 | 99.8336 | 5 | 67281.7812 | 49000.1195
05:30 |  | 183.5151 |  | F | 0.38077 | 77.1389 | 99.8298 | 5 | 67690.3594 | 49416.9529
06:00 |  | 227.8324 |  | F | 0.37597 | 77.0931 | 99.8178 | 5 | 67324.7266 | 49150.5527
06:30 |  | 244.1439 |  | F | 0.37597 | 77.1119 | 99.829 | 5 | 66882.25 | 48830.3944
07:00 |  | 246.1017 |  | F | 0.3773 | 77.379 | 99.8444 | 5 | 66559.9844 | 48565.5436
07:30 |  | 246.6798 |  | F | 0.44035 | 77.6687 | 99.8512 | 5 | 66421.7734 | 48428.0021
08:00 |  | 255.8062 |  | F | 0.65009 | 78.0238 | 99.8582 | 5 | 66390.1797 | 48359.3982
08:30 |  | 260.3896 |  | F | 0.76955 | 78.0138 | 99.8877 | 5 | 66492.4688 | 48449.5805
09:00 |  | 269.6335 |  | F | 0.7577 | 78.2412 | 99.9157 | 5 | 66356.3438 | 48332.6591
09:30 |  | 276.5684 |  | F | 0.53964 | 78.3015 | 99.9212 | 5 | 66405.5156 | 48362.8446
10:00 |  | 279.1497 |  | F | 0.42746 | 78.2694 | 99.9316 | 5 | 66335.5547 | 48321.3332
10:30 |  | 279.6837 |  | F | 0.51563 | 78.4389 | 99.9327 | 5 | 66176.8516 | 48182.9943
11:00 |  | 275.3052 |  | F | 0.80314 | 78.3332 | 99.9408 | 5 | 66301.5625 | 48292.266
11:30 |  | 260.8558 |  | F | 0.66555 | 78.407 | 99.9509 | 5 | 67278.8125 | 48998.7292
12:00 |  | 233.418 |  | F | 0.43342 | 78.7182 | 99.9573 | 5 | 66941.4062 | 48713.0051
12:30 |  | 246.4998 |  | F | 0.37606 | 79.1084 | 99.9688 | 5 | 66752.2109 | 48527.0628
13:00 |  | 230.7715 |  | F | 0.37607 | 79.3672 | 99.9711 | 5 | 67068.0547 | 48721.9919
13:30 |  | 239.0236 |  | F | 0.41814 | 79.6698 | 99.9875 | 5 | 67009.7578 | 48645.9107
14:00 |  | 243.0425 |  | F | 0.57182 | 79.3726 | 99.9899 | 5 | 67117.2578 | 48766.2086
14:30 |  | 256.4545 |  | F | 0.51135 | 79.1343 | 99.9831 | 5 | 67609.75 | 49153.8746
15:00 |  | 257.9945 |  | F | 0.41799 | 79.1844 | 99.9669 | 5 | 69193.3203 | 50289.9243
15:30 |  | 265.2267 |  | F | 0.41456 | 79.518 | 99.9513 | 5 | 68808.3359 | 49954.9619
16:00 |  | 269.4729 |  | F | 0.40005 | 79.9341 | 99.9283 | 5 | 68610.3047 | 49741.0745
16:30 |  | 276.6148 |  | F | 0.4632 | 80.2509 | 99.9149 | 5 | 68339.9375 | 49494.0008
17:00 |  | 267.1523 |  | F | 0.51539 | 79.987 | 99.9119 | 5 | 66811.1641 | 48421.4984
17:30 |  | 269.7942 |  | F | 0.48669 | 79.7205 | 99.9182 | 5 | 67240.5625 | 48772.6275
18:00 |  | 257.4525 |  | F | 0.40583 | 79.3397 | 99.9171 | 5 | 67392.4453 | 48935.0395
18:30 |  | 257.8539 |  | F | 0.55607 | 79.1875 | 99.9156 | 5 | 65988.7578 | 47935.7806
19:00 |  | 263.4279 |  | F | 0.39741 | 79.0677 | 99.9145 | 5 | 65816.1094 | 47826.0788
19:30 |  | 260.159 |  | F | 0.52993 | 78.7025 | 99.9209 | 5 | 65878.5469 | 47924.1989
20:00 |  | 252.6651 |  | F | 0.66712 | 78.1935 | 99.9235 | 5 | 66019.3828 | 48097.4955
20:30 |  | 256.6555 |  | F | 0.61954 | 78.0969 | 99.925 | 5 | 65841.5312 | 47981.86
21:00 |  | 249.6171 |  | F | 0.40645 | 78.107 | 99.9275 | 5 | 65920.625 | 48039.2822
21:30 |  | 266.3768 |  | F | 0.37594 | 78.507 | 99.9273 | 5 | 65788.3359 | 47888.2551
22:00 |  | 275.7174 |  | F | 0.37596 | 78.7794 | 99.931 | 5 | 65961.7031 | 47979.0849
22:30 |  | 275.5993 |  | F | 0.37651 | 78.152 | 99.9293 | 5 | 65775.4844 | 47928.2701
23:00 |  | 260.8398 |  | F | 0.56464 | 77.2138 | 99.9249 | 5 | 65638.8359 | 47954.6227
23:30 |  | 212.5145 |  | F | 0.49086 | 76.6442 | 99.9178 | 5 | 65341.7539 | 47811.9278
24:00 |  | 198.3466 |  | F | 0.37616 | 76.6363 | 99.8884 | 5 | 65557.2656 | 47956.6145
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie