## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-20
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 205.6949 |  | F | 0.43194 |  | 67.9524 |  | 99.4369 | 5 | 80431.6361 | 60064.7776
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 296.5596 | 0 |  | 0.012004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 720.7773 |  |  | 720.7773 | [6 empty] | 720.7773
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 180.257 |  | F | 0.39638 |  | 66.9924 |  | 99.2992 | 5 | 80593.2734 | 60269.724
01:00 |  | 176.9366 |  | F | 0.45407 |  | 66.6935 |  | 99.3071 | 5 | 80436.2969 | 60210.0307
01:30 |  | 181.5088 |  | F | 0.52234 |  | 66.658 |  | 99.3217 | 5 | 80420.4375 | 60213.2691
02:00 |  | 193.468 |  | F | 0.53293 |  | 67.0356 |  | 99.3174 | 5 | 80475.6328 | 60185.1179
02:30 |  | 202.0661 |  | F | 0.48876 |  | 67.198 |  | 99.3083 | 5 | 80759.6406 | 60363.1649
03:00 |  | 201.9202 |  | F | 0.48401 |  | 67.0395 |  | 99.3025 | 5 | 80556.8594 | 60236.1474
03:30 |  | 184.262 |  | F | 0.44007 |  | 66.7401 |  | 99.2999 | 5 | 80437.6562 | 60198.413
04:00 |  | 179.8612 |  | F | 0.42587 |  | 66.5551 |  | 99.2981 | 5 | 80266.5234 | 60101.9511
04:30 |  | 190.2581 |  | F | 0.44781 |  | 66.6434 |  | 99.2972 | 5 | 80389.3047 | 60177.7474
05:00 |  | 193.7038 |  | F | 0.44728 |  | 67.0396 |  | 99.2882 | 5 | 80413.0469 | 60119.9382
05:30 |  | 211.2565 |  | F | 0.49012 |  | 67.0894 |  | 99.2913 | 5 | 80614.4219 | 60263.5863
06:00 |  | 221.3424 |  | F | 0.48046 |  | 66.826 |  | 99.287 | 5 | 80519.5 | 60236.5867
06:30 |  | 223.5048 |  | F | 0.45806 |  | 66.4729 |  | 99.3031 | 5 | 80470.1484 | 60272.0292
07:00 |  | 201.4816 |  | F | 0.48509 |  | 66.2276 |  | 99.3227 | 5 | 80342.0703 | 60231.4881
07:30 |  | 205.3794 |  | F | 0.49439 |  | 66.3279 |  | 99.334 | 5 | 80400.5156 | 60264.3551
08:00 |  | 196.8437 |  | F | 0.39403 |  | 66.7069 |  | 99.3524 | 5 | 80455.4062 | 60249.4052
08:30 |  | 208.0067 |  | F | 0.4227 |  | 66.728 |  | 99.3751 | 5 | 80436.7578 | 60245.4712
09:00 |  | 215.7319 |  | F | 0.40038 |  | 66.6424 |  | 99.399 | 5 | 80636.1641 | 60424.5714
09:30 |  | 220.9219 |  | F | 0.39229 |  | 66.599 |  | 99.4222 | 5 | 80360.5859 | 60239.8023
10:00 |  | 225.7399 |  | F | 0.3954 |  | 67.107 |  | 99.4414 | 5 | 80425.2891 | 60209.9151
10:30 |  | 236.156 |  | F | 0.39399 |  | 67.3675 |  | 99.4593 | 5 | 80243.7031 | 60038.8293
11:00 |  | 136.5503 |  | F | 0.39404 |  | 67.6689 |  | 99.4598 | 5 | 80217.4609 | 59966.4422
11:30 |  | 162.1665 |  | F | 0.38489 |  | 67.8246 |  | 99.466 | 5 | 80101.0234 | 59855.7778
12:00 |  | 165.1101 |  | F | 0.39022 |  | 68.0399 |  | 99.4715 | 5 | 80056.2891 | 59787.8789
12:30 |  | 170.96 |  | F | 0.38729 |  | 68.3495 |  | 99.4879 | 5 | 79816.2422 | 59564.3961
13:00 |  | 170.4616 |  | F | 0.3948 |  | 68.6394 |  | 99.5039 | 5 | 79877.2266 | 59568.9152
13:30 |  | 178.0663 |  | F | 0.39398 |  | 68.7634 |  | 99.5166 | 5 | 79911.3672 | 59580.3662
14:00 |  | 214.5856 |  | F | 0.38954 |  | 68.9532 |  | 99.5314 | 5 | 80200.8594 | 59771.9165
14:30 |  | 228.624 |  | F | 0.38881 |  | 69.2505 |  | 99.5399 | 5 | 80376.8906 | 59856.1979
15:00 |  | 232.472 |  | F | 0.42623 |  | 69.5932 |  | 99.5366 | 5 | 80130.6484 | 59611.2292
15:30 |  | 234.6721 |  | F | 0.44151 |  | 69.994 |  | 99.5282 | 5 | 79986.7031 | 59429.6217
16:00 |  | 237.7 |  | F | 0.5551 |  | 70.323 |  | 99.5246 | 5 | 80202.6719 | 59530.8446
16:30 |  | 239.79 |  | F | 0.41429 |  | 70.7006 |  | 99.5202 | 5 | 80061.1094 | 59357.8729
17:00 |  | 164.3746 |  | F | 0.44386 |  | 71.1745 |  | 99.5204 | 5 | 79790.8359 | 59076.182
17:30 |  | 213.2364 |  | F | 0.60353 |  | 71.3509 |  | 99.525 | 5 | 80166.75 | 59326.8688
18:00 |  | 238.8343 |  | F | 0.50479 |  | 71.2314 |  | 99.5245 | 5 | 80150.7344 | 59335.3389
18:30 |  | 223.7649 |  | F | 0.4208 |  | 70.9805 |  | 99.5291 | 5 | 79894.0781 | 59191.1424
19:00 |  | 218.5062 |  | F | 0.39092 |  | 70.6085 |  | 99.5329 | 5 | 80025.9688 | 59355.3217
19:30 |  | 242.1027 |  | F | 0.39171 |  | 70.2469 |  | 99.538 | 5 | 80156.2969 | 59517.627
20:00 |  | 213.5192 |  | F | 0.38451 |  | 69.6468 |  | 99.5473 | 5 | 80322.7188 | 59751.1674
20:30 |  | 186.4672 |  | F | 0.38853 |  | 68.9138 |  | 99.5478 | 5 | 80752.3516 | 60199.8132
21:00 |  | 190.7745 |  | F | 0.3931 |  | 67.9437 |  | 99.5414 | 5 | 80960.8047 | 60522.9619
21:30 |  | 203.8624 |  | F | 0.38895 |  | 67.025 |  | 99.5336 | 5 | 81022.5938 | 60727.9928
22:00 |  | 220.2168 |  | F | 0.40463 |  | 66.6256 |  | 99.522 | 5 | 81099.6094 | 60850.0441
22:30 |  | 288.7641 |  | F | 0.40571 |  | 66.5861 |  | 99.515 | 5 | 81465.5078 | 61127.4226
23:00 |  | 239.703 |  | F | 0.39363 |  | 66.4006 |  | 99.5081 | 5 | 81646.3906 | 61292.3245
23:30 |  | 206.6487 |  | F | 0.40077 |  | 66.158 |  | 99.4922 | 5 | 81329.3594 | 61088.2297
24:00 |  | 200.816 |  | F | 0.41069 |  | 66.0334 |  | 99.481 | 5 | 81342.8047 | 61113.8861
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie