## denny
Denný protokol za |  | 2020-12-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 131.443 | 1000.9245 | 0.32838
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 6328.7193 | 48185.9065 | 15.814
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 24071.8725 | 24071.8725 | 24071.8725
Výroba |  | x | x | 450500
Emisný faktor |  | x | x | 3.5103e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 155.186 | 1011.0723 | 0.21567 | 85.7754 | 100.0332 | 0.8 | 1350579.625 | 1006847.4873
40561.0417 |  | 158.0969 | 995.4959 | 0.24474 | 85.8793 | 100.0228 | 0.8 | 1350132.625 | 1006117.7988
40561.0625 |  | 160.6174 | 999.09 | 0.28914 | 86.0633 | 100.0025 | 0.8 | 1350134.25 | 1005399.6341
40561.0833 |  | 154.2225 | 1019.7577 | 0.3057 | 86.2258 | 99.988 | 0.8 | 1349922.25 | 1004641.8072
40561.1042 |  | 148.7048 | 1020.6641 | 0.30789 | 86.0454 | 99.9752 | 0.8 | 1350237.625 | 1005252.2989
40561.125 |  | 149.2693 | 1011.4288 | 0.34208 | 85.409 | 99.9493 | 0.8 | 1350957.875 | 1007312.3246
40561.1458 |  | 143.926 | 1020.4538 | 0.37492 | 84.8822 | 99.9249 | 0.8 | 1349659.625 | 1007579.832
40561.1667 |  | 136.766 | 1017.4106 | 0.35878 | 84.6404 | 99.91 | 0.8 | 1351044.375 | 1009144.7826
40561.1875 |  | 138.0528 | 1008.3709 | 0.35521 | 84.2765 | 99.9156 | 0.8 | 1351286.875 | 1010409.4856
40561.2083 |  | 132.8845 | 985.4529 | 0.40627 | 84.2241 | 99.9087 | 0.8 | 1350814 | 1010134.4163
40561.2292 |  | 127.1225 | 990.0378 | 0.36308 | 84.1548 | 99.915 | 0.8 | 1350841.75 | 1010415.1243
40561.25 |  | 129.1097 | 979.4071 | 0.38039 | 84.0487 | 99.9078 | 0.8 | 1351720 | 1011299.3693
40561.2708 |  | 129.473 | 991.4881 | 0.37708 | 84.1555 | 99.9184 | 0.8 | 1349708 | 1009599.2248
40561.2917 |  | 126.0593 | 987.1667 | 0.36803 | 84.2231 | 99.9254 | 0.8 | 1350962.5 | 1010417.5576
40561.3125 |  | 126.8869 | 999.7676 | 0.36891 | 84.2896 | 99.9286 | 0.8 | 1351183.5 | 1010426.2883
40561.3333 |  | 132.9956 | 983.6958 | 0.41585 | 84.8164 | 99.93 | 0.8 | 1349370.875 | 1007600.5362
40561.3542 |  | 124.1953 | 992.038 | 0.38095 | 85.0782 | 99.9429 | 0.8 | 1350842.625 | 1008092.2393
40561.375 |  | 126.4608 | 977.1486 | 0.37042 | 85.0809 | 99.9408 | 0.8 | 1350985.875 | 1008170.7576
40561.3958 |  | 135.6331 | 957.2593 | 0.43035 | 85.3968 | 99.9423 | 0.8 | 1350753.625 | 1007124.2034
40561.4167 |  | 130.0712 | 957.0158 | 0.41048 | 85.6981 | 99.949 | 0.8 | 1348844.25 | 1004923.2262
40561.4375 |  | 122.8986 | 979.6276 | 0.37941 | 85.8773 | 99.9446 | 0.8 | 1349067.75 | 1004543.9945
40561.4583 |  | 125.1093 | 978.3653 | 0.38822 | 86.1556 | 99.9254 | 0.8 | 1349498.125 | 1003893.4058
40561.4792 |  | 123.7324 | 975.6296 | 0.38416 | 86.3025 | 99.9155 | 0.8 | 1348130.5 | 1002366.421
40561.5 |  | 121.7635 | 964.0165 | 0.3822 | 86.4409 | 99.897 | 0.8 | 1347197.5 | 1001102.2088
40561.5208 |  | 120.52 | 973.5889 | 0.37649 | 86.2595 | 99.8915 | 0.8 | 1348364.875 | 1002419.8405
40561.5417 |  | 123.1338 | 973.1069 | 0.39154 | 86.478 | 99.8666 | 0.8 | 1348385.5 | 1001576.4755
40561.5625 |  | 122.831 | 975.5394 | 0.38686 | 86.5849 | 99.844 | 0.8 | 1347702 | 1000545.6491
40561.5833 |  | 121.2551 | 980.4067 | 0.37756 | 86.5038 | 99.819 | 0.8 | 1347750.75 | 1000556.0238
40561.6042 |  | 131.8949 | 980.2178 | 0.40277 | 86.349 | 99.813 | 0.8 | 1348349.75 | 1001371.9758
40561.625 |  | 138.3385 | 982.0203 | 0.41758 | 86.625 | 99.8251 | 0.8 | 1348994 | 1001203.4716
40561.6458 |  | 141.4553 | 990.2792 | 0.4271 | 86.9959 | 99.8339 | 0.8 | 1347076.625 | 998838.6269
40561.6667 |  | 143.7029 | 983.9858 | 0.43902 | 87.7241 | 99.8462 | 0.8 | 1346116 | 996234.5461
40561.6875 |  | 135.7477 | 984.4428 | 0.39465 | 87.8113 | 99.8537 | 0.8 | 1347284.375 | 996933.4508
40561.7083 |  | 131.8281 | 998.6978 | 0.36482 | 87.8521 | 99.8548 | 0.8 | 1346379.625 | 996162.7807
40561.7292 |  | 140.9266 | 1004.8373 | 0.33804 | 88.0449 | 99.8557 | 0.8 | 1347269.125 | 996297.5456
40561.75 |  | 140.3504 | 1033.6471 | 0.34562 | 88.3426 | 99.849 | 0.8 | 1345977.875 | 994456.0757
40561.7708 |  | 136.9402 | 1032.8209 | 0.34108 | 88.4035 | 99.855 | 0.8 | 1346200.375 | 994512.5715
40561.7917 |  | 127.5618 | 1037.0076 | 0.29847 | 88.3887 | 99.8648 | 0.8 | 1345556 | 994174.8636
40561.8125 |  | 121.1451 | 1048.2529 | 0.27663 | 88.0606 | 99.8661 | 0.8 | 1345743 | 995228.9988
40561.8333 |  | 118.0249 | 1041.6294 | 0.23794 | 87.5568 | 99.869 | 0.8 | 1347259.375 | 997771.1504
40561.8542 |  | 120.787 | 1036.8191 | 0.21858 | 87.133 | 99.8596 | 0.8 | 1345590.875 | 997613.5428
40561.875 |  | 116.1209 | 1040.0028 | 0.20955 | 86.982 | 99.8549 | 0.8 | 1346287.25 | 998502.0195
40561.8958 |  | 111.4433 | 1043.7253 | 0.17589 | 86.8225 | 99.8551 | 0.8 | 1345557.5 | 998404.8573
40561.9167 |  | 115.8416 | 1041.2033 | 0.16852 | 86.6626 | 99.8563 | 0.8 | 1346674.25 | 999689.6502
40561.9375 |  | 116.6481 | 1017.9717 | 0.16193 | 85.9572 | 99.8625 | 0.8 | 1347818.5 | 1002567.0043
40561.9583 |  | 118.9573 | 1018.1569 | 0.14176 | 85.8949 | 99.8796 | 0.8 | 1347410.75 | 1002608.7444
40561.9792 |  | 125.1454 | 1017.973 | 0.12472 | 86.1165 | 99.8922 | 0.8 | 1346877.375 | 1001720.0264
24:00 |  | 129.428 | 1006.1808 | 0.14498 | 86.331 | 99.9015 | 0.8 | 1347314.25 | 1001540.7143
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 109.096 | 1024.058 | 0.361 | 93 | 98.8 | 0.8 | 0 | 972380
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie