## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-22
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 48.064 | 183.0801 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 704.6425 | 2684.3823 | 3.9454
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14658.1975 | 14658.1975 | 14658.1975
Výroba |  | x | x | 389745
Emisný faktor |  | x | x | 1.0123e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 59.4954 | 272.4694 |  | F | 82.109 | 98.5122 | 0.89999 | 616754.125 | 611203.3125
01:00 |  | 60.0925 | 268.0765 |  | F | 81.9964 | 98.4954 | 0.89999 | 616298.125 | 610751.625
01:30 |  | 56.5153 | 257.2445 |  | F | 81.6741 | 98.4737 | 0.89999 | 618446.6875 | 612880.625
02:00 |  | 57.2415 | 249.5088 |  | F | 81.74 | 98.4772 | 0.89999 | 616958.875 | 611406.3125
02:30 |  | 60.3269 | 251.6979 |  | F | 81.689 | 98.4599 | 0.89999 | 618639.3125 | 613071.625
03:00 |  | 57.524 | 252.1178 |  | F | 81.7405 | 98.4737 | 0.89999 | 618790.125 | 613220.875
03:30 |  | 56.0565 | 247.4115 |  | F | 81.2548 | 98.4695 | 0.89999 | 617852.1875 | 612291.625
04:00 |  | 57.1412 | 245.8281 |  | F | 81.0654 | 98.4615 | 0.89999 | 618061.8125 | 612499.3125
04:30 |  | 55.4334 | 242.5736 |  | F | 81.0343 | 98.4396 | 0.89999 | 618788.375 | 613219.3125
05:00 |  | 54.6613 | 232.887 |  | F | 80.9545 | 98.4331 | 0.89999 | 615070.625 | 609534.875
05:30 |  | 55.3033 | 232.957 |  | F | 80.8763 | 98.4274 | 0.89999 | 616648.375 | 611098.625
06:00 |  | 55.9877 | 238.4375 |  | F | 80.7859 | 98.4423 | 0.89999 | 617258.3125 | 611703
06:30 |  | 53.7032 | 226.1351 |  | F | 80.7233 | 98.4563 | 0.89999 | 616289.125 | 610742.375
07:00 |  | 55.5133 | 229.8639 |  | F | 80.4729 | 98.4753 | 0.89999 | 617457.8125 | 611900.6875
07:30 |  | 56.2328 | 224.2129 |  | F | 80.6904 | 98.4883 | 0.89999 | 613424.125 | 607903.3125
08:00 |  | 55.8748 | 223.8395 |  | F | 80.9817 | 98.5094 | 0.89999 | 617445.125 | 611888.125
08:30 |  | 57.3231 | 216.2087 |  | F | 81.3239 | 98.5264 | 0.89999 | 615992.3125 | 610448.375
09:00 |  | 53.4703 | 215.3818 |  | F | 80.7833 | 98.5292 | 0.89999 | 616648.375 | 611098.625
09:30 |  | 52.2859 | 204.1396 |  | F | 80.2993 | 98.5468 | 0.89999 | 617587.875 | 612029.625
10:00 |  | 52.4996 | 200.2363 |  | F | 80.9455 | 98.5579 | 0.89999 | 616242.3125 | 610696.125
10:30 |  | 51.4778 | 205.1839 |  | F | 81.5619 | 98.5859 | 0.89999 | 615210.125 | 609673.1875
11:00 |  | 50.4927 | 190.4919 |  | F | 81.701 | 98.6074 | 0.89999 | 616470.125 | 610921.8125
11:30 |  | 49.5113 | 188.2116 |  | F | 81.8639 | 98.6256 | 0.89999 | 614443 | 608913.125
12:00 |  | 48.7191 | 186.0355 |  | F | 82.0898 | 98.6145 | 0.89999 | 615814.625 | 610272.1875
12:30 |  | 49.1917 | 171.6641 |  | F | 82.4744 | 98.6086 | 0.89999 | 616880.875 | 611328.875
13:00 |  | 47.0247 | 170.7839 |  | F | 83.1801 | 98.6034 | 0.89999 | 615857 | 610314.3125
13:30 |  | 46.553 | 174.8034 |  | F | 83.5861 | 98.5865 | 0.89999 | 615684.625 | 610143.3125
14:00 |  | 46.826 | 169.5524 |  | F | 83.6585 | 98.5671 | 0.89999 | 614258.375 | 608730
14:30 |  | 45.3846 | 167.861 |  | F | 83.541 | 98.559 | 0.89999 | 616377.1875 | 610829.8125
15:00 |  | 45.0127 | 169.7962 |  | F | 82.6559 | 98.5427 | 0.89999 | 618184.375 | 612620.8125
15:30 |  | 43.9492 | 161.0605 |  | F | 81.0371 | 98.5462 | 0.89999 | 618316.625 | 612751.8125
16:00 |  | 43.6721 | 159.2816 |  | F | 80.8039 | 98.5573 | 0.89999 | 615055.6875 | 609520.125
16:30 |  | 43.1378 | 161.3447 |  | F | 81.1704 | 98.5727 | 0.89999 | 613314.8125 | 607794.8125
17:00 |  | 42.0286 | 140.4749 |  | F | 81.6081 | 98.5927 | 0.89999 | 616669.125 | 611119.125
17:30 |  | 41.2386 | 140.222 |  | F | 81.5109 | 98.5895 | 0.89999 | 614273.8125 | 608745.1875
18:00 |  | 40.7267 | 140.8197 |  | F | 81.0202 | 98.5648 | 0.89999 | 615621.375 | 610080.8125
18:30 |  | 40.5599 | 140.1787 |  | F | 80.8664 | 98.5655 | 0.89999 | 617457.8125 | 611900.8125
19:00 |  | 39.2232 | 125.8952 |  | F | 80.695 | 98.5656 | 0.89999 | 615981.1875 | 610437.375
19:30 |  | 38.8588 | 126.32 |  | F | 80.5358 | 98.5756 | 0.89999 | 615566.8125 | 610026.6875
20:00 |  | 38.4576 | 124.6803 |  | F | 80.3279 | 98.6094 | 0.89999 | 617401.125 | 611844.375
20:30 |  | 38.3655 | 114.2936 |  | F | 79.0112 | 98.6817 | 0.89999 | 612064.1875 | 606555.6875
21:00 |  | 37.177 | 108.651 |  | F | 78.382 | 98.7041 | 0.89999 | 615619.8125 | 610079.125
21:30 |  | 36.5817 | 106.9089 |  | F | 78.0762 | 98.699 | 0.89999 | 615642 | 610101.3125
22:00 |  | 36.3364 | 106.3705 |  | F | 78.0665 | 98.7199 | 0.89999 | 615314.625 | 609776.8125
22:30 |  | 36.0199 | 108.9183 |  | F | 77.6632 | 98.6905 | 0.89999 | 615737.6875 | 610196
23:00 |  | 37.1341 | 100.7292 |  | F | 77.4076 | 98.6738 | 0.89999 | 614714.8125 | 609182.375
23:30 |  | 34.1055 | 96.6309 |  | F | 77.4959 | 98.6526 | 0.89999 | 617181.3125 | 611626.8125
24:00 |  | 36.6239 | 99.4535 |  | F | 77.5881 | 98.6424 | 0.89999 | 616871.8125 | 611320
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie