## denny
Denný protokol za |  | 2025-07-02
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 276.993 |  | F | 0.016931 |  | 79.7191 |  | 99.2313 | 5.1 | 75584.0666 | 54389.1335
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 360.835 | 0 |  | 0.014892 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 652.6696 |  |  | 652.6696 | [6 empty] | 652.6696
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 285.8719 |  | F | 0 |  | 78.7627 |  | 99.1564 | 5.1 | 76662.4062 | 55274.6941
01:00 |  | 284.5184 |  | F | 0 |  | 78.6426 |  | 99.1566 | 5.1 | 76001.1953 | 54816.7463
01:30 |  | 288.8402 |  | F | 0 |  | 78.023 |  | 99.1509 | 5.1 | 75570.9375 | 54599.4704
02:00 |  | 284.3654 |  | F | 0 |  | 77.8364 |  | 99.1464 | 5.1 | 75515.7344 | 54586.1103
02:30 |  | 293.0371 |  | F | 0 |  | 77.7803 |  | 99.139 | 5.1 | 75875.6641 | 54850.9692
03:00 |  | 285.1314 |  | F | 0 |  | 77.2001 |  | 99.1387 | 5.1 | 75347.4062 | 54559.0999
03:30 |  | 287.2407 |  | F | 0 |  | 77.1181 |  | 99.1372 | 5.1 | 75103.7266 | 54394.5851
04:00 |  | 274.6815 |  | F | 0 |  | 77.3903 |  | 99.1338 | 5.1 | 74825.5469 | 54149.1414
04:30 |  | 274.425 |  | F | 0 |  | 77.5083 |  | 99.1267 | 5.1 | 75209.7422 | 54404.9585
05:00 |  | 272.5424 |  | F | 0 |  | 77.0283 |  | 99.1273 | 5.1 | 75335.6562 | 54571.0771
05:30 |  | 306.783 |  | F | 0 |  | 76.8407 |  | 99.1291 | 5.1 | 76988.3281 | 55799.1422
06:00 |  | 299.5622 |  | F | 0 |  | 77.4313 |  | 99.1404 | 5.1 | 78150.375 | 56552.4062
06:30 |  | 295.1932 |  | F | 0 |  | 77.9831 |  | 99.1457 | 5.1 | 78026.4062 | 56376.9519
07:00 |  | 290.904 |  | F | 0 |  | 77.5908 |  | 99.1596 | 5.1 | 77365.4297 | 55969.7871
07:30 |  | 302.9894 |  | F | 0 |  | 77.2925 |  | 99.1764 | 5.1 | 75580.8984 | 54734.5685
08:00 |  | 297.2754 |  | F | 0 |  | 77.8831 |  | 99.1872 | 5.1 | 74976.9688 | 54211.7384
08:30 |  | 298.9091 |  | F | 0 |  | 78.3756 |  | 99.2004 | 5.1 | 74065.0078 | 53484.4308
09:00 |  | 301.0038 |  | F | 0 |  | 78.4043 |  | 99.218 | 5.1 | 74119.4375 | 53528.8856
09:30 |  | 306.0763 |  | F | 0 |  | 78.545 |  | 99.2381 | 5.1 | 72457.8672 | 52318.5561
10:00 |  | 312.2289 |  | F | 0 |  | 78.7818 |  | 99.2534 | 5.1 | 71846.7578 | 51850.4054
10:30 |  | 307.2992 |  | F | 0 |  | 78.6287 |  | 99.2707 | 5.1 | 71711.5703 | 51784.3676
11:00 |  | 301.5107 |  | F | 0 |  | 79.0388 |  | 99.2841 | 5.1 | 71655.7031 | 51690.7538
11:30 |  | 305.9658 |  | F | 0 |  | 79.8392 |  | 99.2972 | 5.1 | 71810.0234 | 51691.4122
12:00 |  | 300.5071 |  | F | 0 |  | 80.2122 |  | 99.3012 | 5.1 | 71804.1406 | 51634.7367
12:30 |  | 301.3633 |  | F | 0 |  | 80.215 |  | 99.3101 | 5.1 | 70838 | 50944.1462
13:00 |  | 306.0371 |  | F | 0 |  | 80.4805 |  | 99.3258 | 5.1 | 70637.5234 | 50769.8623
13:30 |  | 303.3325 |  | F | 0 |  | 80.8049 |  | 99.3334 | 5.1 | 70514.5078 | 50638.8425
14:00 |  | 292.2944 |  | F | 0 |  | 80.7328 |  | 99.3399 | 5.1 | 70710.6406 | 50793.3512
14:30 |  | 282.2357 |  | F | 0 |  | 80.9824 |  | 99.3396 | 5.1 | 71492.9766 | 51319.0146
15:00 |  | 272.8546 |  | F | 0 |  | 81.612 |  | 99.3459 | 5.1 | 72847.2891 | 52201.6211
15:30 |  | 265.4488 |  | F | 0 |  | 81.8421 |  | 99.3439 | 5.1 | 74263 | 53180.584
16:00 |  | 265.4155 |  | F | 0 |  | 82.0103 |  | 99.333 | 5.1 | 77398.4375 | 55393.5441
16:30 |  | 258.582 |  | F | 0 |  | 82.448 |  | 99.3252 | 5.1 | 79000.7188 | 56466.2945
17:00 |  | 257.8453 |  | F | 0 |  | 82.7137 |  | 99.3162 | 5.1 | 78512.8281 | 56070.5769
17:30 |  | 249.8831 |  | F | 0.08066 |  | 82.6094 |  | 99.2994 | 5.1 | 78472.5859 | 56048.7765
18:00 |  | 238.0874 |  | F | 0.09549 |  | 82.6719 |  | 99.2911 | 5.1 | 78207.4453 | 55844.933
18:30 |  | 233.5998 |  | F | 0.18748 |  | 82.8122 |  | 99.2841 | 5.1 | 78247.5 | 55847.5551
19:00 |  | 241.3645 |  | F | 0.19565 |  | 82.5417 |  | 99.2777 | 5.1 | 78169.7188 | 55830.8707
19:30 |  | 258.7736 |  | F | 0.09099 |  | 82.3448 |  | 99.2687 | 5.1 | 78233.0703 | 55902.0309
20:00 |  | 258.8662 |  | F | 0 |  | 82.2127 |  | 99.2635 | 5.1 | 78329.0703 | 55988.4659
20:30 |  | 240.6739 |  | F | 0 |  | 81.6761 |  | 99.2609 | 5.1 | 78422.1094 | 56138.2732
21:00 |  | 242.4431 |  | F | 0 |  | 81.3663 |  | 99.2447 | 5.1 | 78397.7031 | 56160.7001
21:30 |  | 237.4337 |  | F | 0 |  | 81.0717 |  | 99.228 | 5.1 | 78268.5938 | 56105.4081
22:00 |  | 252.1487 |  | F | 0 |  | 80.4155 |  | 99.2185 | 5.1 | 77850.6172 | 55903.9916
22:30 |  | 246.6194 |  | F | 0 |  | 80.1082 |  | 99.2066 | 5.1 | 77786.3281 | 55899.7262
23:00 |  | 244.5058 |  | F | 0 |  | 79.8905 |  | 99.1886 | 5.1 | 78281.8984 | 56280.3143
23:30 |  | 250.7648 |  | F | 0.04818 |  | 79.4281 |  | 99.1786 | 5.1 | 78566.5 | 56553.2917
24:00 |  | 238.2293 |  | F | 0.11425 |  | 79.3882 |  | 99.1653 | 5.1 | 78579.2031 | 56561.2391
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie