## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-06
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  |  | F | 0.54379
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.6514 |  |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  |  | 0
Výroba |  | x |  | x |  | 31290
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  |  | F | 0.44623 | 31.8162 | 99.2414 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 0 |  |  | F | 0.46308 | 31.6067 | 99.2314 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 0 |  |  | F | 0.41434 | 31.4058 | 99.2199 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 0 |  |  | F | 0.50074 | 31.2118 | 99.2095 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 0 |  |  | F | 0.54176 | 31.032 | 99.2011 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 0 |  |  | F | 0.47839 | 30.8541 | 99.192 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 0 |  |  | F | 0.43654 | 30.6719 | 99.1864 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 0 |  |  | F | 0.48443 | 30.4981 | 99.182 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 0 |  |  | F | 0.6015 | 30.3216 | 99.1757 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.67981 | 30.148 | 99.1667 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 0 |  |  | F | 0.5752 | 29.9595 | 99.1566 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 0 |  |  | F | 0.40449 | 29.7613 | 99.1483 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38467 | 29.5717 | 99.1342 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37575 | 29.3846 | 99.1388 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 29.2123 | 99.1419 | 5 | 0 | 0
08:00 |  |  | F |  | F | 0.37581 | 29.1019 | 99.1351 | 5 | 0 | 0
08:30 |  |  | F |  | F | 0.37574 | 29.0719 | 99.1296 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37576 | 29.1602 | 99.1409 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 0 |  |  | F | 0.37573 | 29.3803 | 99.1542 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 0 |  |  | F | 0.37573 | 29.6529 | 99.157 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 0 |  |  | F | 0.38315 | 29.9538 | 99.1531 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 0 |  |  | F | 0.67427 | 30.407 | 99.1496 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 0 |  |  | F | 0.72412 | 31.022 | 99.1424 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 0 |  |  | F | 0.67532 | 31.4945 | 99.1259 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 0 |  |  | F | 0.52502 | 31.8712 | 99.1081 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 0 |  |  | F | 0.76165 | 32.1994 | 99.1162 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 0 |  |  | F | 0.60793 | 32.4459 | 99.1217 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 0 |  |  | F | 0.49998 | 32.6238 | 99.1229 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 0 |  |  | F | 0.65067 | 32.8049 | 99.1189 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 0 |  |  | F | 0.82813 | 32.9576 | 99.1016 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 0 |  |  | F | 0.63373 | 32.9775 | 99.0826 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 0 |  |  | F | 0.6196 | 32.9984 | 99.0708 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 0 |  |  | F | 0.48692 | 33.0172 | 99.0472 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 0 |  |  | F | 0.48379 | 33.0763 | 99.0449 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 0 |  |  | F | 0.52497 | 33.1034 | 99.0381 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 0 |  |  | F | 0.61124 | 33.144 | 99.0286 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 0 |  |  | F | 0.61098 | 33.1649 | 99.0358 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 0 |  |  | F | 0.49786 | 33.1454 | 99.0207 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 0 |  |  | F | 0.46753 | 33.1066 | 99.0051 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 0 |  |  | F | 0.51225 | 33.0104 | 99.0171 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 0 |  |  | F | 0.53403 | 32.9199 | 99.0357 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 0 |  |  | F | 0.58806 | 32.8269 | 99.028 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 0 |  |  | F | 0.72118 | 32.732 | 99.0249 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 0 |  |  | F | 0.81264 | 32.6167 | 99.0072 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 0 |  |  | F | 0.89599 | 32.4664 | 99.0089 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 0 |  |  | F | 0.79548 | 32.3061 | 99.0085 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 0 |  |  | F | 0.51693 | 32.1393 | 98.9994 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 0 |  |  | F | 0.41692 | 31.9695 | 98.9878 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie