## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-02
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 211.3081 |  | F | 0 |  | 69.266 |  | 98.4992 | 5.1 | 81602.6989 | 60067.2718
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 45 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 29 / 60,4 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 305.086 | 0 |  | 0.0099289 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 720.8073 |  |  | 720.8073 | [6 empty] | 720.8073
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 112.7495 |  | F | 0 |  | 70.0728 |  | 98.9659 | 5.1 | 80878.9453 | 59676.4258
01:00 |  | 111.5221 |  | F | 0 |  | 69.9973 |  | 98.9482 | 5.1 | 80910.7344 | 59702.3527
01:30 |  | 122.889 |  | F | 0 |  | 70.0047 |  | 98.9483 | 5.1 | 80634.125 | 59497.0144
02:00 |  | 129.8229 |  | F | 0 |  | 70.0595 |  | 98.9503 | 5.1 | 80827.4766 | 59631.3803
02:30 |  | 140.3255 |  | F | 0 |  | 70.0508 |  | 98.9259 | 5.1 | 80641.2812 | 59480.8587
03:00 |  | 174.9937 |  | F | 0 |  | 70.06 |  | 98.8915 | 5.1 | 80642.3125 | 59459.3232
03:30 |  | 211.0247 |  | F | 0 |  | 69.6526 |  | 98.8577 | 5.1 | 81131.2031 | 59870.4105
04:00 |  | 238.3354 |  | F | 0 |  | 68.9393 |  | 98.8262 | 5.1 | 81252.1484 | 60065.5549
04:30 |  | 250.5821 |  | F | 0 |  | 68.7074 |  | 98.8053 | 5.1 | 81591.2344 | 60344.3402
05:00 |  | 264.3976 |  | F | 0 |  | 68.7565 |  | 98.7857 | 5.1 | 81994.7578 | 60622.0851
05:30 |  | 271.7654 |  | F | 0 |  | 68.8924 |  | 98.754 | 5.1 | 82140.3672 | 60686.1363
06:00 |  | 274.1586 |  | F | 0 |  | 69.1116 |  | 98.7417 | 5.1 | 82304.0234 | 60760.5123
06:30 |  | 267.453 |  | F |  | F | 69.3484 |  | 98.72 | 5.1 | 82175.8828 | 60610.6526
07:00 |  | 109.3448 |  | F | 0 |  | 69.5965 |  | 98.7006 | 5.1 | 80525.5703 | 59338.7803
07:30 |  | 145.5529 |  | F | 0 |  | 69.2597 |  | 98.6941 | 5.1 | 80535.1094 | 59400.2795
08:00 |  | 147.8555 |  | F | 0 |  | 69.1502 |  | 98.6886 | 5.1 | 80278.25 | 59226.4704
08:30 |  | 155.6748 |  | F |  | F | 69.2418 |  | 98.679 | 5.1 | 80948.0625 | 59698.8427
09:00 |  | 161.6482 |  | F | 0 |  | 69.4053 |  | 98.6665 | 5.1 | 81067.0938 | 59750.5217
09:30 |  | 166.8187 |  | F | 0 |  | 69.8361 |  | 98.647 | 5.1 | 81029.5781 | 59636.0508
10:00 |  | 174.2635 |  | F | 0 |  | 70.101 |  | 98.6353 | 5.1 | 81249.8594 | 59744.9224
10:30 |  | 175.0494 |  | F | 0 |  | 69.556 |  | 98.6283 | 5.1 | 81607.6641 | 60099.2109
11:00 |  | 220.6251 |  | F | 0 |  | 69.0317 |  | 98.5797 | 5.1 | 81460.2422 | 60052.929
11:30 |  | 251.3112 |  | F | 0 |  | 68.6615 |  | 98.5652 | 5.1 | 81704.2812 | 60289.2615
12:00 |  | 275.3528 |  | F | 0 |  | 68.3864 |  | 98.5412 | 5.1 | 82105.2344 | 60619.0936
12:30 |  | 118.7269 |  | F | 0 |  | 68.399 |  | 98.4997 | 5.1 | 81396.75 | 60068.5151
13:00 |  | 165.2701 |  | F | 0 |  | 68.4752 |  | 98.4701 | 5.1 | 81773.5312 | 60314.9825
13:30 |  | 224.4642 |  | F | 0 |  | 68.2899 |  | 98.4231 | 5.1 | 81523.1875 | 60134.279
14:00 |  | 263.4777 |  | F | 0 |  | 68.177 |  | 98.382 | 5.1 | 81342.6484 | 59995.8521
14:30 |  | 266.1869 |  | F | 0 |  | 68.1736 |  | 98.3594 | 5.1 | 81484.1172 | 60086.9805
15:00 |  | 268.5943 |  | F | 0 |  | 68.29 |  | 98.3419 | 5.1 | 81730.7656 | 60237.608
15:30 |  | 251.7105 |  | F |  | F | 68.4225 |  | 98.3437 | 5.1 | 82195.3438 | 60557.6093
16:00 |  | 267.4846 |  | F | 0 |  | 68.5885 |  | 98.3132 | 5.1 | 82198.7422 | 60511.9391
16:30 |  | 272.6465 |  | F | 0 |  | 68.6913 |  | 98.2851 | 5.1 | 82186.4922 | 60467.4428
17:00 |  | 267.1067 |  | F | 0 |  | 68.8568 |  | 98.2642 | 5.1 | 82162.1406 | 60407.4274
17:30 |  | 287.1873 |  | F | 0 |  | 69.0313 |  | 98.2662 | 5.1 | 82298 | 60477.6772
18:00 |  | 255.8125 |  | F | 0 |  | 69.2616 |  | 98.2466 | 5.1 | 81861.3984 | 60104.3714
18:30 |  | 241.7263 |  | F | 0 |  | 69.0164 |  | 98.2225 | 5.1 | 81520.4531 | 59882.2793
19:00 |  | 229.7537 |  | F | 0 |  | 68.7919 |  | 98.2164 | 5.1 | 82515.5391 | 60649.2371
19:30 |  | 237.1383 |  | F | 0 |  | 68.8875 |  | 98.1944 | 5.1 | 82604.1875 | 60683.829
20:00 |  | 235.7007 |  | F | 0 |  | 69.1502 |  | 98.1843 | 5.1 | 82528.6797 | 60575.6131
20:30 |  | 254.1787 |  | F | 0 |  | 69.5215 |  | 98.1556 | 5.1 | 82414.8281 | 60408.8346
21:00 |  | 285.8724 |  | F | 0 |  | 69.9249 |  | 98.1201 | 5.1 | 82442.9453 | 60336.5425
21:30 |  | 238.7855 |  | F | 0 |  | 70.102 |  | 98.1015 | 5.1 | 82258 | 60158.7389
22:00 |  | 170.0643 |  | F | 0 |  | 69.7803 |  | 98.077 | 5.1 | 80984.0234 | 59267.7972
22:30 |  | 172.78 |  | F | 0 |  | 69.8964 |  | 98.0689 | 5.1 | 80823.5781 | 59125.4611
23:00 |  | 193.8406 |  | F | 0 |  | 70.2791 |  | 98.0897 | 5.1 | 81664.3828 | 59686.6427
23:30 |  | 205.1251 |  | F | 0 |  | 70.4948 |  | 98.0921 | 5.1 | 82643.8125 | 60365.9835
24:00 |  | 215.6398 |  | F | 0 |  | 70.3873 |  | 98.0992 | 5.1 | 82740.5625 | 60459.9914
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie