## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-01
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 179.3892 |  | F | 0.40605 |  | 69.7273 |  | 99.116 | 5 | 73693.4106 | 54553.6493
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 3 / 6,3 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 234.0021 | 0 |  | 0.49902 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 654.6438 |  |  | 654.6438 | [6 empty] | 654.6438
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 246.3091 |  | F | 0.3999 |  | 67.3757 |  | 99.2648 | 5 | 73096.4062 | 54582.9342
01:00 |  | 251.6989 |  | F | 0.39398 |  | 67.387 |  | 99.2516 | 5 | 72717.2344 | 54290.7362
01:30 |  | 213.4481 |  | F | 0.40071 |  | 67.2733 |  | 99.2379 | 5 | 72128.2188 | 53861.5632
02:00 |  | 199.1258 |  | F | 0.39061 |  | 67.0619 |  | 99.2224 | 5 | 69660.3438 | 52042.8704
02:30 |  | 206.4248 |  | F | 0.39796 |  | 66.8932 |  | 99.1991 | 5 | 69603.0078 | 52013.6297
03:00 |  | 209.9759 |  | F | 0.40904 |  | 67.0387 |  | 99.1802 | 5 | 69782.0859 | 52115.1986
03:30 |  | 218.7867 |  | F | 0.45039 |  | 67.1231 |  | 99.1674 | 5 | 70394.1094 | 52552.4587
04:00 |  | 220.8533 |  | F | 0.39391 |  | 67.0724 |  | 99.1436 | 5 | 71239.125 | 53178.489
04:30 |  | 221.6741 |  | F | 0.3939 |  | 66.907 |  | 99.1268 | 5 | 71521.8594 | 53406.4106
05:00 |  | 213.8847 |  | F | 0.39431 |  | 66.706 |  | 99.1131 | 5 | 71324.4297 | 53283.1371
05:30 |  | 179.5193 |  | F | 0.4005 |  | 66.679 |  | 99.1003 | 5 | 70470.25 | 52642.4116
06:00 |  | 184.8654 |  | F | 0.40311 |  | 66.814 |  | 99.0971 | 5 | 68600.25 | 51223.4671
06:30 |  | 192.7465 |  | F | 0.43211 |  | 66.8766 |  | 99.1049 | 5 | 66456.2656 | 49617.3355
07:00 |  | 196.2579 |  | F | 0.43509 |  | 66.7906 |  | 99.0973 | 5 | 65988.1406 | 49276.5337
07:30 |  | 196.8201 |  | F | 0.4606 |  | 66.7159 |  | 99.0907 | 5 | 66618.0859 | 49754.5421
08:00 |  | 200.853 |  | F | 0.43956 |  | 66.6675 |  | 99.0965 | 5 | 66721.4062 | 49841.7591
08:30 |  | 170.3642 |  | F | 0.42635 |  | 66.9466 |  | 99.0984 | 5 | 70098.6328 | 52322.6174
09:00 |  | 186.138 |  | F | 0.39535 |  | 67.2857 |  | 99.1092 | 5 | 71324.5234 | 53190.4054
09:30 |  | 184.822 |  | F | 0.39118 |  | 67.5264 |  | 99.1196 | 5 | 71640.6797 | 53393.9997
10:00 |  | 186.3962 |  | F | 0.40153 |  | 67.5529 |  | 99.1294 | 5 | 72462.7891 | 54007.8599
10:30 |  | 187.1198 |  | F | 0.39075 |  | 67.6771 |  | 99.1325 | 5 | 74375.7969 | 55415.212
11:00 |  | 216.1615 |  | F | 0.3875 |  | 67.9013 |  | 99.1338 | 5 | 74359.1484 | 55367.1207
11:30 |  | 209.5763 |  | F | 0.38748 |  | 68.25 |  | 99.1214 | 5 | 74435.1094 | 55360.1325
12:00 |  | 155.3649 |  | F | 0.39108 |  | 69.2668 |  | 99.1178 | 5 | 75086.6953 | 55676.8797
12:30 |  | 166.4393 |  | F | 0.3882 |  | 69.9708 |  | 99.1181 | 5 | 75239.2578 | 55675.7196
13:00 |  | 174.8827 |  | F | 0.39187 |  | 70.5293 |  | 99.1226 | 5 | 75169.0625 | 55535.8961
13:30 |  | 213.2957 |  | F | 0.38502 |  | 71.0894 |  | 99.1225 | 5 | 75122.6172 | 55411.2172
14:00 |  | 166.3657 |  | F | 0.39139 |  | 71.7018 |  | 99.1181 | 5 | 75075.4062 | 55275.6111
14:30 |  | 175.3149 |  | F | 0.39181 |  | 72.2592 |  | 99.1089 | 5 | 75560.625 | 55537.9024
15:00 |  | 139.7368 |  | F | 0.39436 |  | 72.9774 |  | 99.095 | 5 | 76143.4922 | 55842.3918
15:30 |  | 139.1824 |  | F | 0.39378 |  | 73.6257 |  | 99.0759 | 5 | 76718.1953 | 56147.8376
16:00 |  | 143.9991 |  | F | 0.39909 |  | 74.1426 |  | 99.0753 | 5 | 77308.7344 | 56495.4837
16:30 |  | 158.7491 |  | F | 0.4726 |  | 74.558 |  | 99.0703 | 5 | 79313.1641 | 57888.1306
17:00 |  | 171.785 |  | F | 0.47746 |  | 74.8123 |  | 99.0697 | 5 | 78521.7812 | 57268.267
17:30 |  | 147.4964 |  | F | 0.48212 |  | 74.9524 |  | 99.0746 | 5 | 78640.0938 | 57334.3141
18:00 |  | 165.5542 |  | F | 0.40335 |  | 74.962 |  | 99.0875 | 5 | 78503.1094 | 57240.3344
18:30 |  | 163.37 |  | F | 0.44114 |  | 74.6318 |  | 99.1165 | 5 | 78313.4375 | 57172.9471
19:00 |  | 171.1892 |  | F | 0.39184 |  | 74.1325 |  | 99.1135 | 5 | 77691.75 | 56798.9208
19:30 |  | 165.9963 |  | F | 0.38742 |  | 73.7631 |  | 99.1314 | 5 | 77354.5938 | 56622.8821
20:00 |  | 169.6736 |  | F | 0.39511 |  | 73.2062 |  | 99.136 | 5 | 77374.1328 | 56730.915
20:30 |  | 172.7231 |  | F | 0.3927 |  | 72.6912 |  | 99.1262 | 5 | 77377.5938 | 56812.3036
21:00 |  | 171.1767 |  | F | 0.39051 |  | 72.1544 |  | 99.1033 | 5 | 77080.5078 | 56669.0504
21:30 |  | 169.3934 |  | F | 0.39049 |  | 71.5141 |  | 99.087 | 5 | 75998.8516 | 55968.4094
22:00 |  | 170.3789 |  | F | 0.38808 |  | 70.5952 |  | 99.0744 | 5 | 74097.0469 | 54706.7438
22:30 |  | 168.0355 |  | F | 0.3933 |  | 69.5371 |  | 99.0492 | 5 | 74933.8125 | 55481.2485
23:00 |  | 183.1954 |  | F | 0.39951 |  | 68.5291 |  | 99.0329 | 5 | 74884.6797 | 55599.3197
23:30 |  | 52.3972 |  | F | 0.3909 |  | 68.4358 |  | 99.0127 | 5 | 73851.7188 | 54836.1791
24:00 |  | 41.1656 |  | F | 0.39131 |  | 68.3481 |  | 98.9904 | 5 | 76905.4531 | 57105.4354
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie