## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-22
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 168.6665 |  | F | 0 |  | 71.1994 |  | 98.023 | 5.1 | 81509.9582 | 59373.7767
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 239.9385 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 712.4853 |  |  | 712.4853 | [6 empty] | 712.4853
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 165.4185 |  | F | 0 |  | 71.0644 |  | 98.5517 | 5.1 | 77368.8516 | 56683.8203
01:00 |  | 101.7764 |  | F | 0 |  | 70.7018 |  | 98.5243 | 5.1 | 78285.0859 | 57399.6475
01:30 |  | 97.6452 |  | F | 0 |  | 70.3767 |  | 98.4916 | 5.1 | 80133.4062 | 58790.9388
02:00 |  | 90.7651 |  | F | 0 |  | 70.1653 |  | 98.4722 | 5.1 | 80708.2422 | 59237.4307
02:30 |  | 101.5434 |  | F | 0 |  | 69.9568 |  | 98.4393 | 5.1 | 80734.5234 | 59272.932
03:00 |  | 149.2757 |  | F | 0 |  | 69.8355 |  | 98.4045 | 5.1 | 80486.0547 | 59090.5113
03:30 |  | 188.3431 |  | F | 0 |  | 69.9774 |  | 98.3812 | 5.1 | 81909.4531 | 60096.459
04:00 |  | 113.2679 |  | F | 0 |  | 70.1836 |  | 98.3437 | 5.1 | 81884.9922 | 60019.5267
04:30 |  | 94.4509 |  | F | 0 |  | 70.3374 |  | 98.3231 | 5.1 | 81992.8203 | 60059.0685
05:00 |  | 94.4471 |  | F | 0 |  | 69.9296 |  | 98.2949 | 5.1 | 82323.0625 | 60355.304
05:30 |  | 98.9967 |  | F | 0 |  | 69.7652 |  | 98.2757 | 5.1 | 82310.7578 | 60363.4326
06:00 |  | 105.5727 |  | F | 0 |  | 69.9393 |  | 98.2403 | 5.1 | 82548.8359 | 60485.5304
06:30 |  | 114.7426 |  | F | 0 |  | 70.3126 |  | 98.228 | 5.1 | 82736.0938 | 60549.2539
07:00 |  | 113.8249 |  | F | 0 |  | 70.6018 |  | 98.1905 | 5.1 | 82306.8594 | 60161.4619
07:30 |  | 116.8087 |  | F | 0 |  | 70.2563 |  | 98.1829 | 5.1 | 82599.7578 | 60431.6423
08:00 |  | 129.9355 |  | F | 0 |  | 70.1048 |  | 98.1727 | 5.1 | 82657.0938 | 60493.979
08:30 |  | 137.6721 |  | F | 0 |  | 70.5119 |  | 98.1603 | 5.1 | 82527.5312 | 60319.9894
09:00 |  | 200.9854 |  | F | 0 |  | 70.93 |  | 98.1502 | 5.1 | 82724.8047 | 60384.5277
09:30 |  | 248.0627 |  | F | 0 |  | 71.062 |  | 98.1393 | 5.1 | 82387.7812 | 60108.7769
10:00 |  | 163.3383 |  | F | 0 |  | 70.7389 |  | 98.1069 | 5.1 | 81344.125 | 59383.4947
10:30 |  | 158.1813 |  | F | 0 |  | 70.8771 |  | 98.0819 | 5.1 | 81141.3047 | 59196.5059
11:00 |  | 164.7996 |  | F | 0 |  | 71.3932 |  | 98.0494 | 5.1 | 80349.7734 | 58511.8643
11:30 |  | 188.9582 |  | F | 0 |  | 71.6665 |  | 98.0013 | 5.1 | 76807 | 55860.2323
12:00 |  | 241.3245 |  | F | 0 |  | 71.8798 |  | 97.9688 | 5.1 | 76413.5234 | 55521.2953
12:30 |  | 251.3327 |  | F | 0 |  | 71.6086 |  | 97.9249 | 5.1 | 76266.3203 | 55433.0632
13:00 |  | 243.1493 |  | F | 0 |  | 71.763 |  | 97.8706 | 5.1 | 76632.7266 | 55643.5544
13:30 |  | 175.8558 |  | F | 0 |  | 72.3147 |  | 97.8539 | 5.1 | 78014.7734 | 56546.9852
14:00 |  | 172.88 |  | F | 0 |  | 73.0124 |  | 97.839 | 5.1 | 79005.8438 | 57141.2128
14:30 |  | 181.0611 |  | F | 0 |  | 73.4523 |  | 97.8229 | 5.1 | 82678.625 | 59711.8454
15:00 |  | 211.7696 |  | F | 0 |  | 72.6944 |  | 97.8011 | 5.1 | 82816.9609 | 59929.4549
15:30 |  | 216.9863 |  | F | 0 |  | 72.0783 |  | 97.8069 | 5.1 | 83468.2422 | 60512.1402
16:00 |  | 227.4439 |  | F | 0 |  | 71.7051 |  | 97.8327 | 5.1 | 83103.8984 | 60329.0835
16:30 |  | 246.8901 |  | F | 0 |  | 71.4694 |  | 97.8362 | 5.1 | 81418.2031 | 59147.8846
17:00 |  | 187.2542 |  | F | 0 |  | 71.3053 |  | 97.8357 | 5.1 | 81243.0781 | 59048.459
17:30 |  | 152.738 |  | F | 0 |  | 71.9026 |  | 97.8244 | 5.1 | 83057.8516 | 60256.022
18:00 |  | 209.2323 |  | F | 0 |  | 72.0971 |  | 97.822 | 5.1 | 83192.3281 | 60318.1328
18:30 |  | 245.8652 |  | F | 0 |  | 71.4132 |  | 97.7837 | 5.1 | 82775.2891 | 60111.3029
19:00 |  | 273.2776 |  | F | 0 |  | 70.9933 |  | 97.7613 | 5.1 | 82964.9609 | 60308.751
19:30 |  | 162.6973 |  | F | 0 |  | 71.0547 |  | 97.7632 | 5.1 | 82897.8984 | 60250.4252
20:00 |  | 129.1962 |  | F | 0 |  | 71.4771 |  | 97.767 | 5.1 | 82839.8125 | 60136.7494
20:30 |  | 142.0769 |  | F | 0 |  | 71.8582 |  | 97.7489 | 5.1 | 82588.3672 | 59876.9171
21:00 |  | 150.6029 |  | F | 0 |  | 71.5416 |  | 97.733 | 5.1 | 82942.1875 | 60178.8923
21:30 |  | 227.4719 |  | F | 0 |  | 71.4687 |  | 97.7268 | 5.1 | 83446.4453 | 60553.6758
22:00 |  | 222.4369 |  | F | 0 |  | 71.7865 |  | 97.7287 | 5.1 | 83398.6484 | 60464.3965
22:30 |  | 261.7768 |  | F | 0 |  | 72.1338 |  | 97.7255 | 5.1 | 83517.625 | 60487.786
23:00 |  | 135.7055 |  | F | 0 |  | 71.8638 |  | 97.7245 | 5.1 | 83321.3281 | 60392.2482
23:30 |  | 141.7193 |  | F | 0 |  | 71.8393 |  | 97.6989 | 5.1 | 83059.8359 | 60191.2329
24:00 |  | 146.4341 |  | F | 0 |  | 72.1724 |  | 97.6967 | 5.1 | 83145.0078 | 60193.4397
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie