## denny
Denný protokol za |  | 2025-02-05
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 260.2056 |  | F | 0 |  | 72.3696 |  | 99.7433 | 5.1 | 76199.8263 | 56289.973
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 351.3207 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 675.4797 |  |  | 675.4797 | [6 empty] | 675.4797
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 249.3195 |  | F | 0 |  | 71.0714 |  | 99.7029 | 5.1 | 75343.4219 | 55843.5899
01:00 |  | 234.4494 |  | F | 0 |  | 71.3772 |  | 99.6983 | 5.1 | 75354.4531 | 55799.6229
01:30 |  | 244.7233 |  | F | 0 |  | 71.9985 |  | 99.6852 | 5.1 | 75301.1875 | 55652.492
02:00 |  | 250.7194 |  | F | 0 |  | 72.183 |  | 99.6885 | 5.1 | 75365.75 | 55672.2785
02:30 |  | 243.2991 |  | F | 0 |  | 71.203 |  | 99.6864 | 5.1 | 75289.6641 | 55773.1503
03:00 |  | 246.2581 |  | F | 0 |  | 70.7992 |  | 99.6804 | 5.1 | 75405.5703 | 55921.2228
03:30 |  | 251.2751 |  | F | 0 |  | 71.046 |  | 99.6656 | 5.1 | 75306.1484 | 55799.21
04:00 |  | 252.6769 |  | F | 0 |  | 71.6765 |  | 99.659 | 5.1 | 75084.9844 | 55529.9258
04:30 |  | 264.3886 |  | F | 0 |  | 71.9681 |  | 99.6611 | 5.1 | 75183.3828 | 55556.8789
05:00 |  | 267.1482 |  | F | 0 |  | 71.4322 |  | 99.6621 | 5.1 | 75103.5156 | 55584.6887
05:30 |  | 270.6236 |  | F | 0 |  | 70.8378 |  | 99.6758 | 5.1 | 75283.3516 | 55821.7652
06:00 |  | 267.4011 |  | F | 0 |  | 70.9054 |  | 99.6768 | 5.1 | 75132.3203 | 55699.383
06:30 |  | 271.1702 |  | F | 0 |  | 71.5897 |  | 99.6758 | 5.1 | 77500.8516 | 57340.6908
07:00 |  | 273.8781 |  | F | 0 |  | 71.5331 |  | 99.6748 | 5.1 | 77016.5156 | 56991.1047
07:30 |  | 273.5483 |  | F | 0 |  | 70.8598 |  | 99.6724 | 5.1 | 76905.0156 | 57018.6045
08:00 |  | 267.7274 |  | F | 0 |  | 70.667 |  | 99.6697 | 5.1 | 78001.0156 | 57862.0612
08:30 |  | 239.4408 |  | F | 0 |  | 70.7949 |  | 99.6775 | 5.1 | 79795.2969 | 59175.7136
09:00 |  | 243.6167 |  | F | 0 |  | 71.6258 |  | 99.6787 | 5.1 | 79386.3516 | 58731.2685
09:30 |  | 242.3164 |  | F | 0 |  | 72.367 |  | 99.677 | 5.1 | 79281.8672 | 58527.1676
10:00 |  | 235.4791 |  | F | 0 |  | 72.5523 |  | 99.6694 | 5.1 | 79394.7188 | 58574.5925
10:30 |  | 235.1805 |  | F | 0 |  | 72.4919 |  | 99.6622 | 5.1 | 81017.7891 | 59778.1455
11:00 |  | 235.9303 |  | F | 0 |  | 72.2308 |  | 99.6766 | 5.1 | 80981.5234 | 59805.2235
11:30 |  | 239.8002 |  | F | 0 |  | 72.5086 |  | 99.6874 | 5.1 | 79859.7031 | 58935.6939
12:00 |  | 245.2155 |  | F | 0 |  | 73.1287 |  | 99.7004 | 5.1 | 78933.9766 | 58155.7893
12:30 |  | 261.1384 |  | F | 0 |  | 73.516 |  | 99.7014 | 5.1 | 77801.7344 | 57258.1216
13:00 |  | 270.2906 |  | F | 0 |  | 73.4814 |  | 99.721 | 5.1 | 75702.4141 | 55729.6407
13:30 |  | 325.9999 |  | F | 0 |  | 73.3252 |  | 99.7359 | 5.1 | 75594.4844 | 55683.5958
14:00 |  | 340.6241 |  | F | 0 |  | 73.2326 |  | 99.7513 | 5.1 | 75584.6094 | 55699.802
14:30 |  | 252.0076 |  | F | 0 |  | 73.5223 |  | 99.7756 | 5.1 | 73910.3906 | 54433.8212
15:00 |  | 232.674 |  | F | 0 |  | 74.027 |  | 99.7632 | 5.1 | 74220.6953 | 54576.0962
15:30 |  | 260.3354 |  | F | 0 |  | 74.221 |  | 99.7551 | 5.1 | 74506.1562 | 54750.9728
16:00 |  | 258.1425 |  | F | 0 |  | 74.1465 |  | 99.7631 | 5.1 | 75392.1406 | 55418.3607
16:30 |  | 260.0127 |  | F | 0 |  | 73.8603 |  | 99.7772 | 5.1 | 74716.0938 | 54974.4784
17:00 |  | 259.6374 |  | F | 0 |  | 73.6695 |  | 99.7819 | 5.1 | 73343.3828 | 53996.7153
17:30 |  | 262.9943 |  | F | 0 |  | 73.4759 |  | 99.7878 | 5.1 | 73157.2578 | 53892.9286
18:00 |  | 260.8151 |  | F | 0 |  | 73.1018 |  | 99.7983 | 5.1 | 72971.3516 | 53819.7097
18:30 |  | 254.776 |  | F | 0 |  | 72.6572 |  | 99.8171 | 5.1 | 73038.4453 | 53948.6213
19:00 |  | 271.4545 |  | F | 0 |  | 72.77 |  | 99.8317 | 5.1 | 73275.2422 | 54113.8101
19:30 |  | 260.078 |  | F | 0 |  | 72.9753 |  | 99.8281 | 5.1 | 74871.1484 | 55257.5992
20:00 |  | 253.3225 |  | F | 0 |  | 72.4554 |  | 99.8283 | 5.1 | 75207.0312 | 55589.1074
20:30 |  | 257.3111 |  | F | 0 |  | 72.1118 |  | 99.8417 | 5.1 | 75371.75 | 55773.7755
21:00 |  | 273.9111 |  | F | 0 |  | 72.0934 |  | 99.8616 | 5.1 | 75530.5781 | 55905.3939
21:30 |  | 266.2721 |  | F | 0 |  | 72.2926 |  | 99.8723 | 5.1 | 75757.8984 | 56047.3459
22:00 |  | 277.2602 |  | F | 0 |  | 72.8304 |  | 99.879 | 5.1 | 76666.4688 | 56635.1701
22:30 |  | 283.6982 |  | F | 0 |  | 73.2831 |  | 99.8841 | 5.1 | 76405.3281 | 56371.3907
23:00 |  | 308.9703 |  | F | 0 |  | 73.1192 |  | 99.8819 | 5.1 | 77235.5234 | 57009.5831
23:30 |  | 246.0286 |  | F | 0 |  | 72.4053 |  | 99.8947 | 5.1 | 77649.6328 | 57441.0177
24:00 |  | 246.5299 |  | F | 0 |  | 72.322 |  | 99.8804 | 5.1 | 78453.5312 | 58041.3801
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie