## denny
Denný protokol za |  | 2023-08-16
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 183.0736 |  |  | F | 0.38807 |  | 73.5356 | 99.3639 | 5 | 32199.0715 | 23652.8291
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 22 / 45,8 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 100.9293 |  | 0 |  | 0.11791 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 283.8339 |  |  |  | 283.8339 | [5 empty] | 283.8339
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 227.1333 |  |  | F | 0.38674 |  | 74.6253 | 99.4078 | 5 | 34127.6133 | 24988.6713
01:00 |  | 232.0829 |  |  | F | 0.38634 |  | 73.8871 | 99.4015 | 5 | 34414.3789 | 25250.6389
01:30 |  | 233.0709 |  |  | F | 0.38788 |  | 73.0903 | 99.388 | 5 | 34447 | 25329.2852
02:00 |  | 230.8011 |  |  | F | 0.39003 |  | 72.3084 | 99.3776 | 5 | 34547.2031 | 25457.7936
02:30 |  | 233.7448 |  |  | F | 0.38705 |  | 71.6163 | 99.3792 | 5 | 35100.082 | 25917.5685
03:00 |  | 231.6029 |  |  | F | 0.38517 |  | 70.9697 | 99.36 | 5 | 35040.3281 | 25917.0521
03:30 |  | 232.1618 |  |  | F | 0.38554 |  | 70.3572 | 99.3428 | 5 | 34720.7227 | 25722.0098
04:00 |  | 231.5641 |  |  | F | 0.38491 |  | 69.895 | 99.3337 | 5 | 35440.5312 | 26288.2169
04:30 |  | 224.7024 |  |  | F | 0.38383 |  | 69.5445 | 99.3208 | 5 | 35628.1875 | 26451.0082
05:00 |  | 223.2859 |  |  | F | 0.38559 |  | 69.2402 | 99.312 | 5 | 35569.1953 | 26428.3338
05:30 |  | 223.2774 |  |  | F | 0.38608 |  | 68.9456 | 99.3135 | 5 | 34517.918 | 25669.695
06:00 |  | 224.9671 |  |  | F | 0.38774 |  | 68.803 | 99.3058 | 5 | 34476.8086 | 25647.8264
06:30 |  | 224.2228 |  |  | F | 0.38799 |  | 68.6411 | 99.3022 | 5 | 34460.5 | 25646.9053
07:00 |  | 220.9158 |  |  | F | 0.38882 |  | 68.6055 | 99.305 | 5 | 34332.2617 | 25554.8377
07:30 |  | 221.2915 |  |  | F | 0.38913 |  | 68.7228 | 99.3041 | 5 | 34235.6914 | 25473.9892
08:00 |  | 223.9662 |  |  | F | 0.39065 |  | 69.0271 | 99.3062 | 5 | 34112.2656 | 25360.1291
08:30 |  | 223.9983 |  |  | F | 0.3904 |  | 69.2728 | 99.2991 | 5 | 32691.4785 | 24284.6987
09:00 |  | 224.0674 |  |  | F | 0.3979 |  | 69.6104 | 99.2964 | 5 | 32709.9082 | 24273.7854
09:30 |  | 206.9673 |  |  | F | 0.3955 |  | 70.1283 | 99.3019 | 5 | 32623.7383 | 24174.6486
10:00 |  | 151.52 |  |  | F | 0.3868 |  | 70.8345 | 99.3085 | 5 | 32582.3574 | 24096.0191
10:30 |  |  | F |  | F | 0.39321 |  | 71.5983 | 99.3251 | 5 | 32437.6875 | 23939.8862
11:00 |  |  | F |  | F |  | F | 72.3028 | 99.3414 | 5 | 32433.6133 | 23891.9982
11:30 |  | 119.7126 |  |  | F | 0.38561 |  | 72.8757 | 99.3489 | 5 | 32184.7988 | 23671.2248
12:00 |  | 140.8959 |  |  | F | 0.38294 |  | 73.4822 | 99.351 | 5 | 32015.4043 | 23505.9542
12:30 |  | 143.1582 |  |  | F | 0.38608 |  | 73.8683 | 99.354 | 5 | 31036.2207 | 22762.3561
13:00 |  | 147.0752 |  |  | F | 0.3835 |  | 74.1379 | 99.3592 | 5 | 30873.0039 | 22626.262
13:30 |  | 145.3421 |  |  | F | 0.38444 |  | 74.4616 | 99.3716 | 5 | 30800.9102 | 22555.2175
14:00 |  | 143.5387 |  |  | F | 0.38632 |  | 74.855 | 99.3851 | 5 | 30812.9199 | 22541.5744
14:30 |  | 134.5067 |  |  | F | 0.38574 |  | 75.177 | 99.3876 | 5 | 29914.3457 | 21864.5113
15:00 |  | 136.3248 |  |  | F | 0.38716 |  | 75.4952 | 99.3828 | 5 | 30557.9688 | 22313.4801
15:30 |  | 139.782 |  |  | F | 0.3936 |  | 75.817 | 99.3808 | 5 | 30694.7988 | 22392.2823
16:00 |  | 146.1927 |  |  | F | 0.38862 |  | 76.1649 | 99.3592 | 5 | 30566.6211 | 22271.724
16:30 |  | 150.0472 |  |  | F | 0.38386 |  | 76.5113 | 99.3657 | 5 | 30521.0996 | 22217.9721
17:00 |  | 151.8724 |  |  | F | 0.38413 |  | 76.7648 | 99.3796 | 5 | 30397.627 | 22115.1684
17:30 |  | 153.441 |  |  | F | 0.38726 |  | 76.9768 | 99.3822 | 5 | 30350.2109 | 22067.8736
18:00 |  | 156.4548 |  |  | F | 0.38765 |  | 77.1706 | 99.3742 | 5 | 30446.6094 | 22123.9398
18:30 |  | 160.391 |  |  | F | 0.39475 |  | 77.2733 | 99.3672 | 5 | 30503.7793 | 22157.4205
19:00 |  | 164.2309 |  |  | F | 0.39541 |  | 77.4278 | 99.3646 | 5 | 30409.7832 | 22078.8381
19:30 |  | 166.0722 |  |  | F | 0.39703 |  | 77.6025 | 99.3747 | 5 | 30426.7793 | 22082.4084
20:00 |  | 164.9558 |  |  | F | 0.3891 |  | 77.6826 | 99.3995 | 5 | 30433.2168 | 22087.5464
20:30 |  | 164.9493 |  |  | F | 0.39102 |  | 77.7412 | 99.4213 | 5 | 30383.0508 | 22052.2984
21:00 |  | 163.6987 |  |  | F | 0.38544 |  | 77.3128 | 99.4368 | 5 | 30337.2188 | 22049.3694
21:30 |  | 162.4347 |  |  | F | 0.38787 |  | 76.723 | 99.4575 | 5 | 29599.3984 | 21553.8712
22:00 |  | 163.0676 |  |  | F | 0.38647 |  | 76.3552 | 99.4448 | 5 | 29896.8242 | 21790.5801
22:30 |  | 172.1208 |  |  | F | 0.38879 |  | 76.3159 | 99.4252 | 5 | 30519.0859 | 22242.2391
23:00 |  | 169.201 |  |  | F | 0.3875 |  | 76.4787 | 99.418 | 5 | 31334.2051 | 22824.017
23:30 |  | 155.2561 |  |  | F | 0.38684 |  | 76.4275 | 99.4231 | 5 | 29675.4199 | 21620.013
24:00 |  | 161.3185 |  |  | F | 0.38483 |  | 76.5828 | 99.421 | 5 | 30214.6621 | 22002.6557
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie