## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-24
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 172.1331 |  |  | F | 0.45021 |  | 66.6508 |  | 98.4941 | 5 | 80599.8551 | 59847.278
N platných SPH |  | 43 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 5 / 10,4 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 5 / 10,4 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 222.1014 |  | 0 |  | 0.011961 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 718.1673 |  |  |  | 718.1673 | [6 empty] | 718.1673
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 107.6124 |  |  | F | 0.40142 |  | 66.2214 |  | 98.5829 | 5 | 79927.4219 | 59475.4477
01:00 |  | 161.9932 |  |  | F | 0.45533 |  | 66.5883 |  | 98.5691 | 5 | 80485.3984 | 59817.5284
01:30 |  | 173.4416 |  |  | F | 0.39647 |  | 66.5834 |  | 98.5604 | 5 | 80566.1094 | 59873.1007
02:00 |  | 108.1702 |  |  | F | 0.40305 |  | 66.5346 |  | 98.5404 | 5 | 80380.6719 | 59731.7685
02:30 |  | 114.6775 |  |  | F | 0.40006 |  | 66.04 |  | 98.5196 | 5 | 81072.6953 | 60321.1656
03:00 |  | 117.1265 |  |  | F | 0.40695 |  | 65.4752 |  | 98.4986 | 5 | 81276.6562 | 60560.8375
03:30 |  | 120.396 |  |  | F | 0.44591 |  | 65.5156 |  | 98.4813 | 5 | 81442.5703 | 60666.6144
04:00 |  | 120.3284 |  |  | F | 0.47122 |  | 65.6513 |  | 98.4653 | 5 | 81205.6875 | 60456.0944
04:30 |  | 124.0119 |  |  | F | 0.48834 |  | 65.2945 |  | 98.4513 | 5 | 81091.1484 | 60425.847
05:00 |  | 136.2709 |  |  | F | 0.46863 |  | 64.8901 |  | 98.4467 | 5 | 81250.9922 | 60614.5773
05:30 |  | 140.6122 |  |  | F | 0.54843 |  | 65.0982 |  | 98.4343 | 5 | 80951.4375 | 60346.3406
06:00 |  | 143.6879 |  |  | F | 0.49784 |  | 65.4142 |  | 98.4165 | 5 | 80938.3438 | 60269.3537
06:30 |  | 145.791 |  |  | F | 0.55798 |  | 65.2382 |  | 98.4147 | 5 | 81093.2734 | 60415.0068
07:00 |  | 148.7601 |  |  | F | 0.53792 |  | 64.9003 |  | 98.42 | 5 | 80952.8594 | 60373.9714
07:30 |  | 158.607 |  |  | F | 0.60342 |  | 65.0318 |  | 98.4107 | 5 | 80965.0781 | 60353.8512
08:00 |  | 167.6665 |  |  | F | 0.56082 |  | 65.5289 |  | 98.4209 | 5 | 80942.5625 | 60254.7923
08:30 |  | 167.9592 |  |  | F | 0.49133 |  | 65.6977 |  | 98.4202 | 5 | 81020.3359 | 60282.1907
09:00 |  | 181.3795 |  |  | F | 0.42419 |  | 65.7516 |  | 98.4244 | 5 | 80930.9531 | 60208.689
09:30 |  | 215.5358 |  |  | F | 0.3896 |  | 65.9789 |  | 98.425 | 5 | 80846.5781 | 60105.9604
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38529 |  | 66.695 |  | 98.4282 | 5 | 80813.8594 | 59956.9814
10:30 |  |  | F |  | F | 0.38887 |  | 67.2367 |  | 98.4304 | 5 | 80495.5312 | 59627.0906
11:00 |  |  | F |  | F | 0.3911 |  | 67.461 |  | 98.4288 | 5 | 80555.0312 | 59630.9387
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38676 |  | 67.9458 |  | 98.4353 | 5 | 80194.1797 | 59283.3277
12:00 |  |  | F |  | F | 0.38735 |  | 68.1652 |  | 98.4503 | 5 | 80186.8203 | 59248.8449
12:30 |  | 188.478 |  |  | F | 0.38582 |  | 68.2554 |  | 98.4683 | 5 | 80208.6094 | 59260.0722
13:00 |  | 185.5414 |  |  | F | 0.39322 |  | 68.3642 |  | 98.4863 | 5 | 80093.9297 | 59167.325
13:30 |  | 231.1338 |  |  | F | 0.39543 |  | 68.2104 |  | 98.4841 | 5 | 80294.1875 | 59340.6537
14:00 |  | 187.1799 |  |  | F | 0.39905 |  | 68.3064 |  | 98.4881 | 5 | 80148.2891 | 59218.6062
14:30 |  | 202.614 |  |  | F | 0.3985 |  | 68.4772 |  | 98.5199 | 5 | 79893.2734 | 59019.7447
15:00 |  | 204.7583 |  |  | F | 0.43635 |  | 68.5203 |  | 98.5334 | 5 | 79827.1719 | 58971.5345
15:30 |  | 204.588 |  |  | F | 0.45093 |  | 68.3161 |  | 98.5295 | 5 | 80353.9688 | 59393.8594
16:00 |  | 206.5771 |  |  | F | 0.55222 |  | 67.848 |  | 98.5252 | 5 | 80465.1953 | 59555.0807
16:30 |  | 165.6918 |  |  | F | 0.53088 |  | 67.519 |  | 98.5043 | 5 | 80256.0234 | 59445.0146
17:00 |  | 120.4541 |  |  | F | 0.48711 |  | 67.2964 |  | 98.5208 | 5 | 80288.3594 | 59517.8335
17:30 |  | 159.4255 |  |  | F | 0.41885 |  | 67.122 |  | 98.5253 | 5 | 80146.8281 | 59446.0998
18:00 |  | 171.2727 |  |  | F | 0.39315 |  | 67.0083 |  | 98.5265 | 5 | 80129.4531 | 59453.7922
18:30 |  | 195.225 |  |  | F | 0.3908 |  | 66.6664 |  | 98.532 | 5 | 80298.2344 | 59642.3141
19:00 |  | 191.2329 |  |  | F | 0.39463 |  | 66.3738 |  | 98.5317 | 5 | 80318.1016 | 59708.2587
19:30 |  | 199.4558 |  |  | F | 0.39789 |  | 66.6181 |  | 98.5269 | 5 | 80793.9062 | 60015.9175
20:00 |  | 227.0153 |  |  | F | 0.39839 |  | 66.6747 |  | 98.5362 | 5 | 81036.2969 | 60191.5879
20:30 |  | 198.4337 |  |  | F | 0.4419 |  | 66.6135 |  | 98.5511 | 5 | 80675.8594 | 59943.7125
21:00 |  | 182.7426 |  |  | F | 0.39758 |  | 66.5448 |  | 98.5382 | 5 | 80562.3359 | 59863.6689
21:30 |  | 202.3726 |  |  | F | 0.42025 |  | 66.3108 |  | 98.5386 | 5 | 80449.0391 | 59820.9133
22:00 |  | 214.6163 |  |  | F | 0.49476 |  | 66.3859 |  | 98.5557 | 5 | 80716.1016 | 60016.6347
22:30 |  | 183.4733 |  |  | F | 0.49588 |  | 66.8289 |  | 98.5502 | 5 | 80534.7422 | 59800.4252
23:00 |  | 199.9918 |  |  | F | 0.54332 |  | 66.9149 |  | 98.5585 | 5 | 80732.75 | 59937.3244
23:30 |  | 208.8899 |  |  | F | 0.56119 |  | 66.6915 |  | 98.5575 | 5 | 80491.7969 | 59797.1057
24:00 |  | 216.5309 |  |  | F | 0.54351 |  | 66.4325 |  | 98.5548 | 5 | 80492.3984 | 59841.5421
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie