## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-25
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 91.651 |  | F | 0.39986 |  | 71.6034 |  | 99.0147 | 5 | 74580.4103 | 54874.8344
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 120.3416 | 0 |  | 0.010967 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 658.498 |  |  | 658.498 | [6 empty] | 658.498
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 84.0478 |  | F | 0.38668 |  | 70.6694 |  | 99.0032 | 5 | 75813.7734 | 55921.9644
01:00 |  | 84.3624 |  | F | 0.4068 |  | 70.4144 |  | 98.9859 | 5 | 77550.1016 | 57235.1502
01:30 |  | 85.8061 |  | F | 0.39604 |  | 70.3504 |  | 98.9603 | 5 | 78600.6719 | 58006.3045
02:00 |  | 81.9926 |  | F | 0.38935 |  | 70.2327 |  | 98.9424 | 5 | 78679.2812 | 58073.7179
02:30 |  | 77.5325 |  | F | 0.39156 |  | 70.1454 |  | 98.9308 | 5 | 78185.0547 | 57716.8139
03:00 |  | 77.3517 |  | F | 0.39833 |  | 70.0741 |  | 98.9204 | 5 | 78321.3594 | 57823.4017
03:30 |  | 79.5674 |  | F | 0.40042 |  | 70.0199 |  | 98.903 | 5 | 78413.5859 | 57890.4348
04:00 |  | 81.0538 |  | F | 0.40086 |  | 69.9671 |  | 98.8924 | 5 | 78405.9766 | 57887.5678
04:30 |  | 82.0463 |  | F | 0.38725 |  | 69.9204 |  | 98.8769 | 5 | 78313.9922 | 57818.4291
05:00 |  | 88.6755 |  | F | 0.4072 |  | 69.8306 |  | 98.8737 | 5 | 78005.1562 | 57603.6185
05:30 |  | 87.3251 |  | F | 0.39941 |  | 69.7497 |  | 98.8804 | 5 | 78140.8672 | 57721.3698
06:00 |  | 83.8093 |  | F | 0.40106 |  | 69.5227 |  | 98.8869 | 5 | 76531.8516 | 56573.9851
06:30 |  | 86.1626 |  | F | 0.43529 |  | 69.1425 |  | 98.8985 | 5 | 74788.5703 | 55353.2053
07:00 |  | 82.4676 |  | F | 0.42821 |  | 68.9492 |  | 98.9009 | 5 | 74263.2266 | 54996.7837
07:30 |  | 83.203 |  | F | 0.38751 |  | 68.5114 |  | 98.9053 | 5 | 72830.0469 | 54006.929
08:00 |  | 104.4738 |  | F | 0.43474 |  | 67.7562 |  | 98.9097 | 5 | 72911.5469 | 54189.5879
08:30 |  | 110.3869 |  | F | 0.40372 |  | 67.416 |  | 98.9174 | 5 | 73137.3203 | 54415.8916
09:00 |  | 116.2442 |  | F | 0.3954 |  | 67.6318 |  | 98.9263 | 5 | 72897.3516 | 54207.8689
09:30 |  | 119.904 |  | F | 0.40587 |  | 67.8302 |  | 98.9453 | 5 | 72762.0938 | 54086.1954
10:00 |  | 127.7671 |  | F | 0.38836 |  | 67.8949 |  | 98.9609 | 5 | 72635.8047 | 53990.5955
10:30 |  | 141.8424 |  | F | 0.38998 |  | 67.987 |  | 98.9779 | 5 | 72411.9844 | 53818.9324
11:00 |  | 180.7476 |  | F | 0.39124 |  | 68.1942 |  | 98.9899 | 5 | 72451.5703 | 53822.1938
11:30 |  | 133.7398 |  | F | 0.39794 |  | 68.7214 |  | 98.9937 | 5 | 72216.9609 | 53567.2262
12:00 |  | 85.1125 |  | F | 0.39186 |  | 69.6563 |  | 99.0107 | 5 | 71792.125 | 53115.9985
12:30 |  | 79.0707 |  | F | 0.39277 |  | 70.4818 |  | 99.0251 | 5 | 71798.6719 | 53000.9471
13:00 |  | 78.6221 |  | F | 0.39122 |  | 71.2001 |  | 99.0391 | 5 | 71945.4609 | 53006.0153
13:30 |  | 80.944 |  | F | 0.3878 |  | 71.8201 |  | 99.0542 | 5 | 71825.6641 | 52830.7334
14:00 |  | 86.4976 |  | F | 0.39054 |  | 72.4071 |  | 99.0727 | 5 | 72228.4141 | 53046.6302
14:30 |  | 90.4144 |  | F | 0.39638 |  | 73.0231 |  | 99.0764 | 5 | 72148.4844 | 52895.5864
15:00 |  | 85.5176 |  | F | 0.39196 |  | 73.5663 |  | 99.0741 | 5 | 72257.8906 | 52891.5753
15:30 |  | 94.2554 |  | F | 0.39033 |  | 74.0964 |  | 99.0751 | 5 | 72456.3281 | 52956.3791
16:00 |  | 96.0719 |  | F | 0.3937 |  | 74.5823 |  | 99.0701 | 5 | 72173.6562 | 52673.423
16:30 |  | 92.5393 |  | F | 0.38927 |  | 75.0419 |  | 99.0761 | 5 | 72230.2812 | 52648.3848
17:00 |  | 103.6155 |  | F | 0.39053 |  | 75.3631 |  | 99.0887 | 5 | 72127.8828 | 52531.974
17:30 |  | 114.2279 |  | F | 0.40898 |  | 75.6229 |  | 99.086 | 5 | 72278.4922 | 52601.0189
18:00 |  | 111.6617 |  | F | 0.41562 |  | 75.7796 |  | 99.0881 | 5 | 72264.1406 | 52568.0629
18:30 |  | 85.6472 |  | F | 0.42602 |  | 75.8729 |  | 99.0799 | 5 | 72213.1484 | 52512.5952
19:00 |  | 83.2295 |  | F | 0.40237 |  | 75.8159 |  | 99.084 | 5 | 71929.4688 | 52316.9978
19:30 |  | 79.0307 |  | F | 0.38771 |  | 75.6167 |  | 99.0962 | 5 | 71821.4141 | 52274.6737
20:00 |  | 78.3767 |  | F | 0.39867 |  | 75.3263 |  | 99.1152 | 5 | 71890.1172 | 52378.3341
20:30 |  | 79.9498 |  | F | 0.40566 |  | 75.0471 |  | 99.1245 | 5 | 74138.5234 | 54064.8542
21:00 |  | 72.6236 |  | F | 0.39763 |  | 74.8399 |  | 99.1329 | 5 | 75337.5781 | 54976.6303
21:30 |  | 72.9695 |  | F | 0.42237 |  | 74.5056 |  | 99.1484 | 5 | 75588.9531 | 55221.7486
22:00 |  | 70.3988 |  | F | 0.39103 |  | 74.1344 |  | 99.1491 | 5 | 76834.25 | 56191.878
22:30 |  | 76.3006 |  | F | 0.39312 |  | 73.8476 |  | 99.1456 | 5 | 78639.5547 | 57557.6791
23:00 |  | 71.0784 |  | F | 0.40846 |  | 73.3192 |  | 99.144 | 5 | 78525.1562 | 57560.6956
23:30 |  | 73.1465 |  | F | 0.39486 |  | 72.7689 |  | 99.1353 | 5 | 78561.7969 | 57674.083
24:00 |  | 77.4369 |  | F | 0.41135 |  | 72.297 |  | 99.1314 | 5 | 78584.0938 | 57766.9845
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie