## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-30
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 22.3851 | 5.9082 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 44.0031 | 13.7773 | 0.50224
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1865.9504 | 1865.9504 | 1865.9504
Výroba |  | x | x | 151025
Emisný faktor |  | x | x | 3.3256e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 18.1017 | 0.13403 |  | F | 65.9478 | 99.5003 | 0.89999 | 53055.8086 | 52578.3008
01:00 |  | 17.9693 | 0.13239 |  | F | 65.4951 | 99.5042 | 0.89999 | 54469.2109 | 53979
01:30 |  | 17.6769 | 0.04507 |  | F | 65.0499 | 99.5072 | 0.89999 | 53774.9883 | 53291.0195
02:00 |  | 17.6334 | 0.10387 |  | F | 64.6412 | 99.5057 | 0.89999 | 53993.1289 | 53507.1914
02:30 |  | 17.9845 | 0.05938 |  | F | 64.3917 | 99.5069 | 0.89999 | 53509.6094 | 53028.0195
03:00 |  | 18.2834 | 0.07461 |  | F | 64.1421 | 99.5159 | 0.89999 | 54621.5508 | 54129.9492
03:30 |  | 17.8382 | 0.09668 |  | F | 63.8406 | 99.5077 | 0.89999 | 54266.4805 | 53778.0781
04:00 |  | 17.7655 | 0.04505 |  | F | 63.5051 | 99.4943 | 0.89999 | 55217.5898 | 54720.6406
04:30 |  | 18.376 | 0.03082 |  | F | 63.15 | 99.489 | 0.89999 | 55333.8281 | 54835.8203
05:00 |  | 18.0696 | 0.01983 |  | F | 62.8279 | 99.49 | 0.89999 | 55354.5195 | 54856.3398
05:30 |  | 17.9976 | 0.01014 |  | F | 62.5217 | 99.4822 | 0.89999 | 55073.7695 | 54578.1016
06:00 |  | 18.4108 | 0.00123 |  | F | 62.2012 | 99.493 | 0.89999 | 55094.9805 | 54599.1406
06:30 |  | 18.0709 | 0.00119 |  | F | 61.976 | 99.5117 | 0.89999 | 54928.8594 | 54434.5
07:00 |  | 18.5835 | 0.00121 |  | F | 61.8271 | 99.5448 | 0.89999 | 55588.5898 | 55088.2891
07:30 |  | 18.4552 | 0.00121 |  | F | 61.706 | 99.5654 | 0.89999 | 54462.3203 | 53972.1602
08:00 |  | 18.3775 | 0.00218 |  | F | 61.6713 | 99.5738 | 0.89999 | 54553.6094 | 54062.6289
08:30 |  | 18.2107 | 0.00945 |  | F | 61.7308 | 99.5896 | 0.89999 | 54096.1094 | 53609.2383
09:00 |  | 18.4547 | 0.1306 |  | F | 61.9779 | 99.5846 | 0.89999 | 55030.7695 | 54535.5
09:30 |  | 18.5972 | 0.06 |  | F | 62.4586 | 99.5843 | 0.89999 | 53363.6484 | 52883.3789
10:00 |  | 18.3375 | 0.01437 |  | F | 63.0941 | 99.6081 | 0.89999 | 51947.5898 | 51480.0586
10:30 |  | 18.5081 | 0.0025 |  | F | 63.8694 | 99.6184 | 0.89999 | 50567.6211 | 50112.5
11:00 |  | 19.0197 | 0.00149 |  | F | 64.6915 | 99.62 | 0.89999 | 50918.4414 | 50460.1797
11:30 |  | 19.2256 | 0.00281 |  | F | 65.5303 | 99.6028 | 0.89999 | 50307.5391 | 49854.7695
12:00 |  | 19.1935 | 0.00124 |  | F | 65.6074 | 99.5825 | 0.89999 | 54113.0781 | 53626.0586
12:30 |  | 85.6508 | 0.52042 |  | F | 64.4448 | 99.5728 | 0.89999 | 83252.3281 | 82503.0703
13:00 |  | 133.4302 | 266.1761 |  | F | 61.3576 | 99.5555 | 0.89999 | 99287.1172 | 98393.5312
13:30 |  | 20.8167 | 0.56251 |  | F | 60.4037 | 99.5411 | 0.89999 | 99578.5078 | 98682.2969
14:00 |  | 20.098 | 0.79785 |  | F | 60.0563 | 99.5231 | 0.89999 | 102915.8984 | 101989.7031
14:30 |  | 19.8149 | 0.89128 |  | F | 60.0617 | 99.4956 | 0.89999 | 100338.5 | 99435.5
15:00 |  | 19.3437 | 0.99512 |  | F | 60.1115 | 99.4741 | 0.89999 | 100783.2969 | 99876.2812
15:30 |  | 19.407 | 0.83561 |  | F | 60.1374 | 99.4461 | 0.89999 | 101858.1016 | 100941.3984
16:00 |  | 18.7824 | 0.77897 |  | F | 60.2263 | 99.4332 | 0.89999 | 100628.8984 | 99723.2266
16:30 |  | 18.5396 | 0.94596 |  | F | 60.3397 | 99.4177 | 0.89999 | 102531.1016 | 101608.2969
17:00 |  | 18.6605 | 0.95247 |  | F | 60.3659 | 99.413 | 0.89999 | 102697.7969 | 101773.5
17:30 |  | 18.5153 | 0.82845 |  | F | 60.2951 | 99.3977 | 0.89999 | 102171.2969 | 101251.7031
18:00 |  | 18.5587 | 0.87337 |  | F | 60.2652 | 99.3789 | 0.89999 | 103774.1016 | 102840.2031
18:30 |  | 18.4445 | 1.165 |  | F | 60.0582 | 99.3848 | 0.89999 | 103694 | 102760.7969
19:00 |  | 18.4073 | 1.0133 |  | F | 59.7822 | 99.3767 | 0.89999 | 106247 | 105290.7031
19:30 |  | 18.6781 | 0.95573 |  | F | 59.3308 | 99.3764 | 0.89999 | 102563 | 101639.8984
20:00 |  | 18.8025 | 0.89225 |  | F | 58.6248 | 99.3979 | 0.89999 | 105689.6016 | 104738.5
20:30 |  | 18.8043 | 0.72884 |  | F | 57.8523 | 99.4088 | 0.89999 | 103543.7969 | 102611.8984
21:00 |  | 18.8643 | 0.45702 |  | F | 57.3724 | 99.4353 | 0.89999 | 107237.8984 | 106272.7969
21:30 |  | 18.7792 | 0.4401 |  | F | 57.0327 | 99.4413 | 0.89999 | 106265 | 105308.6016
22:00 |  | 18.701 | 0.43882 |  | F | 56.5483 | 99.4523 | 0.89999 | 106346.7969 | 105389.6016
22:30 |  | 18.5605 | 0.35481 |  | F | 56.0227 | 99.4601 | 0.89999 | 109356.7031 | 108372.5
23:00 |  | 18.8179 | 0.36692 |  | F | 55.5118 | 99.4505 | 0.89999 | 107225.1016 | 106260.1016
23:30 |  | 18.6536 | 0.28785 |  | F | 55.0233 | 99.455 | 0.89999 | 105717.7969 | 104766.3984
24:00 |  | 18.2131 | 0.35192 |  | F | 54.6091 | 99.4515 | 0.89999 | 108445.3984 | 107469.3984
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie