## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-28
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 11.0522 | 0.017719 | 0 | 30.3946 | 99.7462 | 0.89999 | 138925.75 | 137675.4055
N platných SPH |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 7.6332 | 0.014235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 344.1885 | 344.1885 | 344.1885 |  |  |  |  | 344.1885
Výroba |  | x | x | 20505
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 10.5567 | 0.00124 | 0 | 17.0351 | 99.7932 | 0.89999 | 116191.6016 | 115145.7969
08:00 |  | 11.1892 | 0.00124 | 0 | 26.5308 | 99.7758 | 0.89999 | 158345.2969 | 156920.2031
08:30 |  | 11.2605 | 0.00124 | 0 | 29.5983 | 99.7648 | 0.89999 | 157287 | 155871.4062
09:00 |  | 11.6756 | 0.16603 | 0 | 31.2512 | 99.7472 | 0.89999 | 159664.2031 | 158227.2969
09:30 |  | 11.117 | 0.00124 | 0 | 32.3497 | 99.7453 | 0.89999 | 143389.5 | 142099
10:00 |  | 10.8993 | 0.00124 | 0 | 32.9446 | 99.762 | 0.89999 | 150586.7031 | 149231.4062
10:30 |  | 11.0304 | 0.00124 | 0 | 33.4912 | 99.7587 | 0.89999 | 77661.2969 | 76962.3516
11:00 |  | 10.7995 | 0.00124 | 0 | 33.6739 | 99.7318 | 0.89999 | 149309.0938 | 147965.2969
11:30 |  | 10.9966 | 0.00124 | 0 | 33.5981 | 99.6985 | 0.89999 | 146388.9062 | 145071.2969
12:00 |  | 10.9976 | 0.00124 | 0 | 33.4728 | 99.685 | 0.89999 | 130433.8984 | 129260
12:30 | -
13:00 | -
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie