## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-13
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 146.3549 |  |  | F | 0.38658 | 71.0323 | 98.9961 | 5 | 33310.1648 | 24541.9814
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 84.8089 |  | 0 |  | 0.011895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 294.5038 |  |  |  | 294.5038 |  |  |  |  | 294.5038
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 202.2149 |  |  | F | 0.38359 | 71.7731 | 99.1161 | 5 | 32694.0879 | 24066.1406
01:00 |  | 210.3672 |  |  | F | 0.38639 | 71.4082 | 99.1046 | 5 | 32931.5078 | 24263.7583
01:30 |  | 221.188 |  |  | F | 0.38702 | 71.5138 | 99.1002 | 5 | 33300.2383 | 24526.8483
02:00 |  | 221.1338 |  |  | F | 0.3854 | 71.6677 | 99.0803 | 5 | 33142.2812 | 24394.7078
02:30 |  | 224.0301 |  |  | F | 0.38578 | 71.8856 | 99.0593 | 5 | 33252.8906 | 24455.4768
03:00 |  | 263.7793 |  |  | F | 0.38613 | 72.2312 | 99.0504 | 5 | 33791.4688 | 24824.4613
03:30 |  | 274.4943 |  |  | F | 0.38518 | 72.3717 | 99.0499 | 5 | 33946.2578 | 24927.9168
04:00 |  | 218.2136 |  |  | F | 0.38444 | 71.6613 | 99.0325 | 5 | 33980.7812 | 25000.2863
04:30 |  | 199.2559 |  |  | F | 0.3837 | 71.0195 | 99.022 | 5 | 33868.2227 | 24961.2825
05:00 |  | 195.6773 |  |  | F | 0.38447 | 70.8296 | 99.0098 | 5 | 33824.4375 | 24939.7206
05:30 |  | 199.1587 |  |  | F | 0.38413 | 70.865 | 98.9888 | 5 | 33699.2031 | 24839.5603
06:00 |  | 210.3474 |  |  | F | 0.38475 | 71.004 | 98.9864 | 5 | 33721.4766 | 24845.3289
06:30 |  | 208.6335 |  |  | F | 0.38558 | 71.4077 | 98.984 | 5 | 33720.0508 | 24814.5703
07:00 |  | 84.7498 |  |  | F | 0.38557 | 71.36 | 98.9862 | 5 | 32466.623 | 23896.0147
07:30 |  | 75.3711 |  |  | F | 0.3863 | 70.5287 | 98.9831 | 5 | 31496.791 | 23237.5291
08:00 |  | 80.5995 |  |  | F | 0.39096 | 69.9467 | 98.9818 | 5 | 31165.4883 | 23031.8224
08:30 |  | 75.6864 |  |  | F | 0.39117 | 69.9971 | 98.9877 | 5 | 31426.5527 | 23222.718
09:00 |  | 83.8422 |  |  | F | 0.38875 | 70.5733 | 98.9869 | 5 | 31891.5898 | 23526.656
09:30 |  | 84.1956 |  |  | F | 0.38916 | 71.3042 | 98.9903 | 5 | 31792.5215 | 23404.6133
10:00 |  | 81.3583 |  |  | F | 0.38437 | 72.0454 | 99.0016 | 5 | 31685.5918 | 23278.4553
10:30 |  | 81.4323 |  |  | F | 0.38584 | 72.6568 | 99.0069 | 5 | 31624.8535 | 23194.015
11:00 |  | 123.7868 |  |  | F | 0.39073 | 73.5862 | 99.0057 | 5 | 32642.9199 | 23876.2091
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38351 | 73.9269 | 99.0109 | 5 | 33113.9414 | 24198.2323
12:00 |  | 130.3361 |  |  | F | 0.38608 | 73.735 | 99.0175 | 5 | 34150.1094 | 24970.8966
12:30 |  | 127.2981 |  |  | F | 0.38387 | 73.4558 | 99.0092 | 5 | 34121.2656 | 24967.7801
13:00 |  | 130.537 |  |  | F | 0.383 | 73.1181 | 99.0172 | 5 | 34224.3477 | 25069.6649
13:30 |  | 132.3671 |  |  | F | 0.38403 | 72.773 | 99.0206 | 5 | 34257.8594 | 25120.1283
14:00 |  | 137.3124 |  |  | F | 0.38557 | 72.5321 | 99.0263 | 5 | 34372.6289 | 25223.2981
14:30 |  | 138.168 |  |  | F | 0.38529 | 72.2122 | 99.0301 | 5 | 34385.4727 | 25257.064
15:00 |  | 141.5865 |  |  | F | 0.39116 | 71.8472 | 99.0241 | 5 | 34757.9844 | 25556.1263
15:30 |  | 148.4134 |  |  | F | 0.38323 | 71.5715 | 99.0068 | 5 | 35255.1758 | 25937.9169
16:00 |  | 147.9255 |  |  | F | 0.39065 | 71.2498 | 98.9861 | 5 | 35106.3203 | 25847.1142
16:30 |  | 150.5197 |  |  | F | 0.38717 | 71.0485 | 98.9705 | 5 | 35085.6602 | 25842.927
17:00 |  | 163.3194 |  |  | F | 0.3839 | 70.8733 | 98.96 | 5 | 35034.125 | 25815.3639
17:30 |  | 101.1177 |  |  | F | 0.38521 | 70.6866 | 98.9583 | 5 | 34088.1641 | 25131.5331
18:00 |  | 87.0898 |  |  | F | 0.3865 | 70.5343 | 98.948 | 5 | 33889.9375 | 24993.8813
18:30 |  | 62.6459 |  |  | F | 0.38851 | 70.2827 | 98.9386 | 5 | 33919.4609 | 25031.572
19:00 |  | 66.9883 |  |  | F | 0.3873 | 69.9799 | 98.9368 | 5 | 33840.1797 | 24994.6767
19:30 |  | 101.4722 |  |  | F | 0.38728 | 69.6848 | 98.938 | 5 | 33520.9297 | 24780.4793
20:00 |  | 109.189 |  |  | F | 0.39068 | 69.3158 | 98.9576 | 5 | 32931.293 | 24375.6446
20:30 |  | 131.2802 |  |  | F | 0.39096 | 69.036 | 98.9705 | 5 | 32983.3438 | 24437.323
21:00 |  | 128.6697 |  |  | F | 0.38559 | 68.8417 | 98.9548 | 5 | 32900.1914 | 24385.6949
21:30 |  | 134.0523 |  |  | F | 0.38477 | 68.6924 | 98.94 | 5 | 32989.9023 | 24459.2091
22:00 |  | 139.9571 |  |  | F | 0.38633 | 68.5766 | 98.9418 | 5 | 33011.7148 | 24484.1221
22:30 |  | 162.7705 |  |  | F | 0.39026 | 68.5834 | 98.9423 | 5 | 33078.2969 | 24533.1258
23:00 |  | 161.2536 |  |  | F | 0.3869 | 68.5895 | 98.9417 | 5 | 32365.1641 | 24003.6681
23:30 |  | 167.6626 |  |  | F | 0.39042 | 68.4735 | 98.9324 | 5 | 31872.3301 | 23643.9533
24:00 |  | 157.2333 |  |  | F | 0.38835 | 68.2913 | 98.9164 | 5 | 31566.2754 | 23425.6206
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie