## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-03
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 266.4466 |  | F | 0.028047 |  | 78.3628 |  | 99.0582 | 5.1 | 81325.7979 | 58645.5201
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 374.9585 | 0 |  | 0.016058 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 703.7462 |  |  | 703.7462 | [6 empty] | 703.7462
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 267.2029 |  | F | 0 |  | 78.2314 |  | 99.0969 | 5.1 | 83391.0625 | 60180.9253
01:00 |  | 266.7582 |  | F | 0.00908 |  | 78.26 |  | 99.084 | 5.1 | 83439.8438 | 60203.4017
01:30 |  | 265.2341 |  | F | 0 |  | 78.1071 |  | 99.109 | 5.1 | 83044.0781 | 59959.0398
02:00 |  | 269.3985 |  | F | 0 |  | 77.3335 |  | 99.0747 | 5.1 | 81812.0938 | 59179.4389
02:30 |  | 271.7672 |  | F | 0 |  | 76.9597 |  | 99.0449 | 5.1 | 80091.0938 | 57978.9138
03:00 |  | 273.2595 |  | F | 0 |  | 77.0208 |  | 99.0138 | 5.1 | 79171.9453 | 57285.5514
03:30 |  | 265.7427 |  | F | 0.01297 |  | 77.0353 |  | 99.0124 | 5.1 | 80183.4297 | 58014.1752
04:00 |  | 264.2254 |  | F | 0 |  | 77.4662 |  | 98.9873 | 5.1 | 80581.8672 | 58216.0783
04:30 |  | 264.546 |  | F | 0 |  | 77.7776 |  | 98.9769 | 5.1 | 80906.4453 | 58392.5666
05:00 |  | 266.1497 |  | F | 0.01506 |  | 77.8476 |  | 98.9755 | 5.1 | 81008.2578 | 58453.5361
05:30 |  | 268.1004 |  | F | 0 |  | 77.925 |  | 98.9883 | 5.1 | 82341.8359 | 59410.3873
06:00 |  | 278.4715 |  | F | 0 |  | 77.9631 |  | 99.0006 | 5.1 | 82905.5625 | 59818.048
06:30 |  | 272.1173 |  | F | 0 |  | 77.8783 |  | 99.0073 | 5.1 | 82944.9219 | 59864.9757
07:00 |  | 280.0533 |  | F | 0 |  | 78.1765 |  | 99.0006 | 5.1 | 83122.2812 | 59938.0461
07:30 |  | 195.4127 |  | F | 0 |  | 78.559 |  | 99.0062 | 5.1 | 82629.5703 | 59521.2872
08:00 |  | 54.7647 |  | F | 0 |  | 78.3614 |  | 99.0219 | 5.1 | 80830.3125 | 58267.1815
08:30 |  | 67.5022 |  | F | 0 |  | 77.9891 |  | 99.0258 | 5.1 | 80682.2266 | 58224.4101
09:00 |  | 249.5865 |  | F | 0 |  | 78.3427 |  | 99.0361 | 5.1 | 80942.3203 | 58359.4237
09:30 |  | 264.8774 |  | F | 0.06262 |  | 78.9243 |  | 99.0317 | 5.1 | 82642.6406 | 59484.2357
10:00 |  | 268.8748 |  | F | 0 |  | 78.4105 |  | 99.0375 | 5.1 | 82821.8281 | 59703.8859
10:30 |  | 267.4128 |  | F | 0 |  | 77.7103 |  | 99.0409 | 5.1 | 81331.7188 | 58748.6948
11:00 |  | 269.9467 |  | F | 0.06778 |  | 77.675 |  | 99.0354 | 5.1 | 80662.125 | 58267.6565
11:30 |  | 276.8644 |  | F | 0 |  | 78.0541 |  | 99.0556 | 5.1 | 80997.3125 | 58458.5696
12:00 |  | 275.7828 |  | F | 0.02463 |  | 78.3531 |  | 99.0402 | 5.1 | 80986.3672 | 58391.8573
12:30 |  | 279.1831 |  | F | 0.11765 |  | 77.8966 |  | 99.0255 | 5.1 | 81840.3438 | 59075.5056
13:00 |  | 278.8514 |  | F | 0.10372 |  | 77.688 |  | 99.0238 | 5.1 | 82186.375 | 59359.5669
13:30 |  | 275.2885 |  | F | 0.18574 |  | 78.1826 |  | 99.0127 | 5.1 | 82259.8594 | 59322.3616
14:00 |  | 276.0714 |  | F | 0.01981 |  | 78.9811 |  | 99.0327 | 5.1 | 82476.9297 | 59356.033
14:30 |  | 275.2606 |  | F | 0 |  | 79.0802 |  | 99.0648 | 5.1 | 82254.0156 | 59198.1116
15:00 |  | 273.0796 |  | F | 0.00493 |  | 79.1226 |  | 99.0611 | 5.1 | 82242.4453 | 59180.44
15:30 |  | 274.7508 |  | F | 0 |  | 79.1776 |  | 99.0841 | 5.1 | 82154.1172 | 59121.4134
16:00 |  | 270.0487 |  | F | 0 |  | 79.0688 |  | 99.0939 | 5.1 | 82039.1484 | 59062.7224
16:30 |  | 281.311 |  | F | 0 |  | 79.4041 |  | 99.0937 | 5.1 | 81734.5391 | 58787.3644
17:00 |  | 287.1158 |  | F | 0 |  | 79.8559 |  | 99.106 | 5.1 | 81735.3438 | 58719.9719
17:30 |  | 271.2589 |  | F | 0 |  | 79.7218 |  | 99.1046 | 5.1 | 81685.6562 | 58705.7831
18:00 |  | 287.8304 |  | F | 0 |  | 79.422 |  | 99.1011 | 5.1 | 81486.2812 | 58610.1709
18:30 |  | 290.495 |  | F | 0.01892 |  | 79.4035 |  | 99.0869 | 5.1 | 81364.3359 | 58517.179
19:00 |  | 293.5322 |  | F | 0 |  | 79.316 |  | 99.0872 | 5.1 | 81319.5547 | 58499.6576
19:30 |  | 294.0725 |  | F | 0 |  | 79.3481 |  | 99.0841 | 5.1 | 81122.3281 | 58350.6556
20:00 |  | 290.79 |  | F | 0.01729 |  | 79.634 |  | 99.0856 | 5.1 | 79834.0312 | 57378.3069
20:30 |  | 291.697 |  | F | 0.00114 |  | 79.4591 |  | 99.0771 | 5.1 | 78815.3594 | 56669.415
21:00 |  | 294.5906 |  | F | 0 |  | 78.7243 |  | 99.0865 | 5.1 | 78593.4688 | 56633.2323
21:30 |  | 296.564 |  | F | 0 |  | 78.4338 |  | 99.1157 | 5.1 | 78506.3672 | 56633.8706
22:00 |  | 293.119 |  | F | 0.03443 |  | 78.3981 |  | 99.1276 | 5.1 | 78832.5156 | 56881.7814
22:30 |  | 289.3772 |  | F | 0 |  | 78.1292 |  | 99.1213 | 5.1 | 80437.8672 | 58080.8625
23:00 |  | 289.3675 |  | F | 0.01258 |  | 77.8128 |  | 99.1397 | 5.1 | 80335.3359 | 58069.9249
23:30 |  | 289.7531 |  | F | 0.37905 |  | 77.4324 |  | 99.1406 | 5.1 | 80390.9766 | 58173.6698
24:00 |  | 281.9761 |  | F | 0.25884 |  | 77.3597 |  | 99.133 | 5.1 | 80519.9609 | 58274.6771
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie