## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo: | [9 empty] | 2005-08-26
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS1
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 410.29
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 125.8593 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/2,1 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 117.6267 |  | 0.28057
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 2052.7945 |  | 4.8964
Objem spalín |  | [mn3] | 17451766.2575 | 16321219.003
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-08-26 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38590.0208 |  | 696873.2274 | 0.0046707 | 139.5241 |  | 0.3 | F | 96.4546 |  | 97.1782
38590.0417 |  | 696649.2249 | 0.0043188 | 97.0983 |  | 0.3 | F | 96.2747 |  | 97.1984
38590.0625 |  | 695662.3658 | 0.0024221 | 98.8644 |  | 0.3 | F | 96.6033 |  | 97.2031
38590.0833 |  | 694849.2047 | 0.007321 | 98.9392 |  | 0.3 | F | 97.0346 |  | 97.2067
38590.1042 |  | 695559.0592 | 0.0049351 | 97.6054 |  | 0.3 | F | 97.0449 |  | 97.2263
38590.125 |  | 694938.2176 | 0.0034012 | 96.8538 |  | 0.3 | F | 96.9507 |  | 97.2133
38590.1458 |  | 695784.0743 | 0.0060549 | 94.9028 |  | 0.3 | F | 96.8883 |  | 97.2387
38590.1667 |  | 695171.3132 | 0.0023579 | 93.4827 |  | 0.3 | F | 96.459 |  | 97.258
38590.1875 |  | 694891.4402 | 0.0050352 | 95.1799 |  | 0.3 | F | 96.8624 |  | 97.2401
38590.2083 |  | 696431.0119 | 0.0050757 | 97.0375 |  | 0.3 | F | 96.7412 |  | 97.2718
38590.2292 |  | 698799.0284 | 0.0061273 | 125.0799 |  | 0.3 | F | 96.427 |  | 97.31
38590.25 |  | 680799.1596 | 0.0056306 | 143.9777 |  | 0.3 | F | 96.3835 |  | 97.3507
38590.2708 |  | 618296.5884 | 0.0053225 | 131.6518 |  | 0.3 | F | 96.08 |  | 97.4487
38590.2917 |  | 621058.0849 | 0.007117 | 135.2716 |  | 0.3 | F | 96.83 |  | 97.4711
38590.3125 |  | 617259.3806 | 0.0058905 | 135.4694 |  | 0.3 | F | 97.4828 |  | 97.4996
38590.3333 |  | 618591.5537 | 0.0053469 | 130.3549 |  | 0.3 | F | 97.5619 |  | 97.519
38590.3542 |  | 617039.8527 | 0.0054204 | 127.7879 |  | 0.3 | F | 97.4141 |  | 97.5186
38590.375 |  | 614130.8281 | 0.0054865 | 130 | F | 0.3 | F | 98.2847 |  | 97.5171
38590.3958 |  | 614444.5731 | 0.0034292 | 129.0771 |  | 0.3 | F | 99.0912 |  | 97.5312
38590.4167 |  | 615773.0562 | 0.0073918 | 133.6856 |  | 0.3 | F | 99.878 |  | 97.5347
38590.4375 |  | 647838.4369 | 0.0029808 | 132.6235 |  | 0.3 | F | 98.4792 |  | 97.5235
38590.4583 |  | 690469.2641 | 0.0052081 | 141.33 |  | 0.3 | F | 99.6137 |  | 97.5188
38590.4792 |  | 689935.0768 | 0.0035089 | 140.9521 |  | 0.3 | F | 101.1278 |  | 97.5028
38590.5 |  | 690710.4716 | 0.0037459 | 136.2874 |  | 0.3 | F | 101.2856 |  | 97.5168
38590.5208 |  | 687526.8361 | 0.0052898 | 138.9862 |  | 0.3 | F | 101.4406 |  | 97.5343
38590.5417 |  | 687500.1178 | 0.0062013 | 140.2644 |  | 0.3 | F | 101.3546 |  | 97.5419
38590.5625 |  | 689052.3827 | 0.004778 | 141.9129 |  | 0.3 | F | 101.5979 |  | 97.5484
38590.5833 |  | 688769.806 | 0.0078363 | 137.0969 |  | 0.3 | F | 101.5925 |  | 97.5754
38590.6042 |  | 687951.8681 | 0.0081077 | 135.5224 |  | 0.3 | F | 101.5403 |  | 97.5899
38590.625 |  | 686895.8203 | 0.0062219 | 143.3204 |  | 0.3 | F | 101.8226 |  | 97.595
38590.6458 |  | 687305.3564 | 0.0046862 | 140.9688 |  | 0.3 | F | 101.9232 |  | 97.6123
38590.6667 |  | 687400.8327 | 0.0073329 | 136.6795 |  | 0.3 | F | 101.7241 |  | 97.637
38590.6875 |  | 687666.2839 | 0.0072422 | 139.2144 |  | 0.3 | F | 101.647 |  | 97.643
38590.7083 |  | 687433.3082 | 0.0048424 | 134.0168 |  | 0.3 | F | 101.5912 |  | 97.6727
38590.7292 |  | 689135.2682 | 0.0059122 | 128.9996 |  | 0.3 | F | 101.3962 |  | 97.686
38590.75 |  | 691590.0214 | 0.0062442 | 132.5234 |  | 0.3 | F | 100.8685 |  | 97.7343
38590.7708 |  | 693038.4274 | 0.0052209 | 134.6761 |  | 0.3 | F | 99.8571 |  | 97.7609
38590.7917 |  | 694774.5928 | 0.0037569 | 136.4448 |  | 0.3 | F | 99.0516 |  | 97.805
38590.8125 |  | 696266.8294 | 0.0045107 | 131.9638 |  | 0.3 | F | 98.3426 |  | 97.8413
38590.8333 |  | 697942.7819 | 0.0058313 | 131.7697 |  | 0.3 | F | 97.922 |  | 97.8888
38590.8542 |  | 699467.4548 | 0.0053662 | 126.2794 |  | 0.3 | F | 97.5549 |  | 97.9157
38590.875 |  | 702202.9087 | 0.0028103 | 124.0396 |  | 0.3 | F | 96.9713 |  | 97.9285
38590.8958 |  | 701822.7018 | 0.0062416 | 123.3958 |  | 0.3 | F | 95.8718 |  | 97.9308
38590.9167 |  | 701993.5154 | 0.0064345 | 121.2968 |  | 0.3 | F | 95.8674 |  | 97.9283
38590.9375 |  | 700471.6489 | 0.0054806 | 118.7925 |  | 0.3 | F | 95.6226 |  | 97.9295
38590.9583 |  | 700635.6556 | 0.0055012 | 121.4036 |  | 0.3 | F | 95.8172 |  | 97.9233
38590.9792 |  | 702191.665 | 0.0055994 | 121.4266 |  | 0.3 | F | 95.6116 |  | 97.9238
24:00 |  | 701447.428 | 0.0053053 | 121.3551 |  | 0.3 | F | 95.4099 |  | 97.9413