## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2005-08-26
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS2
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 410.29
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | <- - - > |  | <- - - >
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 151.613 |  | 0
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/2,1 |  | 0,0/100,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 249.8236 |  | 0.33036
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 3420.1344 |  | 4.5227
Objem spalín |  | [mn3] | 13690196.9708 | 22613561.1108
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0
2005-08-26 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38590.0208 |  | 935647.2727 | 0.0046707 | 226.9802 |  | 0.2 | F | 98.7293 |  | 98.6109
38590.0417 |  | 938429.9075 | 0.0043188 | 163.6759 |  | 0.2 | F | 98.1083 |  | 98.6596
38590.0625 |  | 938444.4065 | 0.0024221 | 160.9417 |  | 0.2 | F | 97.8734 |  | 98.6575
38590.0833 |  | 938598.7077 | 0.007321 | 155.3311 |  | 0.2 | F | 97.5974 |  | 98.6601
38590.1042 |  | 939987.3376 | 0.0049351 | 153.0287 |  | 0.2 | F | 97.3672 |  | 98.6834
38590.125 |  | 941614.4836 | 0.0034012 | 155.4625 |  | 0.2 | F | 97.1025 |  | 98.674
38590.1458 |  | 941462.8579 | 0.0060549 | 152.3275 |  | 0.2 | F | 97.0476 |  | 98.686
38590.1667 |  | 941736.0987 | 0.0023579 | 148.8766 |  | 0.2 | F | 96.7311 |  | 98.7596
38590.1875 |  | 944645.6869 | 0.0050352 | 149.8534 |  | 0.2 | F | 96.8389 |  | 98.7615
38590.2083 |  | 947611.2472 | 0.0050757 | 151.1542 |  | 0.2 | F | 96.4063 |  | 98.7734
38590.2292 |  | 945765.6975 | 0.0061273 | 150.7559 |  | 0.2 | F | 96.0991 |  | 98.7912
38590.25 |  | 944479.2708 | 0.0056306 | 149.5939 |  | 0.2 | F | 96.3082 |  | 98.8043
38590.2708 |  | 943936.6351 | 0.0053225 | 152.8191 |  | 0.2 | F | 96.5566 |  | 98.8792
38590.2917 |  | 945593.1155 | 0.007117 | 156.7802 |  | 0.2 | F | 96.6957 |  | 98.8899
38590.3125 |  | 943334.0779 | 0.0058905 | 158.1641 |  | 0.2 | F | 96.9539 |  | 98.8849
38590.3333 |  | 942816.3551 | 0.0053469 | 159.0548 |  | 0.2 | F | 97.498 |  | 98.8957
38590.3542 |  | 938790.3277 | 0.0054204 | 165.8649 |  | 0.2 | F | 98.276 |  | 98.8733
38590.375 |  | 938352.3803 | 0.0054865 | 135 | F | 0.2 | F | 99.0261 |  | 98.8181
38590.3958 |  | 934578.9757 | 0.0034292 | 146.7498 |  | 0.2 | F | 100.0613 |  | 98.7863
38590.4167 |  | 936000.8476 | 0.0073918 | 153.0399 |  | 0.2 | F | 100.8046 |  | 98.7525
38590.4375 |  | 935162.3806 | 0.0029808 | 173.0991 |  | 0.2 | F | 101.1687 |  | 98.7349
38590.4583 |  | 932817.8808 | 0.0052081 | 161.2745 |  | 0.2 | F | 101.6783 |  | 98.7324
38590.4792 |  | 933615.2572 | 0.0035089 | 149.6161 |  | 0.2 | F | 102.1223 |  | 98.6901
38590.5 |  | 936269.0998 | 0.0037459 | 136.8057 |  | 0.2 | F | 102.4848 |  | 98.6813
38590.5208 |  | 936724.4016 | 0.0052898 | 138.8571 |  | 0.2 | F | 102.6499 |  | 98.6949
38590.5417 |  | 939683.2282 | 0.0062013 | 140.6459 |  | 0.2 | F | 102.4475 |  | 98.6772
38590.5625 |  | 940219.6536 | 0.004778 | 142.8489 |  | 0.2 | F | 102.2262 |  | 98.7288
38590.5833 |  | 942232.5403 | 0.0078363 | 149.4099 |  | 0.2 | F | 102.024 |  | 98.7841
38590.6042 |  | 942710.1525 | 0.0081077 | 145.1511 |  | 0.2 | F | 102.137 |  | 98.8109
38590.625 |  | 943842.5291 | 0.0062219 | 145.8521 |  | 0.2 | F | 101.9996 |  | 98.817
38590.6458 |  | 944202.5373 | 0.0046862 | 146.0609 |  | 0.2 | F | 101.1209 |  | 98.8563
38590.6667 |  | 943675.1001 | 0.0073329 | 146.8742 |  | 0.2 | F | 101.1723 |  | 98.9037
38590.6875 |  | 943955.0159 | 0.0072422 | 141.5711 |  | 0.2 | F | 100.9209 |  | 98.9147
38590.7083 |  | 943489.3717 | 0.0048424 | 142.2887 |  | 0.2 | F | 100.6743 |  | 98.9458
38590.7292 |  | 945989.0145 | 0.0059122 | 147.3259 |  | 0.2 | F | 100.3088 |  | 98.9827
38590.75 |  | 944271.2994 | 0.0062442 | 143.3228 |  | 0.2 | F | 100.2126 |  | 99.0509
38590.7708 |  | 947168.6748 | 0.0052209 | 139.5356 |  | 0.2 | F | 100.084 |  | 99.0803
38590.7917 |  | 947806.8808 | 0.0037569 | 137.3453 |  | 0.2 | F | 99.9727 |  | 99.1391
38590.8125 |  | 949197.887 | 0.0045107 | 139.5705 |  | 0.2 | F | 99.7076 |  | 99.1844
38590.8333 |  | 949214.1938 | 0.0058313 | 136.9771 |  | 0.2 | F | 99.526 |  | 99.2395
38590.8542 |  | 952955.3389 | 0.0053662 | 136.5143 |  | 0.2 | F | 99.2889 |  | 99.2821
38590.875 |  | 942432.2566 | 0.0028103 | 143.6549 |  | 0.2 | F | 98.6812 |  | 99.3348
38590.8958 |  | 944195.2142 | 0.0062416 | 156.6834 |  | 0.2 | F | 98.1785 |  | 99.3726
38590.9167 |  | 942923.5711 | 0.0064345 | 158.4046 |  | 0.2 | F | 98.0195 |  | 99.3767
38590.9375 |  | 945547.2118 | 0.0054806 | 157.0218 |  | 0.2 | F | 97.7434 |  | 99.3836
38590.9583 |  | 944162.1266 | 0.0055012 | 154.9745 |  | 0.2 | F | 97.7061 |  | 99.3821
38590.9792 |  | 945175.9824 | 0.0055994 | 154.1059 |  | 0.2 | F | 97.5034 |  | 99.3948
24:00 |  | 945657.7313 | 0.0053053 | 149.5652 |  | 0.2 | F | 97.3292 |  | 99.4138