## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-30
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 51.158 | 376.575 |  | F | 46.7436 | 98.975 | 0.79999 | 211145.265 | 174764.9863
N platných SPH |  | 50 | 50 | 0 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 50 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 50 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 222.8659 | 1643.1561 | 1.6127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2184.5623 | 2184.5623 | 2184.5623 | [5 empty] | 2184.5623
Výroba |  | x | x | 17830
Emisný faktor |  | x | x | 9.0449e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 56.7777 | 404.3391 |  | F | 54.6105 | 99.0673 | 0.79999 | 213766.5 | 172829
01:00 |  | 55.931 | 396.3736 |  | F | 54.5697 | 99.0503 | 0.79999 | 214305.2031 | 173256.5
01:30 |  | 58.0507 | 403.0783 |  | F | 54.4831 | 99.0365 | 0.79999 | 214236.9062 | 173222.7031
02:00 |  | 59.3262 | 396.2533 |  | F | 54.2565 | 99.0253 | 0.79999 | 214776.2969 | 173759.4062
02:30 |  | 58.0011 | 399.9766 |  | F | 54.0869 | 99.0189 | 0.79999 | 214141.7969 | 173324.7031
03:00 |  | 57.611 | 412.6943 |  | F | 53.9581 | 99.0087 | 0.79999 | 214400.5 | 173584.7031
02:30 |  | 59.1248 | 420.2682 |  | F | 53.7455 | 98.9945 | 0.79999 | 215563 | 174614
03:00 |  | 58.8824 | 432.3703 |  | F | 53.6462 | 98.979 | 0.79999 | 213842.5 | 173246.2031
03:30 |  | 59.1076 | 426.6375 |  | F | 53.6504 | 98.9728 | 0.79999 | 214235.7969 | 173551.5938
04:00 |  | 57.3093 | 416.7406 |  | F | 53.6746 | 98.9793 | 0.79999 | 214478.5938 | 173746.9062
04:30 |  | 57.9232 | 411.4053 |  | F | 53.6396 | 98.9876 | 0.79999 | 214036.5 | 173421.7031
05:00 |  | 60.0867 | 408.6027 |  | F | 53.6305 | 98.9922 | 0.79999 | 214332 | 173674.2969
05:30 |  | 58.5126 | 415.976 |  | F | 53.4978 | 98.9904 | 0.79999 | 214951.4062 | 174243.5
06:00 |  | 54.7904 | 398.4115 |  | F | 53.1322 | 98.9685 | 0.79999 | 215179.2031 | 174584.5
06:30 |  | 54.7686 | 405.1684 |  | F | 52.46 | 98.9801 | 0.79999 | 215056.7031 | 174865.9062
07:00 |  | 60.8523 | 409.8062 |  | F | 52.298 | 98.9797 | 0.79999 | 214502.2031 | 174502
07:30 |  | 80.289 | 432.575 |  | F | 52.074 | 98.9837 | 0.79999 | 212438.2031 | 172946.2969
08:00 |  | 84.4232 | 400.9525 |  | F | 50.2816 | 99.0044 | 0.79999 | 205818.7031 | 168515.7031
08:30 |  | 79.2813 | 393.3189 |  | F | 46.8543 | 99.0218 | 0.79999 | 203528.5 | 168466.2969
09:00 |  | 66.9769 | 403.5879 |  | F | 43.8562 | 99.036 | 0.79999 | 207153.7031 | 173108.5938
09:30 |  | 58.1215 | 479.1037 |  | F | 42.4763 | 99.0387 | 0.79999 | 206821.7969 | 173592.4062
10:00 |  | 51.4185 | 488.992 |  | F | 42.3886 | 99.0379 | 0.79999 | 206787.4062 | 173610.5
10:30 |  | 48.7809 | 485.2267 |  | F | 42.3204 | 99.0298 | 0.79999 | 207352 | 174108.0938
11:00 |  | 49.5242 | 451.5566 |  | F | 42.3737 | 99.02 | 0.79999 | 206946.2969 | 173720.7031
11:30 |  | 50.4751 | 400.3682 |  | F | 42.4776 | 99.001 | 0.79999 | 207479.9062 | 174078.2969
12:00 |  | 48.8545 | 379.3592 |  | F | 42.605 | 98.9814 | 0.79999 | 207271.7031 | 173798.9062
12:30 |  | 49.8976 | 396.86 |  | F | 42.8366 | 98.9631 | 0.79999 | 207605.7031 | 173919.2969
13:00 |  | 51.1419 | 380.9627 |  | F | 43.2236 | 98.9461 | 0.79999 | 207719.5 | 173772.2031
13:30 |  | 51.692 | 378.1232 |  | F | 43.5251 | 98.9202 | 0.79999 | 207548.7969 | 173418.4062
14:00 |  | 49.987 | 353.6684 |  | F | 43.7467 | 98.917 | 0.79999 | 207803.5 | 173504.5
14:30 |  | 51.2073 | 346.8553 |  | F | 44.2687 | 98.8975 | 0.79999 | 206861.5 | 172399.5938
15:00 |  | 51.5089 | 361.5055 |  | F | 44.5148 | 98.9194 | 0.79999 | 206601.7969 | 172088
15:30 |  | 47.9127 | 356.2234 |  | F | 44.6375 | 98.923 | 0.79999 | 206979.5 | 172342.0938
16:00 |  | 46.2959 | 352.5213 |  | F | 44.6048 | 98.9183 | 0.79999 | 207788.4062 | 173024.9062
16:30 |  | 45.69 | 313.925 |  | F | 44.2955 | 98.9167 | 0.79999 | 208403.5 | 173703.2969
17:00 |  | 46.0974 | 314.5156 |  | F | 43.8996 | 98.9137 | 0.79999 | 210941 | 176033
17:30 |  | 43.0719 | 323.2547 |  | F | 43.4468 | 98.915 | 0.79999 | 211551.2031 | 176796.0938
18:00 |  | 43.2788 | 304.243 |  | F | 42.9759 | 98.9169 | 0.79999 | 211550 | 177062.2031
18:30 |  | 40.182 | 310.8289 |  | F | 42.5409 | 98.9292 | 0.79999 | 212281 | 177941.0938
19:00 |  | 38.0249 | 314.3963 |  | F | 42.2745 | 98.9437 | 0.79999 | 212009 | 177889.4062
19:30 |  | 36.5973 | 312.9447 |  | F | 42.196 | 98.9484 | 0.79999 | 212284.2031 | 178173.2031
20:00 |  | 36.0853 | 309.7856 |  | F | 42.2813 | 98.9598 | 0.79999 | 212072.5938 | 177968
20:30 |  | 36.7936 | 307.8201 |  | F | 42.3187 | 98.9606 | 0.79999 | 213053.7031 | 178771.5
21:00 |  | 36.7812 | 304.6045 |  | F | 42.2259 | 98.965 | 0.79999 | 212730.4062 | 178560.7969
21:30 |  | 35.1339 | 307.4066 |  | F | 42.078 | 98.9659 | 0.79999 | 212111.7031 | 178126.2969
22:00 |  | 35.5383 | 302.5439 |  | F | 41.935 | 98.9686 | 0.79999 | 212584.5 | 178609.5938
22:30 |  | 34.9248 | 314.0656 |  | F | 41.8709 | 98.9712 | 0.79999 | 213279.2031 | 179234.0938
23:00 |  | 34.9878 | 333.7176 |  | F | 41.6219 | 98.9654 | 0.79999 | 213146 | 179253.4062
23:30 |  | 35.2729 | 327.1055 |  | F | 41.4196 | 98.96 | 0.79999 | 213441.7969 | 179608.2031
24:00 |  | 34.5986 | 327.7291 |  | F | 41.397 | 98.9584 | 0.79999 | 213511.4062 | 179676.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie