## denny
Denný protokol za |  | 2025-05-07
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 238.0957 |  | F | 0.0087485 |  | 76.1255 |  | 98.7624 | 5.1 | 76529.2157 | 55374.2994
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 316.4509 | 0 |  | 0.015162 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 664.4916 |  |  | 664.4916 | [6 empty] | 664.4916
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 214.507 |  | F | 0.09681 |  | 76.1813 |  | 98.7365 | 5.1 | 77334.2969 | 55933.2562
01:00 |  | 219.845 |  | F | 0.18663 |  | 76.1496 |  | 98.732 | 5.1 | 76415.5078 | 55271.2526
01:30 |  | 221.5624 |  | F | 0.12544 |  | 76.4696 |  | 98.7245 | 5.1 | 76213.9531 | 55070.8125
02:00 |  | 221.4368 |  | F | 0 |  | 76.434 |  | 98.7213 | 5.1 | 76117.8672 | 55005.2406
02:30 |  | 220.4595 |  | F | 0 |  | 75.9465 |  | 98.7112 | 5.1 | 76151.6016 | 55100.8293
03:00 |  | 252.6322 |  | F | 0 |  | 75.8381 |  | 98.7025 | 5.1 | 76158.1328 | 55117.8004
03:30 |  | 224.1235 |  | F | 0 |  | 75.9543 |  | 98.6963 | 5.1 | 76027.75 | 55001.682
04:00 |  | 208.6942 |  | F | 0 |  | 75.91 |  | 98.7015 | 5.1 | 75917.9297 | 54932.059
04:30 |  | 206.3323 |  | F | 0 |  | 75.9782 |  | 98.695 | 5.1 | 75910.7422 | 54912.5194
05:00 |  | 261.5904 |  | F | 0 |  | 75.8635 |  | 98.6915 | 5.1 | 76023.6719 | 55010.3583
05:30 |  | 218.9323 |  | F | 0 |  | 75.6845 |  | 98.6902 | 5.1 | 75934.5234 | 54973.3318
06:00 |  | 210.3088 |  | F | 0 |  | 75.6024 |  | 98.6898 | 5.1 | 75868.9453 | 54938.5247
06:30 |  | 212.5091 |  | F | 0 |  | 75.8441 |  | 98.6921 | 5.1 | 75894.9531 | 54920.6016
07:00 |  | 224.6843 |  | F | 0 |  | 75.7023 |  | 98.707 | 5.1 | 76342.4062 | 55275.1752
07:30 |  | 260.4437 |  | F | 0 |  | 75.6081 |  | 98.7163 | 5.1 | 77502.1797 | 56135.35
08:00 |  | 214.0257 |  | F | 0 |  | 75.8039 |  | 98.7228 | 5.1 | 77595.8047 | 56175.3545
08:30 |  | 213.1793 |  | F | 0 |  | 76.2733 |  | 98.7351 | 5.1 | 77640.3828 | 56139.0818
09:00 |  | 212.1324 |  | F | 0 |  | 76.0179 |  | 98.7438 | 5.1 | 77643.6016 | 56187.4129
09:30 |  | 217.5613 |  | F | 0 |  | 75.5671 |  | 98.7516 | 5.1 | 76960.0391 | 55769.135
10:00 |  | 223.257 |  | F | 0 |  | 75.6091 |  | 98.7593 | 5.1 | 75584.5078 | 54770.0479
10:30 |  | 226.1547 |  | F | 0 |  | 75.7803 |  | 98.7764 | 5.1 | 75487.1016 | 54682.0879
11:00 |  | 233.2699 |  | F | 0 |  | 75.7982 |  | 98.7871 | 5.1 | 75669.4609 | 54817.3557
11:30 |  | 235.2391 |  | F | 0 |  | 76.1934 |  | 98.7943 | 5.1 | 75648.7891 | 54744.3242
12:00 |  | 248.6585 |  | F | 0 |  | 76.3775 |  | 98.7971 | 5.1 | 75700.6641 | 54754.5834
12:30 |  | 247.9496 |  | F | 0 |  | 76.1289 |  | 98.8036 | 5.1 | 75762.4219 | 54841.8422
13:00 |  | 251.8819 |  | F | 0 |  | 76.0573 |  | 98.8091 | 5.1 | 76502.1016 | 55391.7492
13:30 |  | 263.964 |  | F | 0.00265 |  | 76.4729 |  | 98.8176 | 5.1 | 76432.6016 | 55280.3727
14:00 |  | 267.1181 |  | F | 0 |  | 77.0252 |  | 98.8231 | 5.1 | 76274.5938 | 55082.158
14:30 |  | 268.147 |  | F | 0 |  | 76.5573 |  | 98.8205 | 5.1 | 76415.7188 | 55256.4596
15:00 |  | 264.0323 |  | F | 0 |  | 75.9135 |  | 98.804 | 5.1 | 76147.5 | 55154.8261
15:30 |  | 261.4117 |  | F | 0 |  | 76.1747 |  | 98.7922 | 5.1 | 76225.1875 | 55163.2378
16:00 |  | 266.4215 |  | F | 0 |  | 76.8273 |  | 98.7808 | 5.1 | 76450.7656 | 55216.953
16:30 |  | 265.0383 |  | F | 0.0084 |  | 77.0765 |  | 98.777 | 5.1 | 77236.1172 | 55742.3494
17:00 |  | 264.831 |  | F | 0 |  | 76.6582 |  | 98.7832 | 5.1 | 78350.75 | 56617.9475
17:30 |  | 272.3855 |  | F | 0 |  | 76.5677 |  | 98.7841 | 5.1 | 76886.6016 | 55574.8222
18:00 |  | 224.9679 |  | F | 0 |  | 76.9609 |  | 98.7809 | 5.1 | 76526.6953 | 55250.7832
18:30 |  | 227.6099 |  | F | 0 |  | 76.6777 |  | 98.78 | 5.1 | 76461.9297 | 55248.2062
19:00 |  | 237.2917 |  | F | 0 |  | 76.3394 |  | 98.7786 | 5.1 | 76350.6484 | 55220.3833
19:30 |  | 240.3751 |  | F | 0 |  | 76.6308 |  | 98.7696 | 5.1 | 76401.6484 | 55206.2036
20:00 |  | 236.7572 |  | F | 0 |  | 76.6075 |  | 98.7774 | 5.1 | 75774.1875 | 54760.8075
20:30 |  | 241.926 |  | F | 0 |  | 75.9621 |  | 98.7822 | 5.1 | 74548.0391 | 53976.8713
21:00 |  | 240.7804 |  | F | 0 |  | 75.3388 |  | 98.7984 | 5.1 | 75337.75 | 54655.2419
21:30 |  | 242.9496 |  | F | 0 |  | 75.3798 |  | 98.8112 | 5.1 | 77009.3672 | 55868.6265
22:00 |  | 242.4777 |  | F | 0 |  | 75.8654 |  | 98.8106 | 5.1 | 79891.1406 | 57878.241
22:30 |  | 243.8201 |  | F | 0 |  | 76.3951 |  | 98.8083 | 5.1 | 79958.3047 | 57837.7938
23:00 |  | 244.8838 |  | F | 0 |  | 76.3265 |  | 98.81 | 5.1 | 80007 | 57885.3564
23:30 |  | 252.5652 |  | F | 0 |  | 75.8151 |  | 98.8085 | 5.1 | 75761.6094 | 54893.2963
24:00 |  | 257.4674 |  | F | 0 |  | 75.6781 |  | 98.81 | 5.1 | 74944.8594 | 54323.6653
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie