## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-01
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 64.9258 |  | 464.2082 |  | 0.25655 | 40.705 | 98.8606 | 0.79999 | 178124.8294 | 150096.3623
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 236.3891 |  | 1680.083 |  | 0.92881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1801.1563 |  | 1801.1563 |  | 1801.1563 |  |  |  |  | 1801.1563
Výroba |  | x |  | x |  | 18840
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 4.93e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 65.4143 |  | 477.3758 |  | 0.40846 | 40.3273 | 98.9151 | 0.79999 | 180817 | 152615.5
01:00 |  | 64.5098 |  | 471.4721 |  | 0.38228 | 40.148 | 98.9219 | 0.79999 | 180857.0938 | 152747.2031
01:30 |  | 65.092 |  | 480.4916 |  | 0.36682 | 39.8646 | 98.9241 | 0.79999 | 179924.2969 | 152100.2969
02:00 |  | 64.6621 |  | 500.0346 |  | 0.34471 | 39.5997 | 98.9169 | 0.79999 | 180513.9062 | 152717.0938
02:30 |  | 64.1629 |  | 482.5477 |  | 0.35085 | 39.5928 | 98.9056 | 0.79999 | 180306.7031 | 152527.9062
03:00 |  | 65.2369 |  | 460.2033 |  | 0.37193 | 39.7278 | 98.8979 | 0.79999 | 180549.5 | 152655.5938
03:30 |  | 66.1381 |  | 472.6881 |  | 0.39253 | 39.742 | 98.8912 | 0.79999 | 181335.0938 | 153302.0938
04:00 |  | 65.574 |  | 468.1156 |  | 0.4027 | 39.7368 | 98.8913 | 0.79999 | 180603.4062 | 152686.2969
04:30 |  | 65.4471 |  | 455.2996 |  | 0.39851 | 39.7439 | 98.893 | 0.79999 | 181034.5938 | 153050
05:00 |  | 65.7867 |  | 460.7101 |  | 0.39737 | 39.7822 | 98.9019 | 0.79999 | 180479.7031 | 152576.0938
05:30 |  | 65.8725 |  | 478.8224 |  | 0.40336 | 39.7213 | 98.8978 | 0.79999 | 180839.5938 | 152903.7031
06:00 |  | 64.2311 |  | 449.6789 |  | 0.39893 | 39.6337 | 98.9015 | 0.79999 | 180608.0938 | 152756.0938
06:30 |  | 62.7322 |  | 410.4223 |  | 0.37739 | 39.0995 | 98.9136 | 0.79999 | 180496.9062 | 152942.2031
07:00 |  | 66.9977 |  | 415.9141 |  | 0.38133 | 39.1747 | 98.9193 | 0.79999 | 180588.7031 | 152992.0938
07:30 |  | 73.494 |  | 425.7537 |  | 0.38305 | 38.9541 | 98.9275 | 0.79999 | 180568.2031 | 153095
08:00 |  | 82.1804 |  | 428.3455 |  | 0.38549 | 38.5134 | 98.9411 | 0.79999 | 180833 | 153557.5
08:30 |  | 77.8508 |  | 470.8414 |  | 0.35614 | 38.0713 | 98.9488 | 0.79999 | 180767.7031 | 153732.2969
09:00 |  | 62.4789 |  | 467.35 |  | 0.29861 | 38.382 | 98.9565 | 0.79999 | 181073.5 | 153851.2031
09:30 |  | 52.4302 |  | 546.494 |  | 0.24436 | 37.5889 | 98.9617 | 0.79999 | 172354.2031 | 146822.2031
10:00 |  | 58.5424 |  | 524.7181 |  | 0.1832 | 36.769 | 98.9598 | 0.79999 | 180795.2969 | 154420
10:30 |  | 59.4847 |  | 525.7209 |  | 0.1802 | 37.8741 | 98.939 | 0.79999 | 178843.7969 | 152182.5
11:00 |  | 59.3529 |  | 555.908 |  | 0.19629 | 40.4167 | 98.9104 | 0.79999 | 161674.2031 | 136418.2031
11:30 |  | 61.7002 |  | 527.9787 |  | 0.19251 | 41.9007 | 98.8758 | 0.79999 | 160311.5 | 134580.2031
12:00 |  | 64.8389 |  | 513.8571 |  | 0.17082 | 42.9748 | 98.8426 | 0.79999 | 160484.7969 | 134222.2031
12:30 |  | 64.4422 |  | 535.954 |  | 0.1863 | 43.7168 | 98.8126 | 0.79999 | 160814.5 | 134142.2969
13:00 |  |  | F |  | E | 0.18442 | 44.1247 | 98.8011 | 0.79999 | 168585.7969 | 140424.7969
13:30 |  | 64.621 |  | 444.0992 |  | 0.19572 | 44.5103 | 98.7923 | 0.79999 | 179690.5938 | 149482.5
14:00 |  | 62.541 |  | 445.1516 |  | 0.1975 | 44.6863 | 98.7718 | 0.79999 | 179715.9062 | 149389.4062
14:30 |  | 63.7375 |  | 440.1137 |  | 0.19208 | 44.8428 | 98.7604 | 0.79999 | 179774.9062 | 149347.5
15:00 |  | 65.427 |  | 425.8644 |  | 0.19387 | 44.7089 | 98.7568 | 0.79999 | 178944.0938 | 148714.2031
15:30 |  | 62.1578 |  | 431.7219 |  | 0.18499 | 44.058 | 98.7587 | 0.79999 | 179576.2031 | 149548.9062
16:00 |  | 60.7725 |  | 426.4029 |  | 0.15465 | 43.4765 | 98.7601 | 0.79999 | 178572.4062 | 148987.7031
16:30 |  | 66.1298 |  | 419.1869 |  | 0.18476 | 43.2134 | 98.7666 | 0.79999 | 178693.4062 | 149222.7031
17:00 |  | 62.3342 |  | 450.2596 |  | 0.19072 | 42.7114 | 98.7741 | 0.79999 | 179681.2031 | 150297.2031
17:30 |  | 59.0438 |  | 441.3777 |  | 0.15718 | 41.9996 | 98.7861 | 0.79999 | 178869.5 | 149973.7969
18:00 |  | 65.5722 |  | 402.8404 |  | 0.15294 | 41.3115 | 98.7858 | 0.79999 | 179323.7969 | 150684.4062
18:30 |  | 63.1113 |  | 436.9199 |  | 0.17194 | 41.0066 | 98.798 | 0.79999 | 178852.2969 | 150452.2969
19:00 |  | 61.0958 |  | 453.7725 |  | 0.15583 | 40.8184 | 98.8037 | 0.79999 | 180773.5 | 152168.5938
19:30 |  | 67.688 |  | 436.7885 |  | 0.15225 | 40.789 | 98.8131 | 0.79999 | 179484.2969 | 151112.2031
20:00 |  | 67.7693 |  | 463.2582 |  | 0.16321 | 40.6671 | 98.8234 | 0.79999 | 179269.2969 | 151005.2969
20:30 |  | 66.0203 |  | 474.6268 |  | 0.16111 | 40.4028 | 98.8285 | 0.79999 | 179947 | 151711.5
21:00 |  | 68.0592 |  | 463.5611 |  | 0.16616 | 40.297 | 98.8367 | 0.79999 | 179929 | 151760.4062
21:30 |  | 67.2875 |  | 468.0473 |  | 0.18038 | 40.1918 | 98.8405 | 0.79999 | 180269.5938 | 152104.5
22:00 |  | 64.0796 |  | 457.644 |  | 0.17656 | 39.8981 | 98.8452 | 0.79999 | 181120.7031 | 152973.2969
22:30 |  | 67.3871 |  | 451.0311 |  | 0.19079 | 39.7068 | 98.8531 | 0.79999 | 180236.4062 | 152331.7031
23:00 |  | 66.8206 |  | 451.2297 |  | 0.22411 | 39.8445 | 98.8598 | 0.79999 | 180175.2031 | 152223.5
23:30 |  | 64.3133 |  | 462.9795 |  | 0.22183 | 39.8085 | 98.8658 | 0.79999 | 180496.5 | 152521.5938
24:00 |  | 66.893 |  | 464.2117 |  | 0.20724 | 39.7105 | 98.8593 | 0.79999 | 180534.9062 | 152591.5938
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie