## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo : | [9 empty] | 2004-08-13
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS2
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 426.115
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | 2500 |  | 2
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 155.5458 |  | 0.89421
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/0,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 224.5422 |  | 1.2899
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 3074.0267 |  | 17.6595
Objem spalín |  | [mn3] | 13690196.9708 | 19765459.5316
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0.041443
2004-08-13 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38212.0208 |  | 818632.4877 | 0.0046707 | 226.5586 |  | 0.81407 |  | 97.0555 |  | 98.1181
38212.0417 |  | 818013.2771 | 0.0043188 | 160.6984 |  | 0.85198 |  | 97.2288 |  | 98.1131
38212.0625 |  | 820584.5755 | 0.0024221 | 154.6047 |  | 0.80805 |  | 97.0833 |  | 98.0435
38212.0833 |  | 825142.3841 | 0.007321 | 152.9817 |  | 0.81747 |  | 96.3012 |  | 98.0365
38212.1042 |  | 832963.2114 | 0.0049351 | 151.0996 |  | 0.78564 |  | 94.21 |  | 98.1958
38212.125 |  | 831671.2835 | 0.0034012 | 147.7618 |  | 0.71539 |  | 92.2104 |  | 98.2574
38212.1458 |  | 827949.0695 | 0.0060549 | 148.0504 |  | 0.74814 |  | 92.652 |  | 98.2261
38212.1667 |  | 828407.8303 | 0.0023579 | 149.943 |  | 0.7625 |  | 93.0829 |  | 98.1775
38212.1875 |  | 826045.6872 | 0.0050352 | 147.4885 |  | 0.73728 |  | 92.9477 |  | 98.1285
38212.2083 |  | 826852.2304 | 0.0050757 | 147.6008 |  | 0.74003 |  | 92.895 |  | 98.1372
38212.2292 |  | 825357.3074 | 0.0061273 | 152.2149 |  | 0.79529 |  | 93.4251 |  | 98.1276
38212.25 |  | 824651.3465 | 0.0056306 | 151.6916 |  | 0.80076 |  | 93.5844 |  | 98.107
38212.2708 |  | 825501.2796 | 0.0053225 | 152.2591 |  | 0.791 |  | 93.5621 |  | 98.1291
38212.2917 |  | 826359.7592 | 0.007117 | 149.1546 |  | 0.81928 |  | 93.6827 |  | 98.1366
38212.3125 |  | 825856.3142 | 0.0058905 | 148.3161 |  | 0.79512 |  | 93.4892 |  | 98.1264
38212.3333 |  | 824140.9842 | 0.0053469 | 149.611 |  | 0.82018 |  | 93.9246 |  | 98.1575
38212.3542 |  | 824689.0741 | 0.0054204 | 151.7861 |  | 0.87197 |  | 94.6347 |  | 98.1599
38212.375 |  | 825212.9912 | 0.0054865 | 147.3571 |  | 0.86062 |  | 94.6476 |  | 98.1575
38212.3958 |  | 825815.6303 | 0.0034292 | 149.7322 |  | 0.89971 |  | 94.6898 |  | 98.1595
38212.4167 |  | 825628.8236 | 0.0073918 | 172.3624 |  | 1.2068 |  | 94.8806 |  | 98.1956
38212.4375 |  | 821369.761 | 0.0029808 | 174.4864 |  | 1.4351 |  | 95.1935 |  | 98.1465
38212.4583 |  | 818273.9437 | 0.0052081 | 161.4605 |  | 1.2395 |  | 95.4481 |  | 98.0911
38212.4792 |  | 813009.2522 | 0.0035089 | 157.0682 |  | 1.1002 |  | 95.9218 |  | 98.1075
38212.5 |  | 815192.6753 | 0.0037459 | 155.3234 |  | 1.0983 |  | 96.7248 |  | 98.0482
38212.5208 |  | 819124.5539 | 0.0052898 | 153.6119 |  | 1.1335 |  | 97.0062 |  | 98.0609
38212.5417 |  | 822876.833 | 0.0062013 | 155.0616 |  | 1.1166 |  | 96.7595 |  | 98.0674
38212.5625 |  | 822461.0947 | 0.004778 | 153.9342 |  | 1.0851 |  | 96.4784 |  | 98.0272
38212.5833 |  | 822817.9468 | 0.0078363 | 156.835 |  | 1.0515 |  | 96.261 |  | 98.0454
38212.6042 |  | 822135.7914 | 0.0081077 | 163.6246 |  | 1.1235 |  | 96.557 |  | 98.0386
38212.625 |  | 821265.3274 | 0.0062219 | 160.4682 |  | 1.1223 |  | 97.1108 |  | 97.9975
38212.6458 |  | 816324.1121 | 0.0046862 | 159.4419 |  | 1.1242 |  | 97.8301 |  | 97.9868
38212.6667 |  | 815971.1419 | 0.0073329 | 163.001 |  | 1.0983 |  | 98.7249 |  | 97.9298
38212.6875 |  | 815851.3114 | 0.0072422 | 158.7451 |  | 1.0853 |  | 99.1289 |  | 97.9394
38212.7083 |  | 815398.4309 | 0.0048424 | 154.7198 |  | 1.0267 |  | 98.8834 |  | 97.9333
38212.7292 |  | 814552.3371 | 0.0059122 | 152.0449 |  | 1.0056 |  | 99.096 |  | 97.9478
38212.75 |  | 818328.2468 | 0.0062442 | 150.0884 |  | 0.93324 |  | 98.4061 |  | 97.9751
38212.7708 |  | 819763.4066 | 0.0052209 | 147.2828 |  | 0.88141 |  | 97.4922 |  | 98.0177
38212.7917 |  | 823927.0298 | 0.0037569 | 149.8621 |  | 0.84507 |  | 96.4986 |  | 98.0403
38212.8125 |  | 824913.287 | 0.0045107 | 146.6142 |  | 0.80235 |  | 95.8929 |  | 98.1126
38212.8333 |  | 824767.9972 | 0.0058313 | 148.7175 |  | 0.76132 |  | 95.214 |  | 98.189
38212.8542 |  | 829712.5143 | 0.0053662 | 150.5854 |  | 0.72648 |  | 94.5916 |  | 98.2379
38212.875 |  | 828857.8029 | 0.0028103 | 155.6659 |  | 0.7477 |  | 94.1128 |  | 98.2702
38212.8958 |  | 830864.2069 | 0.0062416 | 160.9069 |  | 0.73245 |  | 93.7854 |  | 98.2752
38212.9167 |  | 828487.2556 | 0.0064345 | 157.4149 |  | 0.72136 |  | 93.8505 |  | 98.2876
38212.9375 |  | 830334.8035 | 0.0054806 | 153.3173 |  | 0.64979 |  | 93.5114 |  | 98.3275
38212.9583 |  | 832237.5048 | 0.0055012 | 152.3264 |  | 0.65199 |  | 93.1677 |  | 98.3476
38212.9792 |  | 829695.3666 | 0.0055994 | 152.3145 |  | 0.60481 |  | 93.0232 |  | 98.3711
24:00 |  | 822929.5816 | 0.0053053 | 150.0041 |  | 0.57744 |  | 92.5473 |  | 98.3801