## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 289.8027 |  |  | F | 0 |  | 80.3245 |  | 98.8904 | 5.1 | 81231.8184 | 58155.9865
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 371.8815 |  | 0 |  | 0.015924 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 697.8718 |  |  |  | 697.8718 | [6 empty] | 697.8718
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 314.1802 |  |  | F | 0 |  | 79.0926 |  | 98.7684 | 5.1 | 79325.0859 | 56917.3676
01:00 |  | 280.0301 |  |  | F | 0 |  | 78.9477 |  | 98.7544 | 5.1 | 80925.9297 | 58081.6168
01:30 |  | 281.697 |  |  | F | 0 |  | 78.8715 |  | 98.7386 | 5.1 | 80987.0859 | 58128.8002
02:00 |  | 284.146 |  |  | F | 0 |  | 79.2776 |  | 98.7321 | 5.1 | 80857.0938 | 57964.8329
02:30 |  | 281.4042 |  |  | F | 0 |  | 79.2296 |  | 98.727 | 5.1 | 80745.2734 | 57889.5594
03:00 |  | 274.9155 |  |  | F | 0 |  | 78.5913 |  | 98.7126 | 5.1 | 80746.7891 | 57987.2208
03:30 |  | 268.6696 |  |  | F | 0 |  | 78.3704 |  | 98.6991 | 5.1 | 81013.2109 | 58207.1669
04:00 |  | 264.5282 |  |  | F | 0 |  | 78.8093 |  | 98.7005 | 5.1 | 83009.6562 | 59568.0454
04:30 |  | 255.3586 |  |  | F | 0 |  | 79.1471 |  | 98.6999 | 5.1 | 84859.5938 | 60836.8507
05:00 |  | 246.4917 |  |  | F | 0 |  | 78.8555 |  | 98.7105 | 5.1 | 84655.3438 | 60747.2002
05:30 |  | 252.4515 |  |  | F | 0 |  | 78.5463 |  | 98.7257 | 5.1 | 84396.7188 | 60624.1907
06:00 |  | 271.6539 |  |  | F | 0 |  | 78.6377 |  | 98.7312 | 5.1 | 84554.1328 | 60724.8786
06:30 |  | 275.5989 |  |  | F | 0 |  | 78.7985 |  | 98.735 | 5.1 | 84260.7422 | 60488.8249
07:00 |  | 283.3648 |  |  | F | 0 |  | 78.7995 |  | 98.75 | 5.1 | 83774.7891 | 60148.9749
07:30 |  | 470.7806 | A |  | F | 0 |  | 78.3874 |  | 98.7691 | 5.1 | 80249.7656 | 57696.7702
08:00 |  | 269.9095 |  |  | F | 0 |  | 78.9083 |  | 98.7912 | 5.1 | 80613.7656 | 57885.6147
08:30 |  | 308.3272 |  |  | F | 0 |  | 79.6074 |  | 98.8083 | 5.1 | 80680.2422 | 57828.5862
09:00 |  | 290.9586 |  |  | F | 0 |  | 79.5727 |  | 98.822 | 5.1 | 80699.375 | 57855.998
09:30 |  | 284.5558 |  |  | F | 0 |  | 79.6709 |  | 98.832 | 5.1 | 80486.4688 | 57693.1098
10:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 80.0237 |  | 98.8504 | 5.1 | 80414.6094 | 57594.7602
10:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 79.9828 |  | 98.8826 | 5.1 | 80374.0078 | 57591.1355
11:00 |  |  | F |  | F | 0 |  | 80.2467 |  | 98.9039 | 5.1 | 81101.8906 | 58081.7849
11:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 80.9328 |  | 98.9111 | 5.1 | 80961.7969 | 57873.3022
12:00 |  | 299.585 |  |  | F | 0 |  | 81.2362 |  | 98.9236 | 5.1 | 80818.2266 | 57728.5015
12:30 |  | 281.6418 |  |  | F | 0 |  | 81.2506 |  | 98.9488 | 5.1 | 80593.9766 | 57580.6768
13:00 |  | 287.2809 |  |  | F | 0 |  | 81.6319 |  | 98.9805 | 5.1 | 80341.1875 | 57356.747
13:30 |  | 294.637 |  |  | F | 0 |  | 81.7291 |  | 98.9898 | 5.1 | 80080.6484 | 57160.4215
14:00 |  | 305.1693 |  |  | F | 0 |  | 81.7761 |  | 98.9989 | 5.1 | 79877.1562 | 57012.8508
14:30 |  | 309.0363 |  |  | F | 0 |  | 82.166 |  | 98.999 | 5.1 | 79668.1172 | 56801.3569
15:00 |  | 300.3926 |  |  | F | 0 |  | 82.2041 |  | 99.0009 | 5.1 | 79568.0312 | 56725.0007
15:30 |  | 293.1489 |  |  | F | 0 |  | 82.2579 |  | 98.9956 | 5.1 | 79473.4922 | 56645.9993
16:00 |  | 297.2431 |  |  | F | 0 |  | 82.639 |  | 99.0067 | 5.1 | 79703.5469 | 56755.4685
16:30 |  | 294.9069 |  |  | F | 0 |  | 82.6186 |  | 99.0071 | 5.1 | 81005.5703 | 57686.132
17:00 |  | 285.1773 |  |  | F | 0 |  | 82.4342 |  | 99.0149 | 5.1 | 81164.9297 | 57834.1828
17:30 |  | 281.0185 |  |  | F | 0 |  | 82.4081 |  | 99.001 | 5.1 | 81043.7422 | 57743.9457
18:00 |  | 281.1335 |  |  | F | 0 |  | 82.2385 |  | 98.9798 | 5.1 | 81012.25 | 57736.6975
18:30 |  | 280.882 |  |  | F | 0 |  | 81.8672 |  | 98.9739 | 5.1 | 81005.2578 | 57788.6397
19:00 |  | 281.0678 |  |  | F | 0 |  | 81.7151 |  | 98.9835 | 5.1 | 80915.4766 | 57754.954
19:30 |  | 283.2035 |  |  | F | 0 |  | 81.3608 |  | 98.9897 | 5.1 | 81002.125 | 57878.171
20:00 |  | 284.0688 |  |  | F | 0 |  | 80.7399 |  | 98.9809 | 5.1 | 81213.4531 | 58125.8193
20:30 |  | 284.8156 |  |  | F | 0 |  | 80.5334 |  | 98.9808 | 5.1 | 81397.125 | 58291.2203
21:00 |  | 295.7727 |  |  | F | 0 |  | 80.285 |  | 98.9892 | 5.1 | 81497.7344 | 58409.2653
21:30 |  | 301.4124 |  |  | F | 0 |  | 79.9841 |  | 98.9845 | 5.1 | 81463.0859 | 58431.3833
22:00 |  | 300.519 |  |  | F | 0 |  | 80.2753 |  | 98.9849 | 5.1 | 81311.9453 | 58275.1803
22:30 |  | 285.135 |  |  | F | 0 |  | 80.5283 |  | 98.9968 | 5.1 | 81174.8516 | 58142.3268
23:00 |  | 292.2188 |  |  | F | 0 |  | 80.1997 |  | 99.0633 | 5.1 | 81345.5156 | 58357.9011
23:30 |  | 292.8739 |  |  | F | 0 |  | 80.0382 |  | 99.0976 | 5.1 | 81413.5312 | 58453.6061
24:00 |  | 299.956 |  |  | F | 0 |  | 80.149 |  | 99.114 | 5.1 | 81342.9375 | 58394.3137
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 |  | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie