## denny
Denný protokol za |  | 2023-11-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 216.0779 |  | F | 0.40732 |  | 64.4171 | 98.326 | 5 | 36107.7872 | 26986.78
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 47 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 1 / 2,1 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 34 / 70,8 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 138.3471 | 0 |  | 0.091998 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 323.8414 |  |  | 323.8414 | [5 empty] | 323.8414
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 267.8014 |  | F | 0.39713 |  | 68.9186 | 98.3333 | 5 | 31940.4434 | 23520.3598
01:00 |  | 267.2825 |  | F | 0.40275 |  | 69.1372 | 98.2946 | 5 | 31959.1895 | 23509.8573
01:30 |  | 274.9958 |  | F | 0.39534 |  | 69.4302 | 98.2686 | 5 | 31887.2832 | 23430.7208
02:00 |  | 283.1989 |  | F | 0.39977 |  | 69.724 | 98.2339 | 5 | 31929.2695 | 23433.1774
02:30 |  | 298.0482 |  | F | 0.40469 |  | 70.0377 | 98.2165 | 5 | 31934.1992 | 23411.224
03:00 |  | 298.281 |  | F | 0.40513 |  | 70.1056 | 98.1811 | 5 | 31947.7637 | 23408.0883
03:30 |  | 306.9934 |  | F | 0.43666 |  | 70.26 | 98.153 | 5 | 31900.5176 | 23356.2818
04:00 |  | 334.4531 |  | F | 0.40735 |  | 70.3544 | 98.1126 | 5 | 31938.6582 | 23368.1503
04:30 |  | 351.6429 |  | F | 0.39155 |  | 70.5692 | 98.1041 | 5 | 31937.334 | 23350.5638
05:00 |  | 369.9873 |  | F | 0.38624 |  | 70.7299 | 98.0937 | 5 | 31988.5664 | 23374.6116
05:30 |  | 216.4087 |  | F | 0.40986 |  | 70.816 | 98.0852 | 5 | 33159.6602 | 24222.1844
06:00 |  | 203.9381 |  | F | 0.44146 |  | 70.9167 | 98.0791 | 5 | 30637.4473 | 22371.8422
06:30 |  | 217.7312 |  | F | 0.45508 |  | 70.8268 | 98.0796 | 5 | 29723.2949 | 21710.1055
07:00 |  | 168.008 |  | F | 0.41075 |  | 70.672 | 98.0835 | 5 | 30183.6777 | 22057.1653
07:30 |  | 143.532 |  | F | 0.40298 |  | 70.5879 | 98.0948 | 5 | 31481.8262 | 23014.0799
08:00 |  | 122.9016 |  | F | 0.44777 |  | 70.972 | 98.1059 | 5 | 33314.1016 | 24329.0978
08:30 |  | 112.261 |  | F | 0.41156 |  | 70.7201 | 98.1251 | 5 | 33370.4766 | 24392.902
09:00 |  | 119.2554 |  | F | 0.42001 |  | 70.2337 | 98.1385 | 5 | 36726.5195 | 26887.788
09:30 |  | 149.7472 |  | F | 0.39238 |  | 69.3937 | 98.1564 | 5 | 37466.4883 | 27501.7764
10:00 |  | 184.5952 |  | F | 0.43838 |  | 68.4316 | 98.1753 | 5 | 35789.9727 | 26350.2357
10:30 |  | 252.3531 |  | F | 0.41511 |  | 67.1929 | 98.1886 | 5 | 35582.5859 | 26296.4569
11:00 |  | 274.4719 |  | F | 0.39102 |  | 65.7487 | 98.2044 | 5 | 35830.707 | 26596.9376
11:30 |  | 110.5247 |  | F | 0.42971 |  | 64.4492 | 98.2161 | 5 | 37274.082 | 27778.1566
12:00 |  | 129.0886 |  | F | 0.40665 |  | 63.335 | 98.2228 | 5 | 38837.9375 | 29041.4287
12:30 |  | 141.911 |  | F | 0.40706 |  | 62.278 | 98.2473 | 5 | 39019.7305 | 29276.6321
13:00 |  | 181.3044 |  | F | 0.40657 |  | 61.3237 | 98.2628 | 5 | 39091.6094 | 29418.8682
13:30 |  | 195.859 |  | F | 0.39174 |  | 60.4809 | 98.2686 | 5 | 39106.6836 | 29506.3128
14:00 |  | 213.1769 |  | F | 0.44222 |  | 59.7312 | 98.2939 | 5 | 39157.4492 | 29618.7812
14:30 |  | 132.4915 |  | F | 0.39695 |  | 59.4127 | 98.3152 | 5 | 39549.3906 | 29950.374
15:00 |  | 217.4356 |  | F | 0.39689 |  | 58.9115 | 98.3393 | 5 | 38445.0898 | 29165.191
15:30 |  | 256.052 |  | F | 0.4 |  | 58.516 | 98.3497 | 5 | 38419.3164 | 29183.4734
16:00 |  | 240.9491 |  | F | 0.39373 |  | 58.3021 | 98.3749 | 5 | 38365.0859 | 29168.5633
16:30 |  | 241.5256 |  | F | 0.40286 |  | 58.22 | 98.4048 | 5 | 38304.4609 | 29138.5485
17:00 |  | 229.7375 |  | F |  | F | 58.0988 | 98.4391 | 5 | 38138.2734 | 29032.8518
17:30 |  | 267.6063 |  | F | 0.39211 |  | 57.9639 | 98.4731 | 5 | 38235.8633 | 29129.0566
18:00 |  | 221.2078 |  | F | 0.39886 |  | 58.0096 | 98.512 | 5 | 38689.3281 | 29482.0807
18:30 |  | 180.7121 |  | F | 0.38743 |  | 58.2295 | 98.5299 | 5 | 39210.5898 | 29864.9236
19:00 |  | 201.9321 |  | F | 0.39075 |  | 58.3646 | 98.5469 | 5 | 39247.8633 | 29886.2679
19:30 |  | 216.4724 |  | F | 0.40281 |  | 58.5564 | 98.5632 | 5 | 39220.7188 | 29853.2554
20:00 |  | 234.0315 |  | F | 0.39257 |  | 58.82 | 98.587 | 5 | 39293.7969 | 29892.3677
20:30 |  | 198.0085 |  | F | 0.40149 |  | 59.1078 | 98.6056 | 5 | 39206.457 | 29805.6985
21:00 |  | 201.4656 |  | F | 0.39402 |  | 59.4178 | 98.617 | 5 | 39177.5312 | 29759.3744
21:30 |  | 204.3234 |  | F | 0.40399 |  | 59.7425 | 98.6261 | 5 | 39185.8203 | 29739.3954
22:00 |  | 215.1623 |  | F | 0.46089 |  | 60.1863 | 98.6393 | 5 | 39244.043 | 29747.9192
22:30 |  | 184.9708 |  | F | 0.39523 |  | 60.6609 | 98.6516 | 5 | 39107.4492 | 29605.9075
23:00 |  | 185.5549 |  | F | 0.39392 |  | 61.1327 | 98.6668 | 5 | 39115.4258 | 29574.7144
23:30 |  | 184.411 |  | F | 0.40071 |  | 61.426 | 98.6882 | 5 | 39033.3867 | 29493.2077
24:00 |  | 167.9381 |  | F | 0.39182 |  | 61.5642 | 98.7001 | 5 | 38866.418 | 29358.4817
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie