## denny
Denný protokol za |  | 2025-01-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 241.6671 |  | F | 0.0001425 |  | 72.689 |  | 100.222 | 5.1 | 82981.0913 | 61535.0446
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 356.5583 | 0 |  | 0.0002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 738.4205 |  |  | 738.4205 | [6 empty] | 738.4205
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 229.6211 |  | F | 0 |  | 72.3061 |  | 100.2479 | 5.1 | 83213.7578 | 61792.4682
01:00 |  | 232.2913 |  | F | 0 |  | 72.2617 |  | 100.2344 | 5.1 | 83204.8438 | 61785.4877
01:30 |  | 231.7639 |  | F | 0 |  | 72.7386 |  | 100.2399 | 5.1 | 84907.625 | 62966.4008
02:00 |  | 234.234 |  | F | 0 |  | 73.2452 |  | 100.2415 | 5.1 | 85193.8828 | 63087.2836
02:30 |  | 229.7792 |  | F | 0 |  | 73.2567 |  | 100.2525 | 5.1 | 84769.5469 | 62777.8993
03:00 |  | 230.6502 |  | F | 0 |  | 72.3846 |  | 100.2412 | 5.1 | 84585.7734 | 62792.8533
03:30 |  | 244.1655 |  | F | 0 |  | 72.2925 |  | 100.2252 | 5.1 | 84530.6172 | 62758.5955
04:00 |  | 249.2099 |  | F | 0 |  | 72.6819 |  | 100.2128 | 5.1 | 84603.8281 | 62734.4671
04:30 |  | 250.4202 |  | F | 0 |  | 72.781 |  | 100.2117 | 5.1 | 84322.2031 | 62506.9891
05:00 |  | 252.1943 |  | F | 0 |  | 72.583 |  | 100.2207 | 5.1 | 83308.3359 | 61796.3736
05:30 |  | 253.9359 |  | F | 0 |  | 72.7996 |  | 100.2211 | 5.1 | 82025.4609 | 60806.9304
06:00 |  | 260.4518 |  | F | 0 |  | 72.6565 |  | 100.2337 | 5.1 | 81743.5156 | 60630.6171
06:30 |  | 206.5111 |  | F | 0 |  | 72.3904 |  | 100.24 | 5.1 | 83386.6641 | 61900.8745
07:00 |  | 200.663 |  | F | 0 |  | 72.5642 |  | 100.2541 | 5.1 | 86319.7656 | 64055.0034
07:30 |  | 203.7024 |  | F | 0 |  | 73.3743 |  | 100.259 | 5.1 | 88483.3203 | 65510.2141
08:00 |  | 212.3734 |  | F | 0 |  | 73.5704 |  | 100.269 | 5.1 | 87101.2422 | 64456.9536
08:30 |  | 222.8156 |  | F | 0 |  | 72.9652 |  | 100.2652 | 5.1 | 86037.0781 | 63778.3463
09:00 |  | 247.7424 |  | F | 0 |  | 72.5832 |  | 100.2796 | 5.1 | 83710.1562 | 62130.9052
09:30 |  | 243.7303 |  | F | 0 |  | 72.8256 |  | 100.289 | 5.1 | 84705.4141 | 62831.4151
10:00 |  | 236.4841 |  | F | 0 |  | 73.2584 |  | 100.293 | 5.1 | 85233.3203 | 63146.5462
10:30 |  | 246.5795 |  | F | 0 |  | 73.9477 |  | 100.3076 | 5.1 | 87180.4531 | 64470.2454
11:00 |  | 245.2607 |  | F | 0 |  | 73.8297 |  | 100.2924 | 5.1 | 87733.4688 | 64891.4281
11:30 |  | 241.7283 |  | F | 0 |  | 72.868 |  | 100.2775 | 5.1 | 86536.9609 | 64174.8037
12:00 |  | 244.9426 |  | F | 0 |  | 72.8061 |  | 100.2609 | 5.1 | 85741.1641 | 63585.4809
12:30 |  | 249.82 |  | F | 0 |  | 72.9476 |  | 100.26 | 5.1 | 82314.4219 | 61018.7264
13:00 |  | 260.2259 |  | F | 0 |  | 72.9478 |  | 100.2631 | 5.1 | 80200.6562 | 59453.5789
13:30 |  | 261.7331 |  | F | 0 |  | 72.7026 |  | 100.2431 | 5.1 | 80247.6016 | 59518.7264
14:00 |  | 266.754 |  | F | 0 |  | 72.7008 |  | 100.2281 | 5.1 | 80300.0703 | 59549.0111
14:30 |  | 246.9475 |  | F | 0 |  | 73.0891 |  | 100.231 | 5.1 | 80724.3672 | 59798.2655
15:00 |  | 237.7976 |  | F | 0 |  | 73.0533 |  | 100.2376 | 5.1 | 80616 | 59728.07
15:30 |  | 242.8665 |  | F | 0 |  | 72.7453 |  | 100.2322 | 5.1 | 80637.4453 | 59793.9563
16:00 |  | 251.3591 |  | F | 0 |  | 72.4163 |  | 100.2327 | 5.1 | 80531.4453 | 59772.5266
16:30 |  | 253.9237 |  | F | 0.00684 |  | 72.692 |  | 100.2228 | 5.1 | 80541.1562 | 59726.1654
17:00 |  | 256.6385 |  | F | 0 |  | 73.2727 |  | 100.2231 | 5.1 | 80505.1016 | 59599.5045
17:30 |  | 253.0289 |  | F | 0 |  | 73.1487 |  | 100.2222 | 5.1 | 80499.0781 | 59615.8829
18:00 |  | 245.5985 |  | F | 0 |  | 72.3408 |  | 100.2087 | 5.1 | 80457.3672 | 59716.2938
18:30 |  | 249.7164 |  | F | 0 |  | 72.2621 |  | 100.1954 | 5.1 | 80220.0469 | 59545.7902
19:00 |  | 239.5226 |  | F | 0 |  | 72.7547 |  | 100.184 | 5.1 | 79776.5469 | 59125.5176
19:30 |  | 245.5958 |  | F | 0 |  | 73.3026 |  | 100.1615 | 5.1 | 79707.2734 | 58967.4898
20:00 |  | 242.0816 |  | F | 0 |  | 72.693 |  | 100.1545 | 5.1 | 79653.8438 | 59027.7201
20:30 |  | 242.0842 |  | F | 0 |  | 71.8766 |  | 100.1572 | 5.1 | 80386.7422 | 59713.4049
21:00 |  | 244.7779 |  | F | 0 |  | 71.5051 |  | 100.1438 | 5.1 | 80409.4844 | 59786.6765
21:30 |  | 243.1194 |  | F | 0 |  | 71.5014 |  | 100.1403 | 5.1 | 80569.8281 | 59904.4842
22:00 |  | 241.5243 |  | F | 0 |  | 71.7818 |  | 100.138 | 5.1 | 81231.6797 | 60346.0688
22:30 |  | 246.9063 |  | F | 0 |  | 72.1562 |  | 100.129 | 5.1 | 82286.7734 | 61058.1366
23:00 |  | 245.7968 |  | F | 0 |  | 72.0773 |  | 100.1273 | 5.1 | 84366.7891 | 62614.7479
23:30 |  | 241.8122 |  | F | 0 |  | 71.9307 |  | 100.1319 | 5.1 | 84130.6406 | 62468.9252
24:00 |  | 239.1388 |  | F | 0 |  | 72.2002 |  | 100.12 | 5.1 | 84199.625 | 62463.8884
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie