## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-21
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.7537 |  | F | 0.3932 | 66.2772 | 98.4423 | 5 | 32529.7476 | 24169.5483
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 60.041 | 0 |  | 0.22785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 290.0346 |  |  | 290.0346 |  |  |  |  | 290.0346
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 173.6775 |  | F | 0.43311 | 61.7322 | 98.1218 | 5 | 32142.9121 | 24125.3623
01:00 |  | 172.7237 |  | F | 0.42164 | 62.0444 | 98.1425 | 5 | 32118.4414 | 24089.6271
01:30 |  | 172.4644 |  | F | 0.39484 | 62.1977 | 98.1494 | 5 | 31562.4004 | 23663.4307
02:00 |  | 170.0428 |  | F | 0.38203 | 62.4303 | 98.168 | 5 | 31584.2695 | 23667.8915
02:30 |  | 169.4335 |  | F | 0.38218 | 62.6633 | 98.18 | 5 | 31476.9258 | 23573.9626
03:00 |  | 166.5952 |  | F | 0.40047 | 62.8636 | 98.1791 | 5 | 31466.373 | 23551.8082
03:30 |  | 164.619 |  | F | 0.40036 | 63.0818 | 98.176 | 5 | 31495.8613 | 23557.8426
04:00 |  | 164.157 |  | F | 0.38203 | 63.3716 | 98.1565 | 5 | 31432.5957 | 23485.6117
04:30 |  | 161.8267 |  | F | 0.38201 | 63.6813 | 98.1482 | 5 | 31412.166 | 23446.7661
05:00 |  | 160.1132 |  | F | 0.38203 | 63.8486 | 98.151 | 5 | 31415.4219 | 23438.2488
05:30 |  | 157.5097 |  | F | 0.38206 | 64.0592 | 98.1562 | 5 | 31290.5234 | 23331.7099
06:00 |  | 157.5396 |  | F | 0.38962 | 64.1825 | 98.172 | 5 | 30095.5469 | 22436.0819
06:30 |  | 153.7996 |  | F | 0.44766 | 64.2638 | 98.2056 | 5 | 30702.0898 | 22890.5714
07:00 |  | 146.257 |  | F | 0.41424 | 64.5653 | 98.2428 | 5 | 31411.6172 | 23407.5405
07:30 |  | 149.4195 |  | F | 0.38201 | 64.9379 | 98.2733 | 5 | 31256.1055 | 23273.2111
08:00 |  | 147.398 |  | F | 0.382 | 65.1423 | 98.3094 | 5 | 31255.7754 | 23267.4417
08:30 |  | 145.542 |  | F | 0.38204 | 65.3471 | 98.3388 | 5 | 31272.3711 | 23272.6727
09:00 |  | 143.9685 |  | F | 0.38632 | 65.4158 | 98.3618 | 5 | 31297.7383 | 23292.2516
09:30 |  | 131.5508 |  | F | 0.42095 | 65.7868 | 98.3786 | 5 | 31309.0762 | 23279.1729
10:00 |  | 87.047 |  | F | 0.45121 | 66.3203 | 98.3958 | 5 | 31589.416 | 23454.8074
10:30 |  | 67.323 |  | F | 0.39019 | 67.1111 | 98.4168 | 5 | 33478.6992 | 24805.0868
11:00 |  | 55.0097 |  | F | 0.382 | 68.0013 | 98.4296 | 5 | 34710.9219 | 25654.2955
11:30 |  | 47.7142 |  | F | 0.38202 | 68.4767 | 98.4304 | 5 | 33862.9258 | 24992.9492
12:00 |  | 41.4161 |  | F | 0.38204 | 68.8102 | 98.4399 | 5 | 33521.5586 | 24719.2478
12:30 |  | 35.0287 |  | F | 0.38204 | 68.9256 | 98.4483 | 5 | 32463.8789 | 23933.2567
13:00 |  | 41.8019 |  | F | 0.38203 | 69.1517 | 98.4512 | 5 | 33006.9609 | 24318.2803
13:30 |  | 54.1951 |  | F | 0.38205 | 69.4356 | 98.4458 | 5 | 33409.2344 | 24592.9093
14:00 |  | 94.8052 |  | F | 0.38311 | 69.5064 | 98.4516 | 5 | 33404.8594 | 24586.0527
14:30 |  | 124.8699 |  | F | 0.38567 | 69.5077 | 98.477 | 5 | 32602.8242 | 24001.8682
15:00 |  | 32.2491 |  | F | 0.39845 | 69.7154 | 98.5093 | 5 | 32421.8164 | 23861.9739
15:30 |  | 18.3497 |  | F | 0.38894 | 69.9757 | 98.5351 | 5 | 32382.9922 | 23821.5511
16:00 |  | 23.7168 |  | F | 0.39981 | 70.0092 | 98.5496 | 5 | 32739.3848 | 24084.9239
16:30 |  | 24.2068 |  | F | 0.42104 | 70.1027 | 98.5561 | 5 | 33437.3398 | 24593.2906
17:00 |  | 24.3889 |  | F | 0.42653 | 70.1441 | 98.5847 | 5 | 33422.9492 | 24586.8794
17:30 |  | 37.4221 |  | F | 0.41927 | 70.1255 | 98.6151 | 5 | 32443.1309 | 23874.7415
18:00 |  | 64.0771 |  | F | 0.38204 | 70.0143 | 98.6404 | 5 | 32403.0996 | 23859.1291
18:30 |  | 78.8695 |  | F | 0.38201 | 69.9212 | 98.6625 | 5 | 32368.3926 | 23845.3856
19:00 |  | 100.3851 |  | F | 0.38202 | 69.7802 | 98.6829 | 5 | 32440.2383 | 23913.0693
19:30 |  | 113.5226 |  | F | 0.38204 | 69.3688 | 98.7012 | 5 | 32493.2031 | 23985.3453
20:00 |  | 119.9263 |  | F | 0.38203 | 68.9401 | 98.7104 | 5 | 32371.2129 | 23927.4586
20:30 |  | 129.9723 |  | F | 0.38237 | 68.1051 | 98.7222 | 5 | 32311.0352 | 23944.2939
21:00 |  | 138.8164 |  | F | 0.38215 | 67.0791 | 98.7435 | 5 | 32480.3926 | 24147.5873
21:30 |  | 144.0391 |  | F | 0.38199 | 65.9969 | 98.7554 | 5 | 32715.6855 | 24403.0506
22:00 |  | 136.6206 |  | F | 0.38203 | 64.9582 | 98.7692 | 5 | 34718.2969 | 25980.0267
22:30 |  | 122.633 |  | F | 0.38203 | 63.8659 | 98.7699 | 5 | 35531.1484 | 26674.6479
23:00 |  | 35.3942 |  | F | 0.38438 | 62.8751 | 98.7777 | 5 | 35621.2461 | 26823.26
23:30 |  | 16.7944 |  | F | 0.38275 | 62.0586 | 98.777 | 5 | 35566.0391 | 26846.7503
24:00 |  | 8.9434 |  | F | 0.38199 | 61.4076 | 98.7689 | 5 | 35510.7891 | 26854.9915
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie