## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-27
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 50.1123 |  | F | 0.54883
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 42.4207 |  |  | 0.46462
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 846.9632 |  |  | 846.9632
Výroba |  | x | x |  | 288255
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6118e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 51.1815 |  | F | 0.39628 | 67.5969 | 98.6783 | 5 | 46672.5195 | 34623.1461
01:00 |  | 51.9616 |  | F | 0.38033 | 67.4566 | 98.6833 | 5 | 46721.0312 | 34675.1378
01:30 |  | 52.5925 |  | F | 0.37591 | 67.2685 | 98.6867 | 5 | 46695.6289 | 34676.6395
02:00 |  | 52.8789 |  | F | 0.3759 | 67.0829 | 98.6912 | 5 | 46560.1836 | 34596.507
02:30 |  | 53.3254 |  | F | 0.53976 | 66.9193 | 98.6831 | 5 | 46604.207 | 34643.0271
03:00 |  | 53.6071 |  | F | 0.80424 | 66.7254 | 98.6705 | 5 | 46624.582 | 34673.5368
03:30 |  | 53.8523 |  | F | 0.95248 | 66.59 | 98.6686 | 5 | 46570.3164 | 34646.3121
04:00 |  | 53.6326 |  | F | 0.89407 | 66.4489 | 98.6638 | 5 | 46607.4844 | 34686.673
04:30 |  | 54.3269 |  | F | 0.50748 | 66.3208 | 98.6559 | 5 | 46601.9727 | 34692.8779
05:00 |  | 54.8021 |  | F | 0.3811 | 66.2037 | 98.6566 | 5 | 46540.8164 | 34659.5436
05:30 |  | 54.1754 |  | F | 0.3759 | 66.0291 | 98.6578 | 5 | 46528.6094 | 34668.7049
06:00 |  | 54.264 |  | F | 0.37588 | 65.888 | 98.6491 | 5 | 46504.832 | 34662.3761
06:30 |  | 54.0849 |  | F | 0.37588 | 65.7943 | 98.6427 | 5 | 46547.7031 | 34701.656
07:00 |  | 54.0138 |  | F | 0.37604 | 65.7904 | 98.6373 | 5 | 46481.3867 | 34650.711
07:30 |  | 53.0533 |  | F | 0.37588 | 65.8043 | 98.6513 | 5 | 46493.3164 | 34663.1212
08:00 |  | 52.5137 |  | F | 0.37627 | 65.9663 | 98.6732 | 5 | 46550.0742 | 34696.5694
08:30 |  | 51.2718 |  | F | 0.51979 | 66.1828 | 98.6942 | 5 | 46538.1367 | 34672.9135
09:00 |  | 50.0479 |  | F | 0.94392 | 66.4616 | 98.7058 | 5 | 46615.1016 | 34705.7995
09:30 |  | 49.9271 |  | F | 0.53905 | 66.7925 | 98.7056 | 5 | 46594.5352 | 34656.6724
10:00 |  | 49.7569 |  | F | 0.41545 | 67.1754 | 98.7113 | 5 | 46592.4844 | 34618.141
10:30 |  | 49.6069 |  | F | 0.49368 | 67.5545 | 98.7275 | 5 | 46685.2188 | 34654.1409
11:00 |  | 49.2776 |  | F | 0.37596 | 67.8404 | 98.7358 | 5 | 46730.6641 | 34661.6851
11:30 |  | 48.619 |  | F | 0.44188 | 68.1922 | 98.7343 | 5 | 46720.4453 | 34617.8663
12:00 |  | 48.6175 |  | F | 0.40148 | 68.5531 | 98.749 | 5 | 46725.4531 | 34590.1714
12:30 |  | 47.7738 |  | F | 0.3845 | 68.8951 | 98.7692 | 5 | 46593.0859 | 34464.723
13:00 |  | 48.1335 |  | F | 0.59913 | 69.1976 | 98.7873 | 5 | 46501.0508 | 34372.5603
13:30 |  | 48.0999 |  | F | 0.43554 | 69.3014 | 98.7922 | 5 | 46446.168 | 34323.2919
14:00 |  | 47.7315 |  | F | 0.61674 | 69.301 | 98.7983 | 5 | 46467.3438 | 34341.1163
14:30 |  | 47.2978 |  | F | 0.6812 | 69.38 | 98.7984 | 5 | 46413.6992 | 34293.5901
15:00 |  | 47.3404 |  | F | 0.58776 | 69.4406 | 98.7876 | 5 | 46348.1992 | 34235.3762
15:30 |  | 47.4644 |  | F | 0.67907 | 69.5865 | 98.7776 | 5 | 46321.3398 | 34197.5036
16:00 |  | 47.4582 |  | F | 0.817 | 69.6874 | 98.7759 | 5 | 46299.1367 | 34170.4881
16:30 |  | 47.4532 |  | F | 0.81993 | 69.604 | 98.7631 | 5 | 47124.0625 | 34783.2442
17:00 |  | 47.4965 |  | F | 0.82446 | 69.0684 | 98.7519 | 5 | 47896.8398 | 35404.9825
17:30 |  | 47.7004 |  | F | 0.78298 | 68.4718 | 98.7626 | 5 | 47869.4258 | 35450.3334
18:00 |  | 47.6497 |  | F | 0.74755 | 68.0806 | 98.7631 | 5 | 48859.5703 | 36225.2715
18:30 |  | 47.6199 |  | F | 0.73123 | 67.7621 | 98.7678 | 5 | 49617.5781 | 36823.4059
19:00 |  | 47.584 |  | F | 0.70034 | 67.2217 | 98.7641 | 5 | 49631.0781 | 36890.5196
19:30 |  | 47.5604 |  | F | 0.4296 | 66.7131 | 98.768 | 5 | 49650.3711 | 36961.5454
20:00 |  | 47.998 |  | F | 0.39249 | 66.242 | 98.7861 | 5 | 49627.8438 | 37002.8212
20:30 |  | 48.0852 |  | F | 0.39855 | 65.8303 | 98.7927 | 5 | 49603.4258 | 37032.024
21:00 |  | 48.0171 |  | F | 0.4996 | 65.4707 | 98.815 | 5 | 49619.4453 | 37091.698
21:30 |  | 48.4185 |  | F | 0.80893 | 65.215 | 98.8407 | 5 | 49547.375 | 37075.4508
22:00 |  | 48.8864 |  | F | 0.73569 | 64.9689 | 98.8601 | 5 | 49681.582 | 37210.2245
22:30 |  | 48.909 |  | F | 0.53647 | 64.6894 | 98.8649 | 5 | 49722.4141 | 37273.4314
23:00 |  | 49.5218 |  | F | 0.38865 | 64.3948 | 98.8738 | 5 | 49892.125 | 37436.6765
23:30 |  | 49.648 |  | F | 0.37594 | 64.0757 | 98.8784 | 5 | 49907.5625 | 37485.4123
24:00 |  | 50.1541 |  | F | 0.37593 | 63.9109 | 98.8701 | 5 | 50022.3711 | 37586.8733
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie