## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 71.3977 | 628.3423 | 0.42743
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1023.4522 | 9011.4557 | 6.1259
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14341.6786 | 14341.6786 | 14341.6786
Výroba |  | x | x | 282085
Emisný faktor |  | x | x | 2.1717e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 67.1003 | 673.3377 | 0.3112 | 84.8686 | 98.6458 | 0.89999 | 601949.875 | 596532.3125
01:00 |  | 75.2038 | 657.6035 | 0.35215 | 84.7457 | 98.6282 | 0.89999 | 605462.1875 | 600013.125
01:30 |  | 83.4653 | 636.8795 | 0.41176 | 84.5886 | 98.6135 | 0.89999 | 605532.625 | 600082.8125
02:00 |  | 90.1809 | 623.1838 | 0.50758 | 84.6816 | 98.5884 | 0.89999 | 608866.3125 | 603386.625
02:30 |  | 87.189 | 607.0488 | 0.59036 | 84.5815 | 98.5672 | 0.89999 | 608092.8125 | 602619.875
03:00 |  | 68.1556 | 608.8308 | 0.49983 | 84.4295 | 98.5478 | 0.89999 | 607726.625 | 602257.125
03:30 |  | 56.6213 | 615.4327 | 0.4523 | 84.2848 | 98.5269 | 0.89999 | 602731.375 | 597306.875
04:00 |  | 49.8655 | 605.4114 | 0.3076 | 83.992 | 98.5117 | 0.89999 | 606090.875 | 600636.1875
04:30 |  | 47.0068 | 597.2347 | 0.24426 | 83.8661 | 98.4964 | 0.89999 | 606785.8125 | 601324.6875
05:00 |  | 44.7953 | 583.6854 | 0.22019 | 83.7565 | 98.485 | 0.89999 | 604329.125 | 598890.125
05:30 |  | 40.7175 | 574.0538 | 0.19742 | 83.5958 | 98.4893 | 0.89999 | 608034.625 | 602562.3125
06:00 |  | 42.4789 | 599.2228 | 0.16436 | 83.443 | 98.5154 | 0.89999 | 608010.3125 | 602538.1875
06:30 |  | 43.5534 | 624.3701 | 0.12878 | 83.3137 | 98.5552 | 0.89999 | 610169.375 | 604677.875
07:00 |  | 50.2129 | 631.8941 | 0.13254 | 83.2283 | 98.588 | 0.89999 | 604546.625 | 599105.8125
07:30 |  | 66.5891 | 645.5286 | 0.2098 | 83.6528 | 98.5735 | 0.89999 | 597618.875 | 592240.625
08:00 |  | 76.8203 | 662.6923 | 0.32618 | 84.8004 | 98.6008 | 0.89999 | 605832.625 | 600380
08:30 |  | 69.2765 | 667.7841 | 0.38577 | 85.5261 | 98.6223 | 0.89999 | 612292.3125 | 606781.875
09:00 |  | 77.2046 | 669.7104 | 0.4381 | 85.4883 | 98.6007 | 0.89999 | 604028.625 | 598592.3125
09:30 |  | 88.1295 | 645.7589 | 0.55081 | 84.2125 | 98.6036 | 0.89999 | 607246.625 | 601781.3125
10:00 |  | 92.1166 | 641.8371 | 0.64695 | 83.7085 | 98.6132 | 0.89999 | 607507.6875 | 602040.125
10:30 |  | 69.778 | 643.3362 | 0.5133 | 83.8546 | 98.6081 | 0.89999 | 604481.875 | 599041.625
11:00 |  | 86.5557 | 627.7795 | 0.52635 | 84.6632 | 98.5975 | 0.89999 | 601591.3125 | 596176.875
11:30 |  | 83.0306 | 628.7831 | 0.53517 | 84.3723 | 98.5816 | 0.89999 | 594815.125 | 589461.6875
12:00 |  | 65.1089 | 635.6977 | 0.3765 | 84.3631 | 98.5587 | 0.89999 | 603151.125 | 597722.625
12:30 |  | 61.6164 | 605.1176 | 0.43417 | 85.0889 | 98.5549 | 0.89999 | 608200.125 | 602726.3125
13:00 |  | 53.7345 | 613.3647 | 0.55175 | 85.445 | 98.5511 | 0.89999 | 595528.375 | 590168.8125
13:30 |  | 45.7064 | 610.8651 | 0.39954 | 85.4892 | 98.5343 | 0.89999 | 599740.3125 | 594342.6875
14:00 |  | 47.7401 | 596.2648 | 0.35727 | 86.3591 | 98.5371 | 0.89999 | 600146.3125 | 594745.125
14:30 |  | 63.6834 | 600.6853 | 0.37319 | 86.7647 | 98.5153 | 0.89999 | 600695.8125 | 595289.625
15:00 |  | 89.1441 | 615.8048 | 0.42904 | 87.5891 | 98.4854 | 0.89999 | 600478.8125 | 595074.625
15:30 |  | 110.0715 | 629.434 | 0.47519 | 88.1558 | 98.4635 | 0.89999 | 597014.8125 | 591641.625
16:00 |  | 117.8911 | 623.1788 | 0.54786 | 88.9796 | 98.4496 | 0.89999 | 599353.625 | 593959.3125
16:30 |  | 114.5336 | 608.0793 | 0.66478 | 89.1443 | 98.4189 | 0.89999 | 596912 | 591539.8125
17:00 |  | 110.5179 | 633.6684 | 0.70742 | 88.8085 | 98.4078 | 0.89999 | 604867.3125 | 599423.375
17:30 |  | 66.4069 | 658.1373 | 0.55944 | 88.1119 | 98.3949 | 0.89999 | 601451.375 | 596038.375
18:00 |  | 79.8871 | 653.1962 | 0.5043 | 87.6128 | 98.3806 | 0.89999 | 594197.375 | 588849.8125
18:30 |  | 71.315 | 662.7871 | 0.4926 | 85.5908 | 98.3969 | 0.89999 | 595027.375 | 589672.125
19:00 |  | 70.1229 | 672.3186 | 0.47996 | 82.8041 | 98.3739 | 0.89999 | 606484.8125 | 601026.375
19:30 |  | 57.0379 | 668.778 | 0.43359 | 82.4641 | 98.3675 | 0.89999 | 604944.125 | 599499.6875
20:00 |  | 55.1047 | 653.6097 | 0.39328 | 82.3485 | 98.3834 | 0.89999 | 604129 | 598691.8125
20:30 |  | 52.7789 | 640.5189 | 0.35655 | 82.4373 | 98.3781 | 0.89999 | 601595.875 | 596181.625
21:00 |  | 60.2944 | 634.329 | 0.36308 | 82.2293 | 98.3699 | 0.89999 | 604026.8125 | 598590.375
21:30 |  | 74.1098 | 622.8 | 0.41694 | 81.9168 | 98.3964 | 0.89999 | 600282.8125 | 594880.1875
22:00 |  | 83.8511 | 618.1769 | 0.44604 | 81.9883 | 98.4106 | 0.89999 | 596277.6875 | 590911.1875
22:30 |  | 88.1903 | 611.4547 | 0.5014 | 82.0079 | 98.4106 | 0.89999 | 603906.3125 | 598471.125
23:00 |  | 95.4406 | 604.6823 | 0.56648 | 82.1128 | 98.4025 | 0.89999 | 599098.875 | 593707.125
23:30 |  | 63.3532 | 602.1861 | 0.52898 | 82.2979 | 98.4072 | 0.89999 | 597716.375 | 592337.125
24:00 |  | 73.4005 | 613.898 | 0.50442 | 82.4127 | 98.4107 | 0.89999 | 604879.875 | 599436
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie