## denny
Denný protokol za |  | 2017-07-31
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 2
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 133.2575 | 0 |  | 0.26312
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 365.8707 |  |  | 0.72204
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1373.5344 |  |  | 1373.5344
Výroba |  | x | x |  | 476260
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.5161e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 89.1936 |  | F | 0.31019 | 69.2219 | 98.3035 | 3.4 | 76665.9922 | 57338.003
40561.0417 |  | 83.2948 |  | F | 0.33347 | 68.7198 | 98.2844 | 3.4 | 76521.2266 | 57302.6478
40561.0625 |  | 79.7689 |  | F | 0.33474 | 67.939 | 98.282 | 3.4 | 76357.5859 | 57309.5904
40561.0833 |  | 81.8315 |  | F | 0.31319 | 67.9562 | 98.2774 | 3.4 | 76280.3516 | 57246.0547
40561.1042 |  | 85.5431 |  | F | 0.29487 | 68.4593 | 98.2429 | 3.4 | 76204.3516 | 57084.7663
40561.125 |  | 88.8147 |  | F | 0.27131 | 68.8383 | 98.2363 | 3.4 | 76128.9688 | 56961.2529
40561.1458 |  | 96.8372 |  | F | 0.24259 | 68.2141 | 98.2318 | 3.4 | 76221.3828 | 57132.0736
40561.1667 |  | 101.9687 |  | F | 0.21995 | 67.454 | 98.2152 | 3.4 | 76439.9062 | 57414.0308
40561.1875 |  | 111.4561 |  | F | 0.18769 | 67.5343 | 98.2099 | 3.4 | 76498.7812 | 57441.5975
40561.2083 |  | 116.8554 |  | F | 0.16022 | 68.1836 | 98.2315 | 3.4 | 76573.0391 | 57400.6162
40561.2292 |  | 118.8257 |  | F | 0.15533 | 68.4019 | 98.2391 | 3.4 | 76501.7812 | 57314.9949
40561.25 |  | 118.4302 |  | F | 0.1514 | 67.6924 | 98.2491 | 3.4 | 76512.5703 | 57448.2398
40561.2708 |  | 121.8632 |  | F | 0.1573 | 67.158 | 98.275 | 3.4 | 76529.3516 | 57566.257
40561.2917 |  | 122.0499 |  | F | 0.1617 | 67.6306 | 98.2861 | 3.4 | 76516.5078 | 57483.2475
40561.3125 |  | 124.5761 |  | F | 0.15802 | 68.5661 | 98.3254 | 3.4 | 76463.8594 | 57309.3422
40561.3333 |  | 125.2235 |  | F | 0.16311 | 68.7644 | 98.3584 | 3.4 | 76430.0547 | 57269.9678
40561.3542 |  | 122.3169 |  | F | 0.22125 | 68.2086 | 98.3821 | 3.4 | 76451.0234 | 57392.8027
40561.375 |  | 117.8549 |  | F | 0.30641 | 67.7443 | 98.4172 | 3.4 | 76630.4922 | 57626.461
40561.3958 |  | 116.8026 |  | F | 0.35421 | 68.0076 | 98.4488 | 3.4 | 76772.3906 | 57707.1329
40561.4167 |  | 118.3524 |  | F | 0.336 | 68.9315 | 98.4951 | 3.4 | 76929.8516 | 57696.423
40561.4375 |  | 123.8466 |  | F | 0.24368 | 69.9754 | 98.5156 | 3.4 | 77106.9609 | 57665.2838
40561.4583 |  | 129.2819 |  | F | 0.16656 | 70.2188 | 98.5548 | 3.4 | 77249.5547 | 57753.9925
40561.4792 |  | 131.9654 |  | F | 0.21682 | 69.9909 | 98.5959 | 3.4 | 76912.0703 | 57563.8475
40561.5 |  | 138.9969 |  | F | 0.33586 | 70.0122 | 98.6049 | 3.4 | 76806.6719 | 57486.6449
40561.5208 |  | 148.1024 |  | F | 0.38031 | 70.3545 | 98.61 | 3.4 | 76850.7656 | 57465.2853
40561.5417 |  | 156.595 |  | F | 0.29795 | 70.9466 | 98.6408 | 3.4 | 76756.4219 | 57313.9029
40561.5625 |  | 173.4734 |  | F | 0.1984 | 70.9457 | 98.6769 | 3.4 | 76695.3906 | 57289.4023
40561.5833 |  | 149.5389 |  | F | 0.19333 | 70.7117 | 98.6794 | 3.4 | 76360.0234 | 57079.143
40561.6042 |  | 150.601 |  | F | 0.26533 | 70.7554 | 98.689 | 3.4 | 76203.25 | 56960.2881
40561.625 |  | 158.238 |  | F | 0.30785 | 71.0496 | 98.6858 | 3.4 | 76158.8594 | 56876.5905
40561.6458 |  | 161.8895 |  | F | 0.33014 | 71.1812 | 98.6814 | 3.4 | 76014.6016 | 56744.6614
40561.6667 |  | 156.8085 |  | F | 0.35459 | 71.0022 | 98.6969 | 3.4 | 76024.1719 | 56790.2219
40561.6875 |  | 154.0629 |  | F | 0.35533 | 70.6137 | 98.7082 | 3.4 | 75742.9141 | 56650.5341
40561.7083 |  | 162.7348 |  | F | 0.34723 | 70.5137 | 98.7195 | 3.4 | 75459.5234 | 56461.4852
40561.7292 |  | 166.557 |  | F | 0.35182 | 70.8221 | 98.7187 | 3.4 | 75502.8828 | 56442.7912
40561.75 |  | 170.9723 |  | F | 0.3549 | 70.9768 | 98.7043 | 3.4 | 75493.0391 | 56401.8256
40561.7708 |  | 166.3499 |  | F | 0.3385 | 70.737 | 98.6948 | 3.4 | 75512.1797 | 56450.0586
40561.7917 |  | 158.4168 |  | F | 0.29454 | 70.2954 | 98.6806 | 3.4 | 75718.0234 | 56668.5578
40561.8125 |  | 153.7109 |  | F | 0.25963 | 69.8836 | 98.6779 | 3.4 | 76283.8438 | 57159.0043
40561.8333 |  | 160.9169 |  | F | 0.21262 | 69.404 | 98.6746 | 3.4 | 76382.1953 | 57310.9178
40561.8542 |  | 159.2543 |  | F | 0.18163 | 69.3928 | 98.6811 | 3.4 | 76295.8906 | 57251.7845
40561.875 |  | 162.8687 |  | F | 0.2286 | 69.5209 | 98.7051 | 3.4 | 76333.125 | 57272.2616
40561.8958 |  | 158.0374 |  | F | 0.31723 | 69.2864 | 98.7137 | 3.4 | 76330.3828 | 57314.379
40561.9167 |  | 147.6528 |  | F | 0.36019 | 68.8663 | 98.7277 | 3.4 | 76332.625 | 57394.6297
40561.9375 |  | 142.5484 |  | F | 0.3099 | 68.4189 | 98.7354 | 3.4 | 76294.7891 | 57445.7847
40561.9583 |  | 137.4293 |  | F | 0.23514 | 68.4405 | 98.7338 | 3.4 | 76288.7344 | 57436.6891
40561.9792 |  | 138.3466 |  | F | 0.18393 | 68.6324 | 98.7384 | 3.4 | 76382.4688 | 57477.6427
24:00 |  | 135.3056 |  | F | 0.17467 | 68.5542 | 98.7355 | 3.4 | 76391.2344 | 57495.6871
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 8.078 | 0 |  | 0.014 | 76 | 97.8 | 3.4 | 0 | 50422
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie