## Hárok1
| Denný protokol výsledkov emisného monitorovania zo: | [9 empty] | 2004-10-12
Prevádzkovateľ : |  | SLOVALCO a.s. |  |  |  | Meracie miesto: |  |  | FS1
množstvo vyrobeného Al [t] | [5 empty] | 405.675
ZL | SPH 30min |  | CO | SO2 |  | HF
EL |  | [mg*mn-3 ] | 250 | 2500 |  | 2
CC / TC [ % EL] |  |  | 5 / 10 | 5 / 10
N SPH > 2EL +TC |  |  | 0 | 0 |  | 0
PDH |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 84.9852 |  | 0.28465
% E/ F z Nstabil (< 50%) |  |  | 0 | 0,0/0,0 |  | 0,0/0,0
Počet SPH pre sledovanie EL : |  |  | 46 | 46 |  | 48
c - vážený priem. |  | [mg*mn-3 ] | 0 | 84.6033 |  | 0.28349
množstvo ZL |  | [kg] | 0 | 1476.4774 |  | 4.9475
Objem spalín |  | [mn3] | 17451766.2575 | 17380721.2541
HF - EF- limit [kg/t] | [5 empty] | <- - - >
HF - EF- denná hodnota [kg/t] | [5 empty] | 0.012196
2004-10-12 | Zariadenie | Spaliny | Výkon | SO2 |  | HF |  | Teplota |  | Tlak
čas | Stav | [mn3/h] | [MW] | mg*mn-3 | S | mg*mn-3 | S | °C |  | kPa | Poznámky
38272.0208 |  | 735003.1518 | 0.0046707 | 96.7127 |  | 0.20968 |  | 76.0882 |  | 98.9585
38272.0417 |  | 736846.6615 | 0.0043188 | 74.4547 |  | 0.22739 |  | 75.6246 |  | 99.0229
38272.0625 |  | 733563.5984 | 0.0024221 | 73.1398 |  | 0.25055 |  | 75.8203 |  | 99.0114
38272.0833 |  | 734949.3859 | 0.007321 | 73.4015 |  | 0.27527 |  | 75.8281 |  | 99.0058
38272.1042 |  | 734871.2623 | 0.0049351 | 72.2485 |  | 0.2789 |  | 75.6155 |  | 99.0266
38272.125 |  | 735943.9579 | 0.0034012 | 69.255 |  | 0.27819 |  | 75.3202 |  | 99.0516
38272.1458 |  | 736903.0242 | 0.0060549 | 73.8139 |  | 0.28354 |  | 75.1642 |  | 99.0947
38272.1667 |  | 737379.0384 | 0.0023579 | 74.2665 |  | 0.27645 |  | 74.9312 |  | 99.0782
38272.1875 |  | 737606.4551 | 0.0050352 | 75.6725 |  | 0.29441 |  | 74.9307 |  | 99.0887
38272.2083 |  | 737521.6064 | 0.0050757 | 82.5851 |  | 0.29275 |  | 74.78 |  | 99.0953
38272.2292 |  | 737409.2189 | 0.0061273 | 91.6823 |  | 0.30544 |  | 74.6607 |  | 99.1035
38272.25 |  | 741314.1182 | 0.0056306 | 94.6043 |  | 0.31273 |  | 74.6411 |  | 99.1223
38272.2708 |  | 740077.5794 | 0.0053225 | 91.6137 |  | 0.31643 |  | 74.4082 |  | 99.1671
38272.2917 |  | 740566.1844 | 0.007117 | 91.3918 |  | 0.33413 |  | 74.823 |  | 99.1657
38272.3125 |  | 739670.6926 | 0.0058905 | 84.8217 |  | 0.33493 |  | 74.77 |  | 99.147
38272.3333 |  | 736863.3816 | 0.0053469 | 88.2231 |  | 0.33208 |  | 75.5206 |  | 99.1327
38272.3542 |  | 734845.7058 | 0.0054204 | 90.635 |  | 0.34422 |  | 76.222 |  | 99.1263
38272.375 |  | 731431.8309 | 0.0054865 | 88.1973 |  | 0.30572 |  | 76.8433 |  | 99.095
38272.3958 |  | 727185.4372 | 0.0034292 | 90.606 |  | 0.35612 |  | 77.9903 |  | 99.0599
38272.4167 |  | 725163.3876 | 0.0073918 | 88.7419 |  | 0.33914 |  | 79.4802 |  | 99.0206
38272.4375 |  | 725384.2624 | 0.0029808 | 90.1393 |  | 0.3417 |  | 79.9967 |  | 98.9929
38272.4583 |  | 724862.1061 | 0.0052081 | 87.6868 |  | 0.32913 |  | 80.0184 |  | 98.9716
38272.4792 |  | 721789.1538 | 0.0035089 | 87.572 |  | 0.3143 |  | 79.9602 |  | 98.9412
38272.5 |  | 719398.7213 | 0.0037459 | 89.1383 |  | 0.32211 |  | 80.5088 |  | 98.8997
38272.5208 |  | 719247.1354 | 0.0052898 | 89.7429 |  | 0.29781 |  | 81.1606 |  | 98.8826
38272.5417 |  | 716882.6423 | 0.0062013 | 88.8701 |  | 0.27796 |  | 81.2543 |  | 98.8866
38272.5625 |  | 716375.5804 | 0.004778 | 93.5698 |  | 0.29344 |  | 81.7419 |  | 98.8597
38272.5833 |  | 690300.5961 | 0.0078363 | 97.2328 |  | 0.31227 |  | 82.4004 |  | 98.8821
38272.6042 |  | 712560.0835 | 0.0081077 | 95.0585 |  | 0.30788 |  | 82.9741 |  | 98.8617
38272.625 |  | 703367.8122 | 0.0062219 | 97.1562 |  | 0.33 |  | 83.5508 |  | 98.8635
38272.6458 |  | 702613.5251 | 0.0046862 | 94.136 |  | 0.31898 |  | 83.6936 |  | 98.8661
38272.6667 |  | 703710.4817 | 0.0073329 | 89.3523 |  | 0.30476 |  | 83.5591 |  | 98.875
38272.6875 |  | 706164.3839 | 0.0072422 | 87.0375 |  | 0.29284 |  | 83.1003 |  | 98.8839
38272.7083 |  | 709032.8138 | 0.0048424 | 83.0188 |  | 0.29284 |  | 82.2437 |  | 98.9222
38272.7292 |  | 710656.5673 | 0.0059122 | 82.049 |  | 0.28752 |  | 81.2933 |  | 98.9596
38272.75 |  | 712271.7465 | 0.0062442 | 84.952 |  | 0.2783 |  | 80.3824 |  | 98.9998
38272.7708 |  | 714161.4421 | 0.0052209 | 83.168 |  | 0.26711 |  | 79.5886 |  | 99.0228
38272.7917 |  | 714361.5914 | 0.0037569 | 82.3707 |  | 0.25059 |  | 78.9788 |  | 99.0477
38272.8125 |  | 714440.1431 | 0.0045107 | 81.2224 |  | 0.25007 |  | 78.6895 |  | 99.0836
38272.8333 |  | 713747.2193 | 0.0058313 | 76.1069 |  | 0.23908 |  | 78.5405 |  | 99.1118
38272.8542 |  | 716480.482 | 0.0053662 | 76.0178 |  | 0.23417 |  | 78.3846 |  | 99.1139
38272.875 |  | 718387.5154 | 0.0028103 | 77.9543 |  | 0.21687 |  | 77.8477 |  | 99.1173
38272.8958 |  | 713921.6125 | 0.0062416 | 78.8871 |  | 0.21913 |  | 77.1901 |  | 99.1068
38272.9167 |  | 729410.6712 | 0.0064345 | 88.3405 |  | 0.21448 |  | 77.1181 |  | 99.0691
38272.9375 |  | 728395.9184 | 0.0054806 | 86.5537 |  | 0.21713 |  | 77.6667 |  | 99.0676
38272.9583 |  | 729755.5949 | 0.0055012 | 82.0762 |  | 0.2313 |  | 78.4959 |  | 99.0423
38272.9792 |  | 729716.2241 | 0.0055994 | 81.7828 |  | 0.23367 |  | 78.837 |  | 99.0325
24:00 |  | 728930.8034 | 0.0053053 | 82.0277 |  | 0.23967 |  | 78.9818 |  | 99.0326