## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-09
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 94.7477 |  | F | 0.60066 | 71.8116 | 99.3275 | 5 | 34932.431 | 25766.4355
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 58.7228 | 0 |  | 0.37133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 309.1972 |  |  | 309.1972 |  |  |  |  | 309.1972
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 154.434 |  | F | 0.39566 | 65.5584 | 99.2334 | 5 | 35116.2148 | 26354.5172
01:00 |  | 157.4145 |  | F | 0.40084 | 65.8578 | 99.2309 | 5 | 35009.8555 | 26250.814
01:30 |  | 166.8206 |  | F | 0.38969 | 66.1682 | 99.2285 | 5 | 34995.2422 | 26215.2231
02:00 |  | 171.1709 |  | F | 0.38325 | 66.5082 | 99.2235 | 5 | 34984.7188 | 26179.7914
02:30 |  | 173.4551 |  | F | 0.38326 | 66.8497 | 99.2248 | 5 | 35014.8516 | 26176.3702
03:00 |  | 176.0471 |  | F | 0.38326 | 67.1981 | 99.2337 | 5 | 34929.5156 | 26088.1837
03:30 |  | 177.6044 |  | F | 0.38322 | 67.5969 | 99.2322 | 5 | 34998.3945 | 26108.633
04:00 |  | 182.591 |  | F | 0.38321 | 67.9214 | 99.2274 | 5 | 34325.0234 | 25580.6921
04:30 |  | 144.378 |  | F | 0.38324 | 68.0417 | 99.2312 | 5 | 33614.6289 | 25043.4034
05:00 |  | 86.206 |  | F | 0.38323 | 68.0763 | 99.2238 | 5 | 33326.8398 | 24824.6296
05:30 |  | 95.8747 |  | F | 0.38322 | 68.6126 | 99.2161 | 5 | 34661.7383 | 25776.4545
06:00 |  | 89.8686 |  | F | 0.38325 | 69.1249 | 99.2161 | 5 | 34591.0469 | 25685.392
06:30 |  | 92.7285 |  | F | 0.38323 | 69.6306 | 99.2265 | 5 | 34650 | 25693.907
07:00 |  | 100.1431 |  | F | 0.38323 | 70.0489 | 99.2373 | 5 | 34632.6602 | 25652.5203
07:30 |  | 96.6985 |  | F | 0.38321 | 70.3916 | 99.2436 | 5 | 34649.3867 | 25640.9479
08:00 |  | 75.7331 |  | F | 0.38323 | 70.7951 | 99.2627 | 5 | 34614.5117 | 25590.002
08:30 |  | 55.9319 |  | F | 0.38322 | 71.3091 | 99.2802 | 5 | 34600.4766 | 25545.9706
09:00 |  | 47.5258 |  | F | 0.38324 | 71.7382 | 99.3018 | 5 | 34633.2383 | 25543.8926
09:30 |  | 38.3556 |  | F | 0.38324 | 72.0478 | 99.313 | 5 | 34680.1367 | 25558.4228
10:00 |  | 38.2756 |  | F | 0.38325 | 72.3507 | 99.324 | 5 | 34646.2656 | 25513.9297
10:30 |  | 51.9198 |  | F | 0.42198 | 72.6251 | 99.3354 | 5 | 34965.1172 | 25731.2477
11:00 |  | 119.5724 |  | F | 0.80212 | 73.0309 | 99.3405 | 5 | 35309.207 | 25955.328
11:30 |  | 129.4457 |  | F | 0.92388 | 73.2643 | 99.3533 | 5 | 35229.7344 | 25882.8076
12:00 |  | 26.8165 |  | F | 1.0297 | 73.5444 | 99.3608 | 5 | 35168.8359 | 25819.1366
12:30 |  | 12.663 |  | F | 0.88863 | 74.1235 | 99.3662 | 5 | 35159.5664 | 25770.6741
13:00 |  | 10.7511 |  | F | 0.76999 | 74.5082 | 99.3681 | 5 | 35191.7578 | 25766.2313
13:30 |  | 29.4513 |  | F | 0.86519 | 74.8656 | 99.3692 | 5 | 35205.5469 | 25750.1432
14:00 |  | 41.3717 |  | F | 0.61939 | 75.2014 | 99.3785 | 5 | 35152.1914 | 25688.7219
14:30 |  | 63.3194 |  | F | 0.96365 | 75.5137 | 99.3867 | 5 | 35171.5508 | 25681.9718
15:00 |  | 81.6851 |  | F | 1.0229 | 75.7852 | 99.3866 | 5 | 35146.5273 | 25643.7036
15:30 |  | 90.6771 |  | F | 0.96138 | 75.7391 | 99.3833 | 5 | 35116.5859 | 25624.4125
16:00 |  | 86.4173 |  | F | 0.90696 | 74.5713 | 99.385 | 5 | 35224.7812 | 25790.1172
16:30 |  | 92.6871 |  | F | 0.76147 | 73.8032 | 99.3891 | 5 | 35154.4375 | 25796.6691
17:00 |  | 100.0558 |  | F | 0.44795 | 73.3911 | 99.3823 | 5 | 35131.0859 | 25808.4132
17:30 |  | 107.363 |  | F | 0.40153 | 73.2098 | 99.3787 | 5 | 35135.1797 | 25823.9924
18:00 |  | 113.6175 |  | F | 0.47593 | 73.1278 | 99.3799 | 5 | 35130.1562 | 25826.727
18:30 |  | 117.9276 |  | F | 0.53997 | 73.1525 | 99.3788 | 5 | 35204.0859 | 25878.9352
19:00 |  | 120.9013 |  | F | 0.59219 | 73.2383 | 99.3729 | 5 | 35105.4531 | 25798.516
19:30 |  | 119.9883 |  | F | 0.51183 | 73.3166 | 99.3788 | 5 | 35057.8594 | 25759.2518
20:00 |  | 126.2745 |  | F | 0.5531 | 73.4624 | 99.3905 | 5 | 35166.1328 | 25830.9702
20:30 |  | 130.1571 |  | F | 0.70727 | 73.4347 | 99.4026 | 5 | 35167.543 | 25837.2199
21:00 |  | 126.2958 |  | F | 0.76699 | 73.4398 | 99.4136 | 5 | 35197.8711 | 25861.982
21:30 |  | 130.7697 |  | F | 0.90544 | 73.6475 | 99.4211 | 5 | 35152.7305 | 25815.2985
22:00 |  | 35.6643 |  | F | 1.1053 | 73.7045 | 99.4215 | 5 | 35057.125 | 25740.9531
22:30 |  | 18.2324 |  | F | 1.0186 | 74.1585 | 99.422 | 5 | 35047.5078 | 25700.3962
23:00 |  | 35.81 |  | F | 0.93278 | 74.3637 | 99.4216 | 5 | 35134.7852 | 25749.0716
23:30 |  | 48.291 |  | F | 0.7243 | 74.4289 | 99.4213 | 5 | 35083.668 | 25706.7
24:00 |  | 58.5045 |  | F | 0.51008 | 74.4807 | 99.4207 | 5 | 35114.918 | 25725.6142
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie